## Приложение №1 (мощность)
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
15.06.2016г.
ООО "Энерго-Центр""
ПС110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [23 empty] | Примечание
|  |  |  | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
сш 110 кВ |  | U | кВ | 6.35 | 6.25 | 6.2 | 6.35 | 6.35 | 6.25 | 6.22 | 6.28 | 6.35 | 6.3 | 6.22 | 6.15 | 6.18 | 6.18 | 6.15 | 6.35 | 6.22 | 6.28 | 6.32 | 6.25 | 6.2 | 6.18 | 6.32 | 6.2
1сш 6 кВ яч25 |  | U | кВ | 6.3 | 6.25 | 6.2 | 6.35 | 6.35 | 6.28 | 6.35 | 6.3 | 6.22 | 6.25 | 6.22 | 6.35 | 6.25 | 6.25 | 6.2 | 6.3 | 6.25 | 6.15 | 6.3 | 6.25 | 6.25 | 6.35 | 6.2 | 6.34
2сш 6 кВ яч14 |  | U | кВ | 6.1 | 6.22 | 6.22 | 6.3 | 6.25 | 6.22 | 6.25 | 6.22 | 6.25 | 6.22 | 6.15 | 6.22 | 6.35 | 6.22 | 6.2 | 6.22 | 6.18 | 6.35 | 6.2 | 6.22 | 6.2 | 6.22 | 6.18 | 6.22
3сш 6 кВ яч59 |  | U | кВ | 6.29 | 6.35 | 6.35 | 6.31 | 6.25 | 6.2 | 6.3 | 6.22 | 6.28 | 6.3 | 6.22 | 6.25 | 6.22 | 6.28 | 6.35 | 6.3 | 6.22 | 6.22 | 6.28 | 6.32 | 6.2 | 6.25 | 6.2 | 6.18
4сш 6 кВ яч46 |  | U | кВ | 6.25 | 6.22 | 6.3 | 6.22 | 6.28 | 6.15 | 6.35 | 6.35 | 6.15 | 6.18 | 6.18 | 6.15 | 6.35 | 6.15 | 6.2 | 6.2 | 6.15 | 6.35 | 6.33 | 6.15 | 6.2 | 6.22 | 6.2 | 6.25
С1Т-110 | 1сш 6 кВ яч. 25 | Р | МВт | 2.8737 | 2.7663 | 2.6363 | 2.4762 | 2.4413 | 2.7547 | 3.3481 | 3.7914 | 5.1655 | 5.3116 | 5.1806 | 5.0582 | 5.5643 | 4.9921 | 5.2649 | 5.1719 | 5.1149 | 4.6875 | 4.5598 | 4.5587 | 4.5051 | 4.3904 | 3.8631 | 3.4601 | 99.9365
|  | Q | Мвар | 1.1522 | 1.2628 | 1.235 | 1.1787 | 1.067 | 1.1046 | 1.3174 | 1.4421 | 1.5211 | 1.6256 | 1.6532 | 1.6777 | 1.8162 | 1.5797 | 1.7513 | 1.669 | 1.7549 | 1.6106 | 1.5994 | 1.5734 | 1.4912 | 1.4697 | 1.4235 | 1.3842 | 35.3604
|  | I | А | 291.4157 | 280.5273 | 267.341 | 251.1145 | 247.5743 | 279.354 | 339.5295 | 384.4793 | 523.8333 | 538.6492 | 525.3615 | 512.949 | 564.2693 | 506.2458 | 533.9144 | 524.4762 | 518.703 | 475.3575 | 462.4024 | 462.2929 | 456.8563 | 445.2327 | 391.7564 | 350.8883
|  | tg |  | 0.40095 | 0.45649 | 0.46848 | 0.476 | 0.43705 | 0.40098 | 0.39347 | 0.38036 | 0.29446 | 0.30604 | 0.31911 | 0.33168 | 0.3264 | 0.31644 | 0.33263 | 0.32272 | 0.34309 | 0.34359 | 0.35077 | 0.34515 | 0.33102 | 0.33475 | 0.36848 | 0.40005
|  | cos |  | 0.92817 | 0.9097 | 0.90555 | 0.90293 | 0.91631 | 0.92816 | 0.93056 | 0.93467 | 0.95928 | 0.95622 | 0.95267 | 0.94915 | 0.95064 | 0.9534 | 0.94888 | 0.95167 | 0.94588 | 0.94573 | 0.94363 | 0.94528 | 0.94934 | 0.94828 | 0.93833 | 0.92846
С2Т-110 | 3сш 6 кВ яч. 59 | Р | МВт | 2.2921 | 2.311 | 2.332 | 2.3877 | 2.4574 | 2.7716 | 4.1669 | 4.4769 | 4.7679 | 4.8902 | 4.9273 | 5.1545 | 5.9943 | 5.0365 | 5.6502 | 5.7748 | 5.4945 | 4.5141 | 4.727 | 4.4736 | 4.403 | 4.099 | 3.2658 | 3.3278 | 99.6963
|  | Q | Мвар | 1.0566 | 1.0511 | 1.0911 | 1.0708 | 1.0276 | 1.1517 | 1.3716 | 1.3221 | 1.38 | 1.2971 | 1.7619 | 1.8694 | 1.7918 | 1.5979 | 1.5943 | 1.422 | 2.178 | 1.1738 | 1.5913 | 1.7349 | 1.726 | 1.1296 | 1.4766 | 1.4651 | 34.3324
|  | I | А | 232.4419 | 234.3616 | 236.4912 | 242.1397 | 249.2019 | 281.0709 | 422.5616 | 454.0037 | 483.5118 | 495.9172 | 499.6714 | 522.7157 | 607.8785 | 510.7514 | 572.9835 | 585.6242 | 557.1899 | 457.773 | 479.3642 | 453.668 | 446.5044 | 415.683 | 331.1804 | 337.4719
|  | tg |  | 0.46097 | 0.45483 | 0.46788 | 0.44845 | 0.41819 | 0.41552 | 0.32916 | 0.29531 | 0.28943 | 0.26524 | 0.35758 | 0.36267 | 0.29892 | 0.31727 | 0.28217 | 0.24625 | 0.39639 | 0.26003 | 0.33664 | 0.38782 | 0.39201 | 0.27558 | 0.45215 | 0.44027
|  | cos |  | 0.90816 | 0.91027 | 0.90576 | 0.91245 | 0.92258 | 0.92345 | 0.94987 | 0.95906 | 0.96058 | 0.96658 | 0.94161 | 0.94009 | 0.95811 | 0.95318 | 0.96242 | 0.97099 | 0.92963 | 0.96781 | 0.94774 | 0.93234 | 0.93102 | 0.96406 | 0.91119 | 0.91522
С1Т-110 | 2 сш 6 кВ яч.14 | Р | МВт | 1.4627 | 1.4682 | 1.6194 | 1.6913 | 1.6844 | 1.6814 | 3.1192 | 3.236 | 2.9839 | 2.938 | 3.3817 | 3.3157 | 4.2962 | 3.091 | 4.0819 | 3.8872 | 3.8795 | 2.83 | 2.8503 | 2.9693 | 3.2035 | 3.0036 | 2.4068 | 2.4003 | 67.4813
|  | Q | Мвар | 0.35694 | 0.3815 | 0.40959 | 0.43182 | 0.39929 | 0.43354 | 0.56735 | 0.66432 | 0.6102 | 0.61099 | 0.73523 | 0.74303 | 0.97379 | 0.85102 | 0.86436 | 0.8267 | 0.83767 | 0.54548 | 0.55526 | 0.58102 | 0.77908 | 0.69894 | 0.48152 | 0.51451 | 14.8532
|  | I | А | 145.054 | 146.1393 | 160.9207 | 168.169 | 166.7744 | 167.2789 | 305.4314 | 318.2568 | 293.4118 | 289.0963 | 333.3972 | 327.3512 | 424.3873 | 308.8644 | 401.9665 | 382.8638 | 382.3571 | 277.66 | 279.7573 | 291.481 | 317.6151 | 297.0982 | 236.4677 | 236.4956
|  | tg |  | 0.24402 | 0.25985 | 0.25293 | 0.25531 | 0.23705 | 0.25785 | 0.18189 | 0.20529 | 0.2045 | 0.20796 | 0.21742 | 0.2241 | 0.22667 | 0.27532 | 0.21175 | 0.21267 | 0.21592 | 0.19275 | 0.19481 | 0.19568 | 0.2432 | 0.2327 | 0.20006 | 0.21435
|  | cos |  | 0.97149 | 0.96786 | 0.96947 | 0.96892 | 0.97304 | 0.96833 | 0.98386 | 0.97957 | 0.97972 | 0.97905 | 0.97717 | 0.9758 | 0.97526 | 0.96413 | 0.97831 | 0.97812 | 0.97747 | 0.98193 | 0.98155 | 0.98139 | 0.97168 | 0.97398 | 0.98057 | 0.97779
С2Т-110 | 4 сш 6 кВ яч.46 | Р | МВт | 0.82361 | 0.90274 | 0.96747 | 0.97672 | 1.4308 | 1.4613 | 2.575 | 2.7162 | 2.4759 | 2.4366 | 2.4495 | 2.4503 | 2.8218 | 2.4578 | 3.0897 | 3.0995 | 3.1341 | 2.2293 | 2.3521 | 2.2935 | 2.3887 | 2.0362 | 1.4197 | 1.4061 | 50.3946
|  | Q | Мвар | 0.22172 | 0.25777 | 0.26505 | 0.28158 | 0.49745 | 0.44934 | 0.6986 | 1.0126 | 0.74247 | 0.73855 | 0.77442 | 0.77962 | 0.83332 | 0.75365 | 1.0587 | 0.93908 | 1.0611 | 0.70038 | 0.77103 | 0.71872 | 0.67636 | 0.597 | 0.34729 | 0.33062 | 15.5064
|  | I | А | 81.6741 | 89.8573 | 96.1404 | 97.1147 | 141.6588 | 145.3821 | 252.1454 | 267.1344 | 243.4586 | 239.7643 | 241.4928 | 241.9135 | 278.7496 | 245.5907 | 304.2593 | 305.2764 | 308.8968 | 218.7229 | 230.856 | 225.1403 | 236.8369 | 201.4087 | 139.48 | 138.5444
|  | tg |  | 0.26921 | 0.28554 | 0.27396 | 0.28829 | 0.34768 | 0.3075 | 0.2713 | 0.37279 | 0.29988 | 0.3031 | 0.31616 | 0.31817 | 0.29531 | 0.30664 | 0.34264 | 0.30298 | 0.33857 | 0.31417 | 0.32781 | 0.31338 | 0.28315 | 0.29319 | 0.24463 | 0.23512
|  | cos |  | 0.97149 | 0.96786 | 0.96947 | 0.96892 | 0.97304 | 0.96833 | 0.98386 | 0.97957 | 0.97972 | 0.97905 | 0.97717 | 0.9758 | 0.97526 | 0.96413 | 0.97831 | 0.97812 | 0.97747 | 0.98193 | 0.98155 | 0.98139 | 0.97168 | 0.97398 | 0.98057 | 0.97779
Ф-1 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 1.0381 | 1.0027 | 0.93067 | 0.83736 | 0.85234 | 0.96833 | 1.2192 | 1.4686 | 1.5819 | 1.6096 | 1.6413 | 1.688 | 1.6795 | 1.628 | 1.5664 | 1.5316 | 1.4938 | 1.4621 | 1.4037 | 1.4324 | 1.4761 | 1.4838 | 1.3607 | 1.1865 | 32.5426
|  | Q | Мвар | 0.39578 | 0.39521 | 0.38074 | 0.35539 | 0.34999 | 0.36547 | 0.38714 | 0.44906 | 0.48283 | 0.48967 | 0.51444 | 0.52819 | 0.51077 | 0.49406 | 0.49284 | 0.48722 | 0.47815 | 0.46987 | 0.44676 | 0.43243 | 0.44388 | 0.45396 | 0.46274 | 0.4459 | 10.7125
|  | I | А | 107.0316 | 103.8292 | 96.8728 | 87.6354 | 88.7668 | 99.7113 | 123.2406 | 147.9482 | 159.3405 | 162.0806 | 165.7074 | 170.393 | 169.1222 | 163.9024 | 158.195 | 154.8371 | 151.1022 | 147.9524 | 141.9163 | 144.1447 | 148.5004 | 149.4866 | 138.4643 | 122.1109
|  | tg |  | 0.38125 | 0.39416 | 0.4091 | 0.42442 | 0.41062 | 0.37742 | 0.31752 | 0.30578 | 0.30522 | 0.30423 | 0.31343 | 0.31291 | 0.30411 | 0.30348 | 0.31464 | 0.31812 | 0.32009 | 0.32137 | 0.31827 | 0.3019 | 0.3007 | 0.30595 | 0.34007 | 0.37581
|  | cos |  | 0.93439 | 0.93034 | 0.92554 | 0.92052 | 0.92505 | 0.93558 | 0.95311 | 0.95629 | 0.95644 | 0.95671 | 0.95423 | 0.95437 | 0.95674 | 0.95691 | 0.9539 | 0.95294 | 0.9524 | 0.95205 | 0.9529 | 0.95732 | 0.95764 | 0.95625 | 0.94675 | 0.93608
Ф-11 | 1сш 6 кВ | Р | МВт | 0.27497 | 0.26292 | 0.24643 | 0.22327 | 0.22397 | 0.2658 | 0.37322 | 0.42881 | 0.46718 | 0.51542 | 0.51034 | 0.51072 | 0.53347 | 0.51482 | 0.5105 | 0.51144 | 0.4951 | 0.47503 | 0.47765 | 0.46318 | 0.4866 | 0.45874 | 0.39444 | 0.34279 | 9.9668
|  | Q | Мвар | 0.11554 | 0.11659 | 0.11438 | 0.10332 | 0.09754 | 0.09929 | 0.11669 | 0.12283 | 0.12106 | 0.12134 | 0.13003 | 0.12902 | 0.13406 | 0.1308 | 0.12809 | 0.13054 | 0.13721 | 0.13649 | 0.1409 | 0.14326 | 0.14928 | 0.13675 | 0.12857 | 0.12624 | 3.0098
|  | I | А | 28.7339 | 27.7082 | 26.1735 | 23.7011 | 23.5345 | 27.3352 | 37.6721 | 42.9726 | 46.4942 | 51.0126 | 50.7365 | 50.748 | 52.992 | 51.1731 | 50.7056 | 50.8513 | 49.4953 | 47.6156 | 47.9767 | 46.708 | 49.035 | 46.1165 | 39.9677 | 35.1923
|  | tg |  | 0.42019 | 0.44344 | 0.46415 | 0.46276 | 0.4355 | 0.37355 | 0.31266 | 0.28644 | 0.25913 | 0.23542 | 0.25479 | 0.25262 | 0.2513 | 0.25407 | 0.25091 | 0.25524 | 0.27714 | 0.28733 | 0.29499 | 0.3093 | 0.30678 | 0.2981 | 0.32596 | 0.36827
|  | cos |  | 0.92192 | 0.91415 | 0.90706 | 0.90754 | 0.91683 | 0.93677 | 0.95444 | 0.96134 | 0.96803 | 0.97339 | 0.96904 | 0.96954 | 0.96985 | 0.96921 | 0.96993 | 0.96894 | 0.96368 | 0.96111 | 0.95914 | 0.95535 | 0.95602 | 0.95833 | 0.95077 | 0.93839
Ф-13 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.61682 | 0.58205 | 0.55627 | 0.52538 | 0.5598 | 0.68105 | 0.88812 | 0.98993 | 1.1044 | 1.1668 | 1.203 | 1.2127 | 1.1912 | 1.1773 | 1.117 | 1.1298 | 1.0762 | 1.0343 | 0.97531 | 0.9571 | 0.99281 | 0.98899 | 0.87041 | 0.75989 | 22.3567
|  | Q | Мвар | 0.27454 | 0.27259 | 0.27209 | 0.25229 | 0.24242 | 0.26136 | 0.29635 | 0.33595 | 0.36331 | 0.37044 | 0.38542 | 0.38549 | 0.39017 | 0.39312 | 0.38758 | 0.38534 | 0.35748 | 0.35222 | 0.34711 | 0.33725 | 0.33545 | 0.32645 | 0.32105 | 0.30895 | 7.9544
|  | I | А | 65.0442 | 61.919 | 59.6579 | 56.148 | 58.7703 | 70.2773 | 90.1983 | 100.7112 | 112.007 | 117.9404 | 121.7033 | 122.5911 | 120.762 | 119.5798 | 113.9057 | 114.9961 | 109.2485 | 105.261 | 99.7338 | 97.763 | 100.9585 | 100.3348 | 89.3769 | 79.0264
|  | tg |  | 0.44509 | 0.46833 | 0.48913 | 0.4802 | 0.43305 | 0.38376 | 0.33368 | 0.33937 | 0.32896 | 0.31748 | 0.32037 | 0.31788 | 0.32753 | 0.33391 | 0.34698 | 0.34108 | 0.33217 | 0.34055 | 0.3559 | 0.35237 | 0.33788 | 0.33008 | 0.36885 | 0.40657
|  | cos |  | 0.91359 | 0.90561 | 0.8983 | 0.90145 | 0.91765 | 0.93361 | 0.94858 | 0.94696 | 0.94992 | 0.95312 | 0.95232 | 0.95301 | 0.95032 | 0.94852 | 0.94474 | 0.94646 | 0.94901 | 0.94662 | 0.94211 | 0.94316 | 0.94738 | 0.9496 | 0.93821 | 0.92636
Ф-27 | 1сш 6 кВ | Р | МВт | 0.33696 | 0.30944 | 0.29608 | 0.28103 | 0.28482 | 0.31913 | 0.40231 | 0.43643 | 0.47402 | 0.49141 | 0.48469 | 0.4952 | 0.57881 | 0.53714 | 0.52346 | 0.55229 | 0.55747 | 0.54769 | 0.54428 | 0.54962 | 0.57311 | 0.55693 | 0.47233 | 0.41774 | 11.0224
|  | Q | Мвар | 0.19394 | 0.1884 | 0.17783 | 0.1777 | 0.17344 | 0.18205 | 0.21521 | 0.22022 | 0.22306 | 0.22691 | 0.22529 | 0.22498 | 0.2728 | 0.25014 | 0.23676 | 0.25595 | 0.25685 | 0.24918 | 0.25466 | 0.2505 | 0.24864 | 0.24332 | 0.2163 | 0.21312 | 5.3773
|  | I | А | 37.4553 | 34.9019 | 33.2735 | 32.0326 | 32.1264 | 35.3954 | 43.9552 | 47.0948 | 50.4702 | 52.1454 | 51.4923 | 52.3999 | 61.6451 | 57.0836 | 55.3481 | 58.6431 | 59.1325 | 57.9682 | 57.8911 | 58.1901 | 60.1851 | 58.5513 | 50.0483 | 45.1795
|  | tg |  | 0.57556 | 0.60884 | 0.60061 | 0.63232 | 0.60895 | 0.57046 | 0.53494 | 0.50459 | 0.47057 | 0.46175 | 0.46481 | 0.45432 | 0.47131 | 0.46569 | 0.4523 | 0.46343 | 0.46074 | 0.45497 | 0.46788 | 0.45577 | 0.43384 | 0.4369 | 0.45794 | 0.51017
|  | cos |  | 0.8667 | 0.85414 | 0.85726 | 0.84521 | 0.8541 | 0.86861 | 0.88177 | 0.89278 | 0.90482 | 0.90789 | 0.90683 | 0.91044 | 0.90457 | 0.90652 | 0.91114 | 0.9073 | 0.90823 | 0.91022 | 0.90576 | 0.90995 | 0.91738 | 0.91636 | 0.9092 | 0.89077
Ф-31 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч.7 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.384 | 0.384 | 0.288 | 0.288 | 1.344 | 1.344 | 1.152 | 0.96 | 1.344 | 0.96 | 1.344 | 1.248 | 1.248 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.768 | 0.672 | 0.576 | 0.576 | 19.68
|  | Q | Мвар | 0.096 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.096 | 0.096 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.384 | 0.192 | 0.384 | 0.288 | 0.384 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 5.568
|  | I | А | 47.1586 | 49.805 | 49.805 | 49.805 | 38.1328 | 38.1328 | 33.3461 | 33.3461 | 130.7943 | 132.4192 | 114.3983 | 96.5577 | 134.661 | 94.3171 | 134.661 | 123.3911 | 125.7939 | 96.5577 | 96.5577 | 96.5577 | 76.2655 | 67.3305 | 58.493 | 58.493
|  | tg |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.66667 | 0.66667 | 0.14286 | 0.21429 | 0.25 | 0.3 | 0.28571 | 0.2 | 0.28571 | 0.23077 | 0.30769 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333
|  | cos |  | 0.98058 | 0.92848 | 0.92848 | 0.92848 | 0.97014 | 0.97014 | 0.83205 | 0.83205 | 0.98995 | 0.9778 | 0.97014 | 0.95783 | 0.96152 | 0.98058 | 0.96152 | 0.97439 | 0.95578 | 0.95783 | 0.95783 | 0.95783 | 0.97014 | 0.96152 | 0.94868 | 0.94868
яч.9 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.072
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч.17 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
| 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.5 |  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч.21 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 19 | 1 сш 6кВ | Р | МВт | 0.0768 | 0.0792 | 0.0768 | 0.0792 | 0.0864 | 0.0864 | 0.1272 | 0.1296 | 0.132 | 0.1344 | 0.1392 | 0.1416 | 0.1752 | 0.1248 | 0.1536 | 0.1488 | 0.1704 | 0.1464 | 0.1488 | 0.1464 | 0.1584 | 0.18 | 0.1272 | 0.1272 | 3.096
|  | Q | Мвар | 0.0264 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.0576 | 0.0504 | 0.06 | 0.072 | 0.0768 | 0.0792 | 0.06 | 0.072 | 0.0744 | 0.0696 | 0.072 | 0.072 | 0.0792 | 0.0648 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.0672 | 0.0528 | 0.048 | 1.5144
|  | I | А | 7.8238 | 8.922 | 8.7251 | 8.922 | 10.0038 | 9.6364 | 13.5492 | 14.283 | 14.7125 | 15.0289 | 14.6031 | 15.3038 | 18.3375 | 13.7665 | 16.3427 | 15.9252 | 18.1027 | 15.4239 | 15.9252 | 15.7174 | 16.7626 | 18.5101 | 13.2681 | 13.0978
|  | tg |  | 0.34375 | 0.60606 | 0.625 | 0.60606 | 0.66667 | 0.58333 | 0.4717 | 0.55556 | 0.58182 | 0.58929 | 0.43103 | 0.50847 | 0.42466 | 0.55769 | 0.46875 | 0.48387 | 0.46479 | 0.44262 | 0.48387 | 0.4918 | 0.45455 | 0.37333 | 0.41509 | 0.37736
|  | cos |  | 0.94569 | 0.8552 | 0.848 | 0.8552 | 0.83205 | 0.86378 | 0.90443 | 0.87416 | 0.86435 | 0.86154 | 0.91832 | 0.89139 | 0.92044 | 0.87336 | 0.90546 | 0.90016 | 0.90683 | 0.91443 | 0.90016 | 0.89735 | 0.91037 | 0.93684 | 0.92359 | 0.9356
яч.4 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 32 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.03454 | 0.03217 | 0.02916 | 0.02914 | 0.02824 | 0.03656 | 0.05 | 0.05162 | 0.06046 | 0.06556 | 0.06046 | 0.06167 | 0.06176 | 0.0668 | 0.0599 | 0.06079 | 0.06266 | 0.06502 | 0.0643 | 0.06266 | 0.06287 | 0.05983 | 0.05224 | 0.0439 | 1.2623
|  | Q | Мвар | 0.01694 | 0.0175 | 0.01679 | 0.01742 | 0.01609 | 0.01674 | 0.01615 | 0.01672 | 0.0178 | 0.02099 | 0.02043 | 0.01863 | 0.01919 | 0.02122 | 0.01996 | 0.0207 | 0.02207 | 0.02268 | 0.02286 | 0.02462 | 0.02108 | 0.02014 | 0.01912 | 0.01971 | 0.46555
|  | I | А | 3.7062 | 3.5281 | 3.2416 | 3.2707 | 3.1312 | 3.8738 | 5.062 | 5.2274 | 6.0718 | 6.6318 | 6.1482 | 6.2064 | 6.2305 | 6.7524 | 6.0827 | 6.1867 | 6.4001 | 6.6341 | 6.5744 | 6.4859 | 6.3882 | 6.0818 | 5.3593 | 4.636
|  | tg |  | 0.49045 | 0.54399 | 0.57579 | 0.5978 | 0.56976 | 0.45788 | 0.323 | 0.32391 | 0.29441 | 0.32016 | 0.33791 | 0.30209 | 0.31072 | 0.31766 | 0.33322 | 0.34052 | 0.35222 | 0.34882 | 0.35552 | 0.39291 | 0.3353 | 0.33662 | 0.366 | 0.44897
|  | cos |  | 0.89783 | 0.87844 | 0.86661 | 0.85832 | 0.86887 | 0.90922 | 0.95159 | 0.95134 | 0.95929 | 0.95238 | 0.94737 | 0.95727 | 0.95496 | 0.95307 | 0.94871 | 0.94662 | 0.9432 | 0.94421 | 0.94222 | 0.93073 | 0.94812 | 0.94774 | 0.93908 | 0.91227
яч. 2 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.336 | 0.336 | 0.288 | 0.288 | 2.592
|  | Q | Мвар | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.0576 | 0.024 | 0.0384 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.192 | 0.216 | 0.12 | 0.144 | 1.344
|  | I | А | 5.1701 | 5.1701 | 5.1701 | 5.1701 | 5.1701 | 5.1701 | 5.1701 | 10.7856 | 5.1701 | 9.961 | 10.3402 | 5.1701 | 10.3402 | 10.3402 | 5.1701 | 10.3402 | 5.1701 | 5.1701 | 10.3402 | 10.3402 | 37.2821 | 38.4817 | 30.0578 | 31.0206
|  | tg |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.57143 | 0.64286 | 0.41667 | 0.5
|  | cos |  | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.85749 | 0.89443 | 0.92848 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.86824 | 0.84118 | 0.92308 | 0.89443
яч. 6 | 2 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.144 | 0.144 | 0.216 | 0.288 | 0.288 | 0.216 | 0.216 | 0.144 | 0.288 | 0.144 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.216 | 0.144 | 0.216 | 0.216 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 4.032
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.0936 | 0.0864 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 1.404
|  | I | А |  |  |  | 7.7551 | 15.5103 | 15.5103 | 21.9349 | 29.1742 | 28.9673 | 21.9349 | 21.9349 | 15.5103 | 28.5996 | 15.5103 | 28.5996 | 28.5996 | 28.5996 | 21.9349 | 15.5103 | 21.9349 | 21.9349 | 7.7551 | 7.7551 | 7.7551
|  | tg |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.325 | 0.3 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | cos |  |  |  |  | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.94868 | 0.95103 | 0.95783 | 0.94868 | 0.94868 | 0.89443 | 0.97014 | 0.89443 | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.94868 | 0.89443 | 0.94868 | 0.94868 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443
яч. 24 | 2 сш 6кВ | Р | МВт | 0.5088 | 0.5184 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5568 | 0.5568 | 1.0656 | 1.0752 | 1.2192 | 1.2288 | 1.2768 | 1.296 | 1.6704 | 1.2192 | 1.5936 | 1.4688 | 1.4112 | 0.9408 | 0.9024 | 0.864 | 0.8544 | 0.8544 | 0.6336 | 0.6336 | 23.5392
|  | Q | Мвар | 0.0864 | 0.0864 | 0.096 | 0.096 | 0.0768 | 0.0768 | 0.1632 | 0.1728 | 0.1824 | 0.1824 | 0.2112 | 0.2112 | 0.2976 | 0.2208 | 0.2784 | 0.2592 | 0.24 | 0.1632 | 0.1056 | 0.096 | 0.2112 | 0.144 | 0.0768 | 0.0672 | 3.8016
|  | I | А | 49.719 | 50.6311 | 58.0821 | 58.0821 | 54.1495 | 54.1495 | 103.856 | 104.913 | 118.7638 | 119.6786 | 124.6772 | 126.5025 | 163.4589 | 119.3673 | 155.8512 | 143.6893 | 137.9058 | 91.9894 | 87.5296 | 83.7492 | 84.7896 | 83.473 | 61.4872 | 61.3828
|  | tg |  | 0.16981 | 0.16667 | 0.16129 | 0.16129 | 0.13793 | 0.13793 | 0.15315 | 0.16071 | 0.14961 | 0.14844 | 0.16541 | 0.16296 | 0.17816 | 0.1811 | 0.1747 | 0.17647 | 0.17007 | 0.17347 | 0.11702 | 0.11111 | 0.24719 | 0.16854 | 0.12121 | 0.10606
|  | cos |  | 0.98589 | 0.98639 | 0.98724 | 0.98724 | 0.99062 | 0.99062 | 0.98847 | 0.98733 | 0.98899 | 0.98916 | 0.98659 | 0.98698 | 0.9845 | 0.98399 | 0.98508 | 0.98478 | 0.98584 | 0.98529 | 0.99322 | 0.99388 | 0.97078 | 0.98609 | 0.99273 | 0.99442
яч. 22 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.7296 | 0.7296 | 0.7776 | 0.7776 | 0.7584 | 0.7488 | 1.4976 | 1.5072 | 0.9312 | 0.9408 | 1.2384 | 1.248 | 1.5648 | 1.104 | 1.4976 | 1.4304 | 1.5648 | 1.2384 | 1.3824 | 1.4784 | 1.5168 | 1.488 | 1.1712 | 1.1712 | 28.4928
|  | Q | Мвар | 0.1536 | 0.1536 | 0.1728 | 0.1824 | 0.1344 | 0.144 | 0.192 | 0.2016 | 0.1056 | 0.1152 | 0.1536 | 0.1632 | 0.259 | 0.259 | 0.192 | 0.1728 | 0.2016 | 0.1536 | 0.1728 | 0.1824 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1536 | 0.1536 | 4.118
|  | I | А | 71.8298 | 71.8298 | 76.7407 | 76.9466 | 74.202 | 73.4605 | 145.4583 | 146.4955 | 90.286 | 91.3128 | 120.2205 | 121.2549 | 152.8025 | 109.246 | 145.4583 | 138.8054 | 151.9974 | 120.2205 | 134.2156 | 143.5077 | 147.0724 | 144.316 | 113.7986 | 113.7986
|  | tg |  | 0.21053 | 0.21053 | 0.22222 | 0.23457 | 0.17722 | 0.19231 | 0.12821 | 0.13376 | 0.1134 | 0.12245 | 0.12403 | 0.13077 | 0.16552 | 0.2346 | 0.12821 | 0.12081 | 0.12883 | 0.12403 | 0.125 | 0.12338 | 0.11392 | 0.11613 | 0.13115 | 0.13115
|  | cos |  | 0.97855 | 0.97855 | 0.97619 | 0.97357 | 0.98466 | 0.98201 | 0.99188 | 0.99117 | 0.99363 | 0.99259 | 0.9924 | 0.99156 | 0.98658 | 0.97357 | 0.99188 | 0.99278 | 0.9918 | 0.9924 | 0.99228 | 0.99247 | 0.99357 | 0.99332 | 0.99151 | 0.99151
яч. 26 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.0198 | 0.018 | 0.0234 | 0.0234 | 0.027 | 0.0252 | 0.072 | 0.072 | 0.099 | 0.1008 | 0.108 | 0.108 | 0.1332 | 0.099 | 0.1368 | 0.1332 | 0.1188 | 0.0558 | 0.0432 | 0.0342 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0198 | 0.0216 | 1.539
|  | Q | Мвар | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 0.02 | 0.216
|  | I | А | 1.9172 | 1.7448 | 2.2626 | 2.2626 | 2.6083 | 2.4354 | 6.9391 | 7.0321 | 9.6074 | 9.7796 | 10.4687 | 10.4687 | 12.8843 | 9.6074 | 13.2298 | 12.8843 | 11.5033 | 5.4986 | 4.3194 | 3.4917 | 2.5335 | 2.5335 | 1.9172 | 2.836
|  | tg |  | 0.10101 | 0.11111 | 0.08547 | 0.08547 | 0.074074 | 0.079365 | 0.027778 | 0.16667 | 0.12121 | 0.11905 | 0.11111 | 0.11111 | 0.09009 | 0.12121 | 0.087719 | 0.09009 | 0.10101 | 0.21505 | 0.27778 | 0.35088 | 0.51282 | 0.51282 | 0.10101 | 0.92593
|  | cos |  | 0.99494 | 0.99388 | 0.99637 | 0.99637 | 0.99727 | 0.99687 | 0.99961 | 0.98639 | 0.99273 | 0.99299 | 0.99388 | 0.99388 | 0.99597 | 0.99273 | 0.99617 | 0.99597 | 0.99494 | 0.97765 | 0.96352 | 0.9436 | 0.88982 | 0.88982 | 0.99494 | 0.73376
яч. 30 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.375
|  | Q | Мвар | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.12
|  | I | А | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.5233 | 1.7071 | 1.7071 | 1.9861 | 2.4562 | 2.4562 | 2.1735 | 2.1735 | 2.1735 | 1.9861 | 1.9861 | 1.9861 | 1.9861 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771
|  | tg |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.29412 | 0.29412 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.22727 | 0.22727 | 0.22727 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | cos |  | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.94868 | 0.95937 | 0.95937 | 0.97014 | 0.98058 | 0.98058 | 0.97513 | 0.97513 | 0.97513 | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443
яч. 8 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 10 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 12 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 18 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.12 | 0.096 | 0.288 | 0.24 | 0.336 | 0.36 | 0.432 | 0.312 | 0.408 | 0.36 | 0.336 | 0.216 | 0.168 | 0.168 | 0.144 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 4.824
|  | Q | Мвар | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.06 | 0.132 | 0.12 | 0.168 | 0.192 | 0.216 | 0.168 | 0.216 | 0.192 | 0.216 | 0.048 | 0.072 | 0.096 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 2.304
|  | I | А | 7.3116 | 8.3365 | 10.3402 | 9.5332 | 7.3116 | 8.3365 | 12.4512 | 10.9063 | 30.5211 | 25.8505 | 36.1907 | 39.3064 | 46.5309 | 34.1383 | 44.4749 | 39.3064 | 38.4817 | 21.3169 | 17.6087 | 18.6411 | 14.6232 | 12.4512 | 11.7896 | 0
|  | tg |  | 0.33333 | 0.66667 | 0.5 | 0.25 | 0.33333 | 0.66667 | 0.4 | 0.625 | 0.45833 | 0.5 | 0.5 | 0.53333 | 0.5 | 0.53846 | 0.52941 | 0.53333 | 0.64286 | 0.22222 | 0.42857 | 0.57143 | 0.33333 | 0.4 | 0.2 | 0.2
|  | cos |  | 0.94868 | 0.83205 | 0.89443 | 0.97014 | 0.94868 | 0.83205 | 0.92848 | 0.848 | 0.90906 | 0.89443 | 0.89443 | 0.88235 | 0.89443 | 0.88047 | 0.88379 | 0.88235 | 0.84118 | 0.97619 | 0.91915 | 0.86824 | 0.94868 | 0.92848 | 0.98058 | 0.98058
яч. 41 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.03699 | 0.03499 | 0.03339 | 0.03224 | 0.04448 | 0.0679 | 0.08372 | 0.12861 | 0.1028 | 0.09353 | 0.08692 | 0.11155 | 0.11605 | 0.07769 | 0.0695 | 0.05242 | 0.05015 | 0.05189 | 0.05335 | 0.05794 | 0.05882 | 0.05157 | 0.04572 | 0.0401 | 1.5823
|  | Q | Мвар | 0.03179 | 0.03217 | 0.03181 | 0.03096 | 0.0292 | 0.03085 | 0.03726 | 0.03775 | 0.03433 | 0.03326 | 0.03373 | 0.03514 | 0.03474 | 0.03274 | 0.03145 | 0.03339 | 0.03337 | 0.03269 | 0.03249 | 0.03206 | 0.03231 | 0.03182 | 0.03254 | 0.03177 | 0.78962
|  | I | А | 4.6988 | 4.5791 | 4.4429 | 4.3062 | 5.126 | 7.1849 | 8.8282 | 12.9129 | 10.4413 | 9.5634 | 8.9822 | 11.2672 | 11.6703 | 8.122 | 7.3492 | 5.9876 | 5.8032 | 5.9084 | 6.0178 | 6.3794 | 6.4653 | 5.8378 | 5.4063 | 4.9287
|  | tg |  | 0.85942 | 0.91941 | 0.95268 | 0.9603 | 0.65647 | 0.45434 | 0.44505 | 0.29352 | 0.33395 | 0.35561 | 0.38806 | 0.31502 | 0.29935 | 0.42142 | 0.45252 | 0.63697 | 0.6654 | 0.62999 | 0.609 | 0.55333 | 0.5493 | 0.61703 | 0.71172 | 0.79227
|  | cos |  | 0.7584 | 0.73615 | 0.72403 | 0.72128 | 0.83596 | 0.91044 | 0.9136 | 0.95952 | 0.94851 | 0.9422 | 0.93227 | 0.95379 | 0.958 | 0.92151 | 0.91106 | 0.84343 | 0.83254 | 0.8461 | 0.85408 | 0.87498 | 0.87647 | 0.85103 | 0.81472 | 0.78382
яч. 45 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.04018 | 0.03581 | 0.03479 | 0.03488 | 0.0349 | 0.03788 | 0.04385 | 0.05632 | 0.06768 | 0.06784 | 0.07388 | 0.07628 | 0.07542 | 0.07243 | 0.07794 | 0.0808 | 0.07748 | 0.07606 | 0.07614 | 0.0746 | 0.06913 | 0.0659 | 0.05648 | 0.04642 | 1.4531
|  | Q | Мвар | 0.02005 | 0.0189 | 0.01986 | 0.01896 | 0.01842 | 0.01807 | 0.01878 | 0.02412 | 0.02328 | 0.02428 | 0.02534 | 0.02561 | 0.02459 | 0.0237 | 0.02491 | 0.02669 | 0.02708 | 0.02768 | 0.02772 | 0.02892 | 0.02761 | 0.02243 | 0.02311 | 0.02168 | 0.56179
|  | I | А | 4.3261 | 3.9009 | 3.8593 | 3.8247 | 3.8018 | 4.0433 | 4.5956 | 5.9025 | 6.8952 | 6.9416 | 7.5246 | 7.7519 | 7.6423 | 7.3419 | 7.8828 | 8.1979 | 7.9071 | 7.7977 | 7.8063 | 7.708 | 7.1715 | 6.7064 | 5.8791 | 4.9358
|  | tg |  | 0.499 | 0.52779 | 0.57085 | 0.54358 | 0.52779 | 0.47703 | 0.42828 | 0.42827 | 0.34397 | 0.3579 | 0.34299 | 0.33574 | 0.32604 | 0.32721 | 0.3196 | 0.33032 | 0.34951 | 0.36392 | 0.36407 | 0.38767 | 0.39939 | 0.34036 | 0.40917 | 0.46704
|  | cos |  | 0.89478 | 0.88438 | 0.86846 | 0.87859 | 0.88438 | 0.90257 | 0.91924 | 0.91925 | 0.94562 | 0.94152 | 0.94591 | 0.948 | 0.95074 | 0.95041 | 0.95253 | 0.94954 | 0.944 | 0.93971 | 0.93966 | 0.93239 | 0.92867 | 0.94667 | 0.92552 | 0.90605
яч. 61 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.7434 | 0.68962 | 0.65722 | 0.62446 | 0.65995 | 0.76817 | 0.89842 | 1.049 | 1.1433 | 1.1717 | 1.2221 | 1.2476 | 1.2717 | 1.2763 | 1.2571 | 1.2686 | 1.2329 | 1.1953 | 1.1735 | 1.1825 | 1.2385 | 1.2049 | 1.067 | 0.91728 | 25.1607
|  | Q | Мвар | 0.31126 | 0.30982 | 0.31378 | 0.29693 | 0.28843 | 0.30024 | 0.32969 | 0.35107 | 0.35381 | 0.36482 | 0.3762 | 0.3816 | 0.37224 | 0.38009 | 0.37807 | 0.39211 | 0.39456 | 0.39744 | 0.38974 | 0.38462 | 0.37303 | 0.35503 | 0.35633 | 0.34783 | 8.4987
|  | I | А | 77.6428 | 72.8342 | 70.1621 | 66.6147 | 69.386 | 79.4567 | 92.1968 | 106.5664 | 115.2972 | 118.2283 | 123.1909 | 125.6911 | 127.6514 | 128.298 | 126.4683 | 127.9179 | 124.7134 | 121.3566 | 119.1287 | 119.7984 | 124.6078 | 121.0151 | 108.3781 | 94.51
|  |  |  | 0.4187 | 0.44926 | 0.47744 | 0.4755 | 0.43705 | 0.39085 | 0.36697 | 0.33468 | 0.30947 | 0.31135 | 0.30782 | 0.30586 | 0.29272 | 0.2978 | 0.30074 | 0.3091 | 0.32002 | 0.33249 | 0.33211 | 0.32525 | 0.3012 | 0.29465 | 0.33394 | 0.3792
|  |  |  | 0.92241 | 0.91217 | 0.90242 | 0.9031 | 0.91631 | 0.93139 | 0.93879 | 0.9483 | 0.9553 | 0.95479 | 0.95574 | 0.95627 | 0.95973 | 0.95841 | 0.95763 | 0.9554 | 0.95242 | 0.94892 | 0.94903 | 0.95096 | 0.95751 | 0.95923 | 0.94851 | 0.93503
яч. 63 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.38354 | 0.36482 | 0.34704 | 0.33876 | 0.37145 | 0.54209 | 0.66449 | 0.78163 | 0.82354 | 0.83534 | 0.82793 | 0.83765 | 0.82476 | 0.77846 | 0.73483 | 0.68825 | 0.61769 | 0.52661 | 0.51199 | 0.51775 | 0.53856 | 0.54446 | 0.48773 | 0.4459 | 14.3353
|  | Q | Мвар | 0.13349 | 0.13025 | 0.12967 | 0.12794 | 0.11959 | 0.1345 | 0.14983 | 0.16913 | 0.16855 | 0.17071 | 0.17863 | 0.18302 | 0.17626 | 0.16942 | 0.1679 | 0.16985 | 0.15494 | 0.144 | 0.14933 | 0.14134 | 0.14508 | 0.14832 | 0.14465 | 0.14386 | 3.6503
|  | I | А | 39.1239 | 37.3193 | 35.6911 | 34.8858 | 37.5941 | 53.8079 | 65.6236 | 77.0442 | 80.9837 | 82.1392 | 81.5974 | 82.6022 | 81.2509 | 76.7517 | 72.6173 | 68.2947 | 61.3513 | 52.5957 | 51.3798 | 51.7048 | 53.734 | 54.3642 | 49.0104 | 45.138
|  | tg |  | 0.34805 | 0.35703 | 0.37365 | 0.37767 | 0.32195 | 0.24811 | 0.22548 | 0.21638 | 0.20467 | 0.20436 | 0.21575 | 0.21849 | 0.21371 | 0.21763 | 0.22849 | 0.24679 | 0.25084 | 0.27345 | 0.29167 | 0.27299 | 0.26939 | 0.27242 | 0.29658 | 0.32263
|  | cos |  | 0.94443 | 0.94178 | 0.93675 | 0.9355 | 0.95188 | 0.97057 | 0.97551 | 0.97738 | 0.97969 | 0.97975 | 0.97751 | 0.97695 | 0.97792 | 0.97713 | 0.97488 | 0.97087 | 0.96995 | 0.96459 | 0.96 | 0.9647 | 0.96558 | 0.96484 | 0.95872 | 0.9517
яч. 55 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.36 | 0.36 | 0.432 | 0.432 | 0.288 | 0.288 | 0.216 | 0.216 | 0.36 | 0.288 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.288 | 0.36 | 0.216 | 0.288 | 0.216 | 0.144 | 0.40431 | 6.3803
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.108 | 0.108 | 0.18 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.108 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 2.592
|  | I | А |  |  | 7.7551 | 7.7551 | 36.2092 | 36.2092 | 45.0867 | 45.0867 | 31.0206 | 31.0206 | 23.2654 | 23.2654 | 37.3537 | 31.0206 | 37.3537 | 37.3537 | 37.3537 | 29.6324 | 37.3537 | 23.2654 | 29.6324 | 23.2654 | 15.5103 | 39.5637
|  | tg |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.41667 | 0.41667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.375 | 0.4 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.17808
|  | cos |  | 0 | 0 | 0.89443 | 0.89443 | 0.95783 | 0.95783 | 0.92308 | 0.92308 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.92848 | 0.89443 | 0.92848 | 0.92848 | 0.92848 | 0.93633 | 0.92848 | 0.89443 | 0.93633 | 0.89443 | 0.89443 | 0.98451
яч. 39 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.018 | 0.027 | 0.018 | 0.027 | 0.054 | 0.009 | 0.018 | 0.009 | 0.027 | 0.045 | 0.018 | 0.018 | 0.072 | 0.018 | 0.009 | 0.009 | 0.036 | 0.036 | 0.018 | 0.027 | 0.621
|  | Q | Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24
|  | I | А | 2.7738 | 2.7738 | 2.7738 | 2.7738 | 1.9837 | 2.7738 | 1.9837 | 2.7738 | 5.2908 | 1.2961 | 1.9837 | 1.2961 | 2.7738 | 4.441 | 1.9837 | 1.9837 | 7.003 | 1.9837 | 1.2961 | 1.2961 | 3.5995 | 3.5995 | 1.9837 | 2.7738
|  | tg |  | 0.37037 | 0.37037 | 0.37037 | 0.37037 | 0.55556 | 0.37037 | 0.55556 | 0.37037 | 0.18519 | 1.1111 | 0.55556 | 1.1111 | 0.37037 | 0.22222 | 0.55556 | 0.55556 | 0.13889 | 0.55556 | 1.1111 | 1.1111 | 0.27778 | 0.27778 | 0.55556 | 0.37037
|  | cos |  | 0.93775 | 0.93775 | 0.93775 | 0.93775 | 0.87416 | 0.93775 | 0.87416 | 0.93775 | 0.98328 | 0.66896 | 0.87416 | 0.66896 | 0.93775 | 0.97619 | 0.87416 | 0.87416 | 0.99049 | 0.87416 | 0.66896 | 0.66896 | 0.96352 | 0.96352 | 0.87416 | 0.93775
яч. 43 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.96 | 1.056 | 1.056 | 1.152 | 0.864 | 0.864 | 1.824 | 1.824 | 2.112 | 2.208 | 2.304 | 2.4 | 3.072 | 2.304 | 2.88 | 3.072 | 2.88 | 2.208 | 2.4 | 2.304 | 2.016 | 1.824 | 1.344 | 1.344 | 46.272
|  | Q | Мвар | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.384 | 0.48 | 0.576 | 0.48 | 0.576 | 0.48 | 0.96 | 1.056 | 0.96 | 0.768 | 0.768 | 0.576 | 1.344 | 0.384 | 0.768 | 0.96 | 0.96 | 0.384 | 0.768 | 0.768 | 16.32
|  | I | А | 103.402 | 111.7507 | 111.7507 | 120.2312 | 91.0877 | 95.2197 | 184.2762 | 181.7053 | 210.8995 | 217.6851 | 240.4624 | 252.6058 | 310.0681 | 233.972 | 287.1524 | 301.1111 | 306.1816 | 215.9097 | 242.7636 | 240.4624 | 215.1159 | 179.5745 | 149.1285 | 149.1285
|  | tg |  | 0.5 | 0.45455 | 0.45455 | 0.41667 | 0.44444 | 0.55556 | 0.31579 | 0.26316 | 0.27273 | 0.21739 | 0.41667 | 0.44 | 0.3125 | 0.33333 | 0.26667 | 0.1875 | 0.46667 | 0.17391 | 0.32 | 0.41667 | 0.47619 | 0.21053 | 0.57143 | 0.57143
|  | cos |  | 0.89443 | 0.91037 | 0.91037 | 0.92308 | 0.91381 | 0.87416 | 0.95358 | 0.96707 | 0.96476 | 0.97718 | 0.92308 | 0.91532 | 0.95448 | 0.94868 | 0.96623 | 0.98287 | 0.90618 | 0.98521 | 0.95242 | 0.92308 | 0.90286 | 0.97855 | 0.86824 | 0.86824
яч. 47 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 49 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.027 | 0.0288 | 0.0306 | 0.0324 | 0.0306 | 0.0306 | 0.1044 | 0.1044 | 0.1026 | 0.1188 | 0.1044 | 0.1584 | 0.1494 | 0.1206 | 0.1548 | 0.1368 | 0.1062 | 0.0522 | 0.045 | 0.0378 | 0.036 | 0.0342 | 0.0288 | 0.0288 | 1.8036
|  | Q | Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24
|  | I | А | 2.7738 | 2.9371 | 3.1014 | 3.2667 | 3.1014 | 3.1014 | 10.1038 | 10.1038 | 9.9312 | 11.4856 | 10.1038 | 15.2905 | 14.4253 | 11.6584 | 14.9444 | 13.2144 | 10.2765 | 5.1203 | 4.441 | 3.7669 | 3.5995 | 3.4328 | 2.9371 | 2.9371
|  | tg |  | 0.37037 | 0.34722 | 0.3268 | 0.30864 | 0.3268 | 0.3268 | 0.095785 | 0.095785 | 0.097466 | 0.084175 | 0.095785 | 0.063131 | 0.066934 | 0.082919 | 0.064599 | 0.073099 | 0.094162 | 0.19157 | 0.22222 | 0.26455 | 0.27778 | 0.2924 | 0.34722 | 0.34722
|  | cos |  | 0.93775 | 0.94467 | 0.95053 | 0.95552 | 0.95053 | 0.95053 | 0.99544 | 0.99544 | 0.99528 | 0.99648 | 0.99544 | 0.99801 | 0.99777 | 0.99658 | 0.99792 | 0.99734 | 0.9956 | 0.98214 | 0.97619 | 0.96674 | 0.96352 | 0.95981 | 0.94467 | 0.94467
яч. 53 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.072 | 0.072 | 0.024 | 0.024 | 0.888
|  | Q | Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24
|  | I | А | 2.4338 | 2.4338 | 2.4338 | 2.4338 | 2.4338 | 2.4338 | 4.8677 | 2.4338 | 2.4338 | 4.8677 | 2.4338 | 4.8677 | 4.8677 | 2.4338 | 4.8677 | 4.8677 | 4.8677 | 4.8677 | 4.8677 | 2.4338 | 7.3015 | 7.3015 | 2.4338 | 2.4338
|  | tg |  | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.20833 | 0.41667 | 0.41667 | 0.20833 | 0.41667 | 0.20833 | 0.20833 | 0.41667 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.41667 | 0.13889 | 0.13889 | 0.41667 | 0.41667
|  | cos |  | 0.92308 | 0.92308 | 0.92308 | 0.92308 | 0.92308 | 0.92308 | 0.97898 | 0.92308 | 0.92308 | 0.97898 | 0.92308 | 0.97898 | 0.97898 | 0.92308 | 0.97898 | 0.97898 | 0.97898 | 0.97898 | 0.97898 | 0.92308 | 0.99049 | 0.99049 | 0.92308 | 0.92308
яч. 65 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 40 (СГЭС) | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.00801 | 0.00794 | 0.00787 | 0.00752 | 0.00797 | 0.00727 | 0.00742 | 0.01181 | 0.02106 | 0.02502 | 0.02587 | 0.02669 | 0.02864 | 0.02698 | 0.0277 | 0.02785 | 0.02412 | 0.01931 | 0.01487 | 0.01386 | 0.01314 | 0.01102 | 0.00887 | 0.01215 | 0.39296
|  | Q | Мвар | 0.00252 | 0.00257 | 0.00265 | 0.00238 | 0.00225 | 0.00214 | 0.0018 | 0.00137 | 0.00247 | 0.00335 | 0.00322 | 0.00362 | 0.00452 | 0.00405 | 0.00425 | 0.00468 | 0.00432 | 0.00358 | 0.00223 | 0.00272 | 0.00356 | 0.0034 | 0.00329 | 0.00342 | 0.07436
|  | I | А | 0.80896 | 0.804 | 0.80002 | 0.75989 | 0.79783 | 0.7301 | 0.73557 | 1.1454 | 2.0428 | 2.4319 | 2.5115 | 2.5948 | 2.7933 | 2.6284 | 2.6998 | 2.7207 | 2.3607 | 1.892 | 1.4486 | 1.3607 | 1.3115 | 1.111 | 0.91142 | 1.216
|  | tg |  | 0.31461 | 0.32368 | 0.33672 | 0.31649 | 0.28231 | 0.29436 | 0.24259 | 0.116 | 0.11728 | 0.13389 | 0.12447 | 0.13563 | 0.15782 | 0.15011 | 0.15343 | 0.16804 | 0.1791 | 0.1854 | 0.14997 | 0.19625 | 0.27093 | 0.30853 | 0.37091 | 0.28148
|  | cos |  | 0.95391 | 0.9514 | 0.94772 | 0.95339 | 0.96238 | 0.9593 | 0.97181 | 0.99334 | 0.99319 | 0.99116 | 0.99234 | 0.99093 | 0.98777 | 0.98892 | 0.98843 | 0.98617 | 0.98434 | 0.98324 | 0.98894 | 0.98128 | 0.9652 | 0.95555 | 0.93758 | 0.96259
яч. 66 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 58 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.24 | 0.24 | 0.2496 | 0.2592 | 0.2496 | 0.2496 | 0.4224 | 0.4224 | 0.384 | 0.3936 | 0.3936 | 0.3936 | 0.48 | 0.384 | 0.4992 | 0.5088 | 0.5184 | 0.384 | 0.4512 | 0.4704 | 0.5184 | 0.48 | 0.384 | 0.3744 | 9.3504
|  | Q | Мвар | 0.0672 | 0.0672 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0576 | 0.048 | 0.0192 | 0.1152 | 0.048 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0672 | 0.0576 | 0.0768 | 0.0672 | 0.0768 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0576 | 0.048 | 1.5168
|  | I | А | 24.0106 | 24.0106 | 25.1588 | 26.0442 | 24.6782 | 24.4868 | 40.7357 | 42.1799 | 37.2821 | 38.323 | 38.323 | 38.323 | 46.6938 | 37.4081 | 48.6583 | 49.443 | 50.4873 | 37.4081 | 43.821 | 45.778 | 50.3601 | 46.6938 | 37.4081 | 36.3646
|  | tg |  | 0.28 | 0.28 | 0.30769 | 0.2963 | 0.23077 | 0.19231 | 0.045455 | 0.27273 | 0.125 | 0.14634 | 0.14634 | 0.14634 | 0.14 | 0.15 | 0.15385 | 0.13208 | 0.14815 | 0.15 | 0.12766 | 0.14286 | 0.12963 | 0.14 | 0.15 | 0.12821
|  | cos |  | 0.96296 | 0.96296 | 0.95578 | 0.9588 | 0.97439 | 0.98201 | 0.99897 | 0.96476 | 0.99228 | 0.98946 | 0.98946 | 0.98946 | 0.99034 | 0.98894 | 0.98837 | 0.99139 | 0.9892 | 0.98894 | 0.99195 | 0.98995 | 0.9917 | 0.99034 | 0.98894 | 0.99188
яч. 62 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.36 | 0.36 | 0.576 | 0.648 | 0.36 | 0.36 | 0.288 | 0.36 | 0.288 | 0.36 | 0.504 | 0.576 | 0.576 | 0.36 | 0.36 | 0.216 | 0.288 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 7.344
|  | Q | Мвар | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.18 | 0.144 | 0.216 | 0.36 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.1512 | 0.1368 | 0.144 | 0.288 | 0.216 | 0.288 | 0.144 | 0.216 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 3.384
|  | I | А |  | 7.7551 | 7.7551 | 7.7551 | 38.7757 | 37.3537 | 59.2648 | 71.4148 | 37.3537 | 37.3537 | 31.0206 | 37.6169 | 30.7167 | 37.3537 | 55.9232 | 59.2648 | 62.0412 | 37.3537 | 40.4459 | 23.2654 | 29.6324 | 15.5103 | 7.7551 | 7.7551
|  | tg |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.375 | 0.55556 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.42 | 0.475 | 0.4 | 0.57143 | 0.375 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | cos |  | 0 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.92848 | 0.93633 | 0.87416 | 0.92848 | 0.92848 | 0.89443 | 0.92198 | 0.90328 | 0.92848 | 0.86824 | 0.93633 | 0.89443 | 0.92848 | 0.85749 | 0.89443 | 0.93633 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443
яч. 64 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.24 | 0.288 | 0.384 | 0.432 | 0.336 | 0.288 | 0.336 | 0.288 | 0.384 | 0.288 | 0.384 | 0.336 | 0.384 | 0.24 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.336 | 0.144 | 0.144 | 6.288
|  | Q | Мвар | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.12 | 0.12 | 0.168 | 0.168 | 0.12 | 0.12 | 0.144 | 0.1392 | 0.1488 | 0.1248 | 0.1632 | 0.1488 | 0.1872 | 0.12 | 0.12 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.048 | 0.048 | 2.784
|  | I | А | 5.1701 | 5.1701 | 5.1701 | 5.1701 | 25.8505 | 30.0578 | 40.3798 | 44.6548 | 34.3724 | 30.0578 | 35.2174 | 30.8166 | 39.6746 | 30.2387 | 40.1966 | 35.4022 | 41.1561 | 25.8505 | 30.0578 | 31.0206 | 31.0206 | 37.2821 | 14.6232 | 14.6232
|  | tg |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.41667 | 0.4375 | 0.38889 | 0.35714 | 0.41667 | 0.42857 | 0.48333 | 0.3875 | 0.43333 | 0.425 | 0.44286 | 0.4875 | 0.5 | 0.41667 | 0.5 | 0.5 | 0.57143 | 0.33333 | 0.33333
|  | cos |  | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.92308 | 0.91616 | 0.932 | 0.94174 | 0.92308 | 0.91915 | 0.90035 | 0.93244 | 0.91756 | 0.92033 | 0.91435 | 0.89888 | 0.89443 | 0.92308 | 0.89443 | 0.89443 | 0.86824 | 0.94868 | 0.94868
яч. 48 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.1344 | 0.1344 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1728 | 0.1632 | 0.3264 | 0.3264 | 0.336 | 0.336 | 0.3264 | 0.3264 | 0.384 | 0.2976 | 0.3936 | 0.3936 | 0.3648 | 0.2688 | 0.3168 | 0.3264 | 0.3648 | 0.3456 | 0.24 | 0.24 | 6.8256
|  | Q | Мвар | 0.0192 | 0.0192 | 0.0096 | 0.0192 | 0.0288 | 0.0192 | 0.0768 | 0.0864 | 0.096 | 0.096 | 0.0864 | 0.096 | 0.0864 | 0.0768 | 0.1152 | 0.1056 | 0.0864 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0384 | 0.0288 | 0.0288 | 1.4496
|  | I | А | 13.0794 | 13.0794 | 14.8266 | 14.9128 | 16.877 | 15.831 | 32.3038 | 32.5281 | 33.6652 | 33.6652 | 32.5281 | 32.777 | 37.9191 | 29.6098 | 39.5098 | 39.2601 | 36.1168 | 26.4838 | 31.0206 | 31.931 | 35.5799 | 33.4997 | 23.2873 | 23.2873
|  | tg |  | 0.14286 | 0.14286 | 0.0625 | 0.125 | 0.16667 | 0.11765 | 0.23529 | 0.26471 | 0.28571 | 0.28571 | 0.26471 | 0.29412 | 0.225 | 0.25806 | 0.29268 | 0.26829 | 0.23684 | 0.21429 | 0.18182 | 0.17647 | 0.15789 | 0.11111 | 0.12 | 0.12
|  | cos |  | 0.98995 | 0.98995 | 0.99805 | 0.99228 | 0.98639 | 0.99315 | 0.97342 | 0.96671 | 0.96152 | 0.96152 | 0.96671 | 0.95937 | 0.97561 | 0.96828 | 0.95974 | 0.96584 | 0.97308 | 0.9778 | 0.98387 | 0.98478 | 0.98776 | 0.99388 | 0.99288 | 0.99288
яч. 56 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0024 | 0.012 | 0.0096 | 0.0048 | 0.0072 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0048 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0096 | 0.0072 | 0.0024 | 0.0024 | 0.144
|  | Q | Мвар | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0288
|  | I | А | 0.47666 | 0.47666 | 0.47666 | 0.47666 | 0.47666 | 0.47666 | 0.2585 | 1.1618 | 0.93205 | 0.47666 | 0.70321 | 0.47666 | 0.47666 | 0.70321 | 0.70321 | 0.47666 | 0.70321 | 0.70321 | 0.70321 | 0.70321 | 0.93205 | 0.70321 | 0.2585 | 0.2585
|  | tg |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.1 | 0.125 | 0.25 | 0.16667 | 0.25 | 0.25 | 0.16667 | 0.16667 | 0.25 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.125 | 0.16667 | 0.5 | 0.5
|  | cos |  | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.89443 | 0.99504 | 0.99228 | 0.97014 | 0.98639 | 0.97014 | 0.97014 | 0.98639 | 0.98639 | 0.97014 | 0.98639 | 0.98639 | 0.98639 | 0.98639 | 0.99228 | 0.98639 | 0.89443 | 0.89443
яч. 60 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.3384 | 0.3456 | 0.3816 | 0.3816 | 0.3456 | 0.3384 | 0.8064 | 0.8136 | 0.9792 | 0.9792 | 1.0224 | 1.0008 | 1.2024 | 1.044 | 1.224 | 1.2024 | 1.2096 | 0.9 | 0.864 | 0.9216 | 0.8568 | 0.6624 | 0.5184 | 0.5112 | 18.8496
|  | Q | Мвар | 0.0576 | 0.0576 | 0.0648 | 0.072 | 0.0576 | 0.0648 | 0.1656 | 0.2304 | 0.2808 | 0.2664 | 0.288 | 0.2808 | 0.3384 | 0.2952 | 0.36 | 0.3456 | 0.3672 | 0.2664 | 0.2664 | 0.288 | 0.2448 | 0.1728 | 0.1224 | 0.1152 | 5.0688
|  | I | А | 33.0701 | 33.7541 | 37.2893 | 37.4117 | 33.7541 | 33.1935 | 79.3091 | 81.4638 | 98.1374 | 97.7641 | 102.3304 | 100.1394 | 120.3383 | 104.5215 | 122.9136 | 120.5281 | 121.783 | 90.4238 | 87.1038 | 93.0204 | 85.8464 | 65.9507 | 51.3154 | 50.4836
|  | tg |  | 0.17021 | 0.16667 | 0.16981 | 0.18868 | 0.16667 | 0.19149 | 0.20536 | 0.28319 | 0.28676 | 0.27206 | 0.28169 | 0.28058 | 0.28144 | 0.28276 | 0.29412 | 0.28743 | 0.30357 | 0.296 | 0.30833 | 0.3125 | 0.28571 | 0.26087 | 0.23611 | 0.22535
|  | cos |  | 0.98582 | 0.98639 | 0.98589 | 0.98266 | 0.98639 | 0.98216 | 0.97956 | 0.96216 | 0.96126 | 0.96493 | 0.96254 | 0.96282 | 0.9626 | 0.96227 | 0.95937 | 0.96109 | 0.95688 | 0.95888 | 0.95561 | 0.95448 | 0.96152 | 0.96762 | 0.97324 | 0.97554
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр" |  |  |  | __________________________________________ | [7 empty] | Э.Ф. Хафизов