## Приложение №1 (мощность)
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
19.12.2012г.
ООО "Энерго-Центр""
ПС110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [23 empty] | Примечание
|  |  |  | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
сш 110 кВ |  | U | кВ
1сш 6 кВ яч25 |  | U | кВ | 6.22 | 6.15 | 6.2 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.3 | 6.22 | 6.25 | 6.22 | 6.35 | 6.15 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.15 | 6.15 | 6.3 | 6.15 | 6.25 | 6.15 | 6.15 | 6.2
2сш 6 кВ яч14 |  | U | кВ | 6.22 | 6.3 | 6.22 | 6.3 | 6.25 | 6.22 | 6.25 | 6.35 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.3 | 6.22 | 6.35 | 6.2 | 6.22 | 6.18 | 6.15 | 6.2 | 6.15 | 6.2 | 6.2 | 6.18 | 6.25
3сш 6 кВ яч59 |  | U | кВ | 6.3 | 6.15 | 6.35 | 6.3 | 6.15 | 6.35 | 6.3 | 6.22 | 6.28 | 6.3 | 6.22 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.3 | 6.35 | 6.2 | 6.2 | 6.25 | 6.32 | 6.25 | 6.18 | 6.2 | 6.2
4сш 6 кВ яч46 |  | U | кВ | 6.15 | 6.21 | 6.25 | 6.22 | 6.22 | 6.15 | 6.35 | 6.35 | 6.15 | 6.18 | 6.18 | 6.15 | 6.22 | 6.15 | 6.2 | 6.2 | 6.15 | 6.5 | 6.3 | 6.15 | 6.2 | 6.22 | 6.2 | 6.2
С1Т-110 | 1сш 6 кВ яч. 25 | Р | МВт | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.52 | 2.52 | 3.24 | 2.88 | 5.4 | 4.32 | 5.4 | 4.32 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 5.04 | 5.04 | 4.68 | 5.4 | 5.76 | 5.04 | 4.32 | 4.32 | 4.68 | 2.52 | 100.08
|  | Q | Мвар | 1.08 | 1.08 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.44 | 0.72 | 1.08 | 1.8 | 1.44 | 1.08 | 1.44 | 1.08 | 1.08 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.38 | 2.16 | 1.08 | 1.08 | 0.72 | 27.74
|  | I | А | 292.0596 | 292.0596 | 292.0596 | 255.5522 | 255.5522 | 328.5671 | 292.0596 | 547.6118 | 438.0894 | 547.6118 | 438.0894 | 474.5969 | 474.5969 | 474.5969 | 511.1044 | 511.1044 | 474.5969 | 547.6118 | 584.1193 | 511.1044 | 438.0894 | 438.0894 | 474.5969 | 255.5522 | 10149.0721
|  | tg |  | 0.375 | 0.375 | 0.25 | 0.28571 | 0.42857 | 0.33333 | 0.375 | 0.26667 | 0.16667 | 0.2 | 0.41667 | 0.30769 | 0.23077 | 0.30769 | 0.21429 | 0.21429 | 0.30769 | 0.26667 | 0.25 | 0.075397 | 0.5 | 0.25 | 0.23077 | 0.28571 | 6.9136
|  | cos |  | 0.93633 | 0.93633 | 0.97014 | 0.96152 | 0.91915 | 0.94868 | 0.93633 | 0.96623 | 0.98639 | 0.98058 | 0.92308 | 0.95578 | 0.97439 | 0.95578 | 0.9778 | 0.9778 | 0.95578 | 0.96623 | 0.97014 | 0.99717 | 0.89443 | 0.97014 | 0.97439 | 0.96152
С2Т-110 | 3сш 6 кВ яч. 59 | Р | МВт | 2.52 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.96 | 4.32 | 6.84 | 5.1 | 4.32 | 5.76 | 6.48 | 6.84 | 5.04 | 5.04 | 5.76 | 7.56 | 5.4 | 5.76 | 6.12 | 6.12 | 4.32 | 4.32 | 3.8
|  | Q | Мвар | 0.72 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.44 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.44 | 1.44 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.8 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.44 | 1.08 | 1.08 | 0.72
|  | I | А | 255.5522 | 292.0596 | 292.0596 | 292.0596 | 292.0596 | 401.582 | 438.0894 | 693.6416 | 517.1889 | 438.0894 | 584.1193 | 657.1342 | 693.6416 | 511.1044 | 511.1044 | 584.1193 | 766.6565 | 547.6118 | 584.1193 | 620.6267 | 620.6267 | 438.0894 | 438.0894 | 385.3565
|  | tg |  | 0.28571 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.27273 | 0.25 | 0.21053 | 0.21176 | 0.25 | 0.1875 | 0.22222 | 0.21053 | 0.21429 | 0.21429 | 0.1875 | 0.2381 | 0.2 | 0.1875 | 0.17647 | 0.23529 | 0.25 | 0.25 | 0.18947
|  | cos |  | 0.96152 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.96476 | 0.97014 | 0.97855 | 0.9783 | 0.97014 | 0.98287 | 0.97619 | 0.97855 | 0.9778 | 0.9778 | 0.98287 | 0.97281 | 0.98058 | 0.98287 | 0.98478 | 0.97342 | 0.97014 | 0.97014 | 0.98252
С1Т-110 | 2 сш 6 кВ яч.14 | Р | МВт | 1.44 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.52 | 2.52 | 3.24 | 3.66 | 5.04 | 4.66 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 6.12 | 4.32 | 4.32 | 5.04 | 5.04 | 3.24 | 3.24 | 3.6 | 3.24 | 1.8
|  | Q | Мвар | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 1.08 | 1.08 | 1.8 | 2.52 | 0.36 | 0.36 | 1.08 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.72 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 0.72
|  | I | А | 155.103 | 219.3487 | 210.9629 | 219.3487 | 219.3487 | 252.4894 | 252.4894 | 329.0231 | 359.3591 | 496.5718 | 460.8394 | 419.0652 | 452.199 | 383.0761 | 590.6146 | 428.9936 | 438.6975 | 504.9787 | 504.9787 | 319.753 | 328.4189 | 362.0916 | 329.0231 | 186.7687
|  | tg |  | 0.5 | 0.33333 | 0.16667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.28571 | 0.28571 | 0.33333 | 0.19672 | 0.21429 | 0.23176 | 0.45455 | 0.63636 | 0.090909 | 0.058824 | 0.25 | 0.33333 | 0.28571 | 0.28571 | 0.22222 | 0.32716 | 0.3 | 0.33333 | 0.4
|  | cos |  | 0.89443 | 0.94868 | 0.98639 | 0.94868 | 0.94868 | 0.96152 | 0.96152 | 0.94868 | 0.98119 | 0.9778 | 0.97418 | 0.91037 | 0.84366 | 0.99589 | 0.99827 | 0.97014 | 0.94868 | 0.96152 | 0.96152 | 0.97619 | 0.95043 | 0.95783 | 0.94868 | 0.92848
С2Т-110 | 4 сш 6 кВ яч.46 | Р | МВт | 1.44 | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 1.8 | 2.52 | 2.88 | 3.6 | 3.6 | 3.24 | 5.04 | 3.6 | 4.66 | 3.24 | 4.32 | 5.04 | 4.32 | 4.62 | 4.68 | 3.6 | 3.96 | 2.88 | 2.52 | 1.8
|  | Q | Мвар | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.52 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36
|  | I | А | 146.0298 | 182.5373 | 146.0298 | 146.0298 | 182.5373 | 255.5522 | 292.0596 | 365.0745 | 365.0745 | 328.5671 | 511.1044 | 365.0745 | 472.5687 | 328.5671 | 438.0894 | 511.1044 | 438.0894 | 468.5123 | 474.5969 | 365.0745 | 401.582 | 292.0596 | 255.5522 | 182.5373
|  | tg |  | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.14286 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 0.11111 | 0.13889 | 0.2 | 0.15451 | 0.21605 | 0.12037 | 0.071429 | 0.083333 | 0.077922 | 0.076923 | 0 | 0.090909 | 0.125 | 0.14286 | 0.2
|  | cos |  | 0.97014 | 0.98058 | 0.97014 | 0.97014 | 0.98058 | 0.98995 | 0.99228 | 0.99504 | 0.99504 | 0.99388 | 0.99049 | 0.98058 | 0.98827 | 0.97745 | 0.99283 | 0.99746 | 0.99655 | 0.99698 | 0.99705 | 1 | 0.99589 | 0.99228 | 0.98995 | 0.98058
Ф-1 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 1.2213 | 1.09 | 1.029 | 0.999 | 1.011 | 1.108 | 1.333 | 1.5468 | 1.704 | 1.799 | 1.786 | 1.767 | 1.788 | 1.771 | 1.772 | 1.785 | 1.92 | 1.969 | 1.962 | 1.985 | 1.93 | 1.787 | 1.632 | 1.435
|  | Q | Мвар | 0.405 | 0.398 | 0.39 | 0.378 | 0.381 | 0.366 | 0.387 | 0.424 | 0.465 | 0.489 | 0.502 | 0.497 | 0.502 | 0.494 | 0.49 | 0.484 | 0.504 | 0.492 | 0.461 | 0.456 | 0.447 | 0.438 | 0.43 | 0.4207
|  | I | А | 123.9559 | 111.7909 | 106.0142 | 102.9019 | 104.0856 | 112.4166 | 133.7226 | 154.5126 | 170.1645 | 179.6026 | 178.7292 | 176.8367 | 178.9147 | 177.1298 | 177.1195 | 178.1748 | 191.2378 | 195.5239 | 194.1649 | 196.2142 | 190.8562 | 177.2538 | 162.5913 | 144.0653
|  | tg |  | 0.33162 | 0.36514 | 0.37901 | 0.37838 | 0.37685 | 0.33032 | 0.29032 | 0.27412 | 0.27289 | 0.27182 | 0.28108 | 0.28127 | 0.28076 | 0.27894 | 0.27652 | 0.27115 | 0.2625 | 0.24987 | 0.23496 | 0.22972 | 0.23161 | 0.2451 | 0.26348 | 0.29317
|  | cos |  | 0.94917 | 0.93934 | 0.93509 | 0.93529 | 0.93576 | 0.94954 | 0.96035 | 0.96442 | 0.96472 | 0.96499 | 0.96269 | 0.96265 | 0.96277 | 0.96323 | 0.96383 | 0.96515 | 0.96723 | 0.97017 | 0.97349 | 0.97461 | 0.97421 | 0.97125 | 0.967 | 0.95961
Ф-11 | 1сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cos
Ф-13 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 1.059 | 0.982 | 0.949 | 0.928 | 0.974 | 1.116 | 1.439 | 1.65 | 1.586 | 1.603 | 1.647 | 1.577 | 1.577 | 1.572 | 1.484 | 1.495 | 1.898 | 1.732 | 1.726 | 1.743 | 1.703 | 1.58 | 1.416 | 1.204
|  | Q | Мвар | 0.43 | 0.416 | 0.414 | 0.411 | 0.422 | 0.441 | 0.503 | 0.553 | 0.521 | 0.529 | 0.542 | 0.531 | 0.527 | 0.542 | 0.544 | 0.538 | 0.567 | 0.551 | 0.532 | 0.539 | 0.523 | 0.504 | 0.478 | 0.453
|  | I | А | 110.1127 | 102.7438 | 99.7469 | 97.7785 | 102.263 | 115.6044 | 146.8573 | 167.6497 | 160.8268 | 162.6234 | 167.0414 | 160.3081 | 160.1856 | 160.194 | 152.2704 | 153.0691 | 190.8364 | 175.0995 | 174.0008 | 175.7646 | 171.628 | 159.7724 | 143.9791 | 123.9306
|  | tg |  | 0.40604 | 0.42363 | 0.43625 | 0.44289 | 0.43326 | 0.39516 | 0.34955 | 0.33515 | 0.3285 | 0.33001 | 0.32908 | 0.33672 | 0.33418 | 0.34478 | 0.36658 | 0.35987 | 0.29874 | 0.31813 | 0.30823 | 0.30924 | 0.30711 | 0.31899 | 0.33757 | 0.37625
|  | cos |  | 0.92653 | 0.92079 | 0.91658 | 0.91434 | 0.91758 | 0.93002 | 0.94399 | 0.94816 | 0.95005 | 0.94963 | 0.94989 | 0.94772 | 0.94844 | 0.94539 | 0.9389 | 0.94093 | 0.95816 | 0.95294 | 0.95564 | 0.95536 | 0.95594 | 0.9527 | 0.94747 | 0.93595
Ф-27 | 1сш 6 кВ | Р | МВт | 0.21 | 0.206 | 0.203 | 0.203 | 0.206 | 0.207 | 0.248 | 0.283 | 0.27 | 0.278 | 0.292 | 0.29 | 0.29 | 0.284 | 0.267 | 0.283 | 0.298 | 0.31 | 0.317 | 0.305 | 0.301 | 0.285 | 0.262 | 0.242
|  | Q | Мвар | 0.086 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.071 | 0.079 | 0.08 | 0.081 | 0.08 | 0.082 | 0.084 | 0.084 | 0.087 | 0.085 | 0.085 | 0.088 | 0.093 | 0.086 | 0.086 | 0.085 | 0.077 | 0.075
|  | I | А | 21.862 | 20.8104 | 20.5349 | 20.5349 | 20.8104 | 20.9023 | 24.8519 | 28.3063 | 27.1293 | 27.896 | 29.1677 | 29.0337 | 29.0868 | 28.532 | 27.0536 | 28.4672 | 29.8541 | 31.0451 | 31.8266 | 30.5292 | 30.1585 | 28.6518 | 26.3083 | 24.408
|  | tg |  | 0.40952 | 0.31553 | 0.3202 | 0.3202 | 0.31553 | 0.31401 | 0.28629 | 0.27915 | 0.2963 | 0.29137 | 0.27397 | 0.28276 | 0.28966 | 0.29577 | 0.32584 | 0.30035 | 0.28523 | 0.28387 | 0.29338 | 0.28197 | 0.28571 | 0.29825 | 0.29389 | 0.30992
|  | cos |  | 0.92541 | 0.95365 | 0.95237 | 0.95237 | 0.95365 | 0.95407 | 0.96138 | 0.96318 | 0.9588 | 0.96008 | 0.96446 | 0.96227 | 0.96052 | 0.95893 | 0.9508 | 0.95773 | 0.96165 | 0.96199 | 0.95956 | 0.96247 | 0.96152 | 0.95829 | 0.95942 | 0.95518
Ф-31 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cos
яч.7 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.384 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.864 | 0.768 | 1.152 | 1.344 | 1.058 | 0.058 | 1.152 | 0.44 | 1.056 | 1.152 | 1.248 | 1.344 | 0.768 | 0.864 | 0.768 | 0.768 | 0.288
|  | Q | Мвар | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.192 | 0.096 | 0.096 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.288 | 0.288 | 0.192 | 0.192 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.096 | 0.192 | 0.192
|  | I | А | 47.1586 | 47.1586 | 47.1586 | 38.1328 | 47.1586 | 47.1586 | 49.805 | 83.7492 | 74.5642 | 112.5135 | 130.7943 | 103.5916 | 19.3227 | 112.5135 | 50.6623 | 105.4498 | 112.5135 | 121.6457 | 132.4192 | 79.0197 | 87.7395 | 74.5642 | 76.2655 | 33.3461
|  | tg |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.11111 | 0.125 | 0.16667 | 0.14286 | 0.18147 | 3.3103 | 0.16667 | 0.65455 | 0.27273 | 0.16667 | 0.15385 | 0.21429 | 0.375 | 0.33333 | 0.125 | 0.25 | 0.66667
|  | cos |  | 0.98058 | 0.98058 | 0.98058 | 0.97014 | 0.98058 | 0.98058 | 0.92848 | 0.99388 | 0.99228 | 0.98639 | 0.98995 | 0.98393 | 0.28918 | 0.98639 | 0.8367 | 0.96476 | 0.98639 | 0.98837 | 0.9778 | 0.93633 | 0.94868 | 0.99228 | 0.97014 | 0.83205
яч.9 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч.17 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч.21 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч.4 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 32 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.051 | 0.041 | 0.03962 | 0.03675 | 0.0374 | 0.04057 | 0.05585 | 0.07601 | 0.07632 | 0.07819 | 0.088 | 0.1 | 0.095 | 0.101 | 0.099 | 0.91 | 0.103 | 0.111 | 0.106 | 0.105 | 0.106 | 0.066 | 0.073 | 0.064
|  | Q | Мвар | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.019 | 0.021 | 0.025 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 0.03 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.029 | 0.031
|  | I | А | 5.6051 | 4.6772 | 4.5133 | 4.2286 | 4.2811 | 4.591 | 5.8189 | 7.6506 | 7.577 | 7.7997 | 8.8133 | 10.0308 | 9.5691 | 10.0972 | 9.861 | 87.7101 | 10.2582 | 11.0773 | 10.6954 | 10.6327 | 10.7244 | 7.1525 | 7.5674 | 6.8509
|  | tg |  | 0.54902 | 0.63415 | 0.63099 | 0.65306 | 0.64171 | 0.61622 | 0.41182 | 0.30259 | 0.24895 | 0.26858 | 0.28409 | 0.29 | 0.30526 | 0.27723 | 0.26263 | 0.030769 | 0.26214 | 0.27027 | 0.31132 | 0.32381 | 0.32075 | 0.51515 | 0.39726 | 0.48438
|  | cos |  | 0.87658 | 0.84451 | 0.84571 | 0.83727 | 0.84162 | 0.85134 | 0.92466 | 0.95714 | 0.97038 | 0.96577 | 0.96194 | 0.96043 | 0.95643 | 0.96365 | 0.9672 | 0.99953 | 0.96732 | 0.96536 | 0.9548 | 0.95137 | 0.95222 | 0.88897 | 0.92935 | 0.89998
яч. 2 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.259 | 0.432 | 0.0233 | 0.427 | 0.427 | 0.02695 | 0.499 | 0.59 | 0.758 | 0.734 | 0.739 | 0.585 | 0.58 | 0.772 | 0.772 | 0.676 | 0.58 | 0.32 | 0.825 | 0.685 | 0.585 | 0.8016 | 0.3016 | 0.345
|  | Q | Мвар | 0.144 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.288 | 0.288 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.336 | 0.288 | 0.432 | 0.432 | 0.48 | 0.288 | 0.192 | 0.48 | 0.192
|  | I | А | 28.5491 | 41.6185 | 2.3438 | 41.1368 | 41.1368 | 2.5963 | 48.0732 | 56.8401 | 73.025 | 84.4909 | 76.41 | 62.8179 | 64.5757 | 83.0664 | 83.0664 | 72.7263 | 62.3861 | 51.7928 | 89.717 | 80.5815 | 62.8179 | 79.4098 | 54.6135 | 38.0374
|  | tg |  | 0.55598 | 0 | 0.30043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65395 | 0.38972 | 0.49231 | 0.57931 | 0.49741 | 0.49741 | 0.49704 | 0.49655 | 1.35 | 0.52364 | 0.70073 | 0.49231 | 0.23952 | 1.5915 | 0.55652
|  | cos |  | 0.874 | 1 | 0.95771 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83693 | 0.93174 | 0.89717 | 0.86529 | 0.89535 | 0.89535 | 0.89548 | 0.89566 | 0.59523 | 0.88589 | 0.81895 | 0.89717 | 0.97249 | 0.53203 | 0.8738
яч. 6 | 2 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.288 | 0.36 | 0.432 | 0.576 | 0.36 | 0.432 | 0.216 | 0.268 | 0.36 | 0.432 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.576 | 0.216 | 0.36 | 0.216 | 0.216 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 9.8096 | 9.8096 | 28.5996 | 35.3689 | 42.1926 | 55.9232 | 35.3689 | 42.1926 | 21.9349 | 26.7344 | 35.3689 | 42.1926 | 49.0479 | 49.0479 | 49.0479 | 55.9232 | 21.9349 | 35.3689 | 21.9349 | 21.9349 | 0
|  | tg |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.25 | 0.2 | 0.16667 | 0.125 | 0.2 | 0.16667 | 0.33333 | 0.26866 | 0.2 | 0.16667 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.125 | 0.33333 | 0.2 | 0.33333 | 0.33333 | 0
|  | cos |  |  |  |  | 0.70711 | 0.70711 | 0.97014 | 0.98058 | 0.98639 | 0.99228 | 0.98058 | 0.98639 | 0.94868 | 0.96575 | 0.98058 | 0.98639 | 0.98995 | 0.98995 | 0.98995 | 0.99228 | 0.94868 | 0.98058 | 0.94868 | 0.94868 | 0
яч. 24 | 2 сш 6кВ | Р | МВт | 0.374 | 0.489 | 0.49 | 0.489 | 0.489 | 0.509 | 0.508 | 0.758 | 0.921 | 1.285 | 1.152 | 1.209 | 1.209 | 1.286 | 1.295 | 0.228 | 1.226 | 1.161 | 1.171 | 652 | 0.652 | 0.624 | 0.6336 | 0.345
|  | Q | Мвар | 0.115 | 0.115 | 0.211 | 0.172 | 0.172 | 0.173 | 0.1728 | 0.23 | 0.163 | 0.316 | 0.326 | 0.297 | 0.249 | 0.336 | 0.307 | 0.307 | 0.316 | 0.326 | 0.326 | 0.192 | 0.192 | 0.201 | 0.211 | 0.124
|  | I | А | 37.6957 | 48.395 | 51.3968 | 47.1098 | 49.9391 | 51.7916 | 51.6942 | 76.3127 | 90.1072 | 127.484 | 115.3409 | 119.937 | 118.9186 | 128.051 | 128.217 | 36.8405 | 121.972 | 116.1754 | 117.1032 | 62813.1048 | 65.48 | 63.1574 | 64.3362 | 35.3186
|  | tg |  | 0.30749 | 0.23517 | 0.43061 | 0 | 0.35174 | 0.33988 | 0.34016 | 0.30343 | 0.17698 | 0.24591 | 0.28299 | 0.24566 | 0.20596 | 0.26128 | 0.23707 | 1.3465 | 0.25775 | 0.28079 | 0.27839 | 0.00029448 | 0.29448 | 0.32212 | 0.33302 | 0.35942
|  | cos |  | 0.95583 | 0.97344 | 0.91846 | 1 | 0.94335 | 0.94681 | 0.94673 | 0.95692 | 0.9847 | 0.97107 | 0.96221 | 0.97113 | 0.97944 | 0.96752 | 0.97303 | 0.59623 | 0.96835 | 0.96277 | 0.96336 | 1 | 0.95927 | 0.95184 | 0.94877 | 0.94106
яч. 22 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.71 | 0.95 | 0.95 | 0.912 | 0.912 | 0.97 | 0.979 | 1.334 | 1.373 | 1.536 | 1.363 | 1.353 | 1.353 | 1.478 | 1.468 | 1.354 | 1.363 | 1.78 | 1.738 | 1.421 | 1.43 | 1.411 | 1.411 | 0.682
|  | Q | Мвар | 0.144 | 0.211 | 0.211 | 0.201 | 0.211 | 0.202 | 0.182 | 0.22 | 0.173 | 0.182 | 0.211 | 0.172 | 0.182 | 0.192 | 0.192 | 0.163 | 0.182 | 0.259 | 0.221 | 0.202 | 0.192 | 0.25 | 0.202 | 0.125
|  | I | А | 69.7934 | 93.7524 | 93.7524 | 89.9698 | 90.1821 | 95.4537 | 95.9319 | 130.2523 | 133.3195 | 149.012 | 132.8743 | 131.3959 | 131.5208 | 143.5856 | 142.6303 | 131.385 | 132.4757 | 173.2894 | 168.7856 | 138.2742 | 139.0012 | 138.0517 | 137.3204 | 66.7978
|  | tg |  | 0.20282 | 0.22211 | 0.22211 | 0.22039 | 0.23136 | 0.20825 | 0.1859 | 0.16492 | 0.126 | 0.11849 | 0.15481 | 0.12712 | 0.13452 | 0.12991 | 0.13079 | 0.12038 | 0.13353 | 0.14551 | 0.12716 | 0.14215 | 0.13427 | 0.17718 | 0.14316 | 0.18328
|  | cos |  | 0.98005 | 0.97621 | 0.97621 | 0.97656 | 0.97427 | 0.979 | 0.98316 | 0.98667 | 0.99216 | 0.99305 | 0.98823 | 0.99202 | 0.99107 | 0.99167 | 0.99156 | 0.99283 | 0.9912 | 0.98958 | 0.99201 | 0.99005 | 0.99111 | 0.98466 | 0.98991 | 0.98362
яч. 26 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.045 | 0.061 | 0.061 | 0.0558 | 0.0656 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0576 | 0.0504 | 0.059 | 0.059 | 0.052 | 0.056 | 0.056 | 0.058 | 0.059 | 0.061 | 0.074 | 0.074 | 0.065 | 0.063 | 0.067 | 0.067 | 0.041
|  | Q | Мвар | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0198 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072
|  | I | А | 4.5634 | 6.186 | 6.186 | 5.6587 | 6.6525 | 4.9285 | 4.9285 | 5.8412 | 5.111 | 5.9832 | 5.9832 | 5.2733 | 5.6789 | 5.6789 | 5.8818 | 5.9832 | 6.186 | 7.5043 | 7.5043 | 6.5916 | 6.3888 | 6.7944 | 6.7944 | 4.1578
|  | tg |  | 0.16 | 0.11803 | 0.11803 | 0.35484 | 0.10976 | 0.14815 | 0.14815 | 0.125 | 0.14286 | 0.12203 | 0.12203 | 0.13846 | 0.12857 | 0.12857 | 0.12414 | 0.12203 | 0.11803 | 0.097297 | 0.097297 | 0.11077 | 0.11429 | 0.10746 | 0.10746 | 0.17561
|  | cos |  | 0.98744 | 0.99311 | 0.99311 | 0.94243 | 0.99403 | 0.9892 | 0.9892 | 0.99228 | 0.98995 | 0.99264 | 0.99264 | 0.99055 | 0.99184 | 0.99184 | 0.99238 | 0.99264 | 0.99311 | 0.9953 | 0.9953 | 0.99392 | 0.99353 | 0.99428 | 0.99428 | 0.98493
яч. 8 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 10 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 12 | 2сш 6кВ | Р | МВт
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 18 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.072 | 0.1056 | 0.1056 | 0.103 | 0.1056 | 0.0336 | 0.067 | 0.225 | 0.144 | 0.398 | 0.466 | 0.523 | 0.523 | 0.6 | 0.602 | 0.514 | 0.514 | 0.499 | 0.499 | 0.156 | 0.158 | 0.175 | 0.175 | 0.077
|  | Q | Мвар | 0.0288 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.05 | 0.0458 | 0.043 | 0.263 | 0.271 | 0.448 | 0.209 | 0.379 | 0.379 | 0.331 | 0.331 | 0.343 | 0.343 | 0.108 | 0.11 | 0.096 | 0.101 | 0.038
|  | I | А | 7.4707 | 10.9845 | 10.9845 | 10.7529 | 10.9845 | 5.2573 | 8.054 | 22.1208 | 14.4781 | 45.9582 | 51.9336 | 66.3435 | 54.2595 | 68.3696 | 68.5326 | 58.8976 | 58.8976 | 58.3349 | 58.3349 | 18.2791 | 18.5472 | 19.2295 | 19.4657 | 8.2723
|  | tg |  | 0.4 | 0.4072 | 0.4072 | 0.41748 | 0.4072 | 1.2798 | 0.74627 | 0.20356 | 0.29861 | 0.6608 | 0.58155 | 0.8566 | 0.39962 | 0.63167 | 0.62957 | 0.64397 | 0.64397 | 0.68737 | 0.68737 | 0.69231 | 0.6962 | 0.54857 | 0.57714 | 0.49351
|  | cos |  | 0.92848 | 0.92616 | 0.92616 | 0.92281 | 0.92616 | 0.61572 | 0.80143 | 0.9799 | 0.95819 | 0.8343 | 0.86445 | 0.75946 | 0.9286 | 0.84546 | 0.84626 | 0.84075 | 0.84075 | 0.82409 | 0.82409 | 0.82219 | 0.82069 | 0.87674 | 0.8661 | 0.89674
яч. 41 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.05985 | 0.052 | 0.0515 | 0.0502 | 0.05035 | 0.09027 | 0.116 | 0.141 | 0.177 | 0.172 | 0.151 | 0.14 | 0.143 | 0.137 | 0.124 | 0.0855 | 0.099 | 0.107 | 0.106 | 0.11 | 0.106 | 0.105 | 0.092 | 0.072
|  | Q | Мвар | 0.04718 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.053 | 0.054 | 0.05 | 0.05 | 0.049 | 0.048 | 0.0479 | 0.0479 | 0.044 | 0.04652 | 0.049 | 0.05 | 0.046 | 0.046 | 0.048 | 0.0469 | 0.046
|  | I | А | 7.342 | 6.6885 | 6.6525 | 6.5596 | 6.5057 | 9.7606 | 12.0943 | 14.5118 | 17.8279 | 17.2563 | 15.324 | 14.2897 | 14.5319 | 13.9819 | 12.8064 | 9.2637 | 10.5381 | 11.3378 | 11.291 | 11.4866 | 11.1321 | 11.1225 | 9.9484 | 8.2312
|  | tg |  | 0.7883 | 0.88462 | 0.8932 | 0.91633 | 0.89374 | 0.50958 | 0.41379 | 0.37589 | 0.30508 | 0.2907 | 0.33113 | 0.35 | 0.33566 | 0.34964 | 0.38629 | 0.51462 | 0.4699 | 0.45794 | 0.4717 | 0.41818 | 0.43396 | 0.45714 | 0.50978 | 0.63889
|  | cos |  | 0.78533 | 0.749 | 0.74581 | 0.73728 | 0.74561 | 0.89099 | 0.92402 | 0.93606 | 0.95648 | 0.96025 | 0.94931 | 0.94386 | 0.94802 | 0.94397 | 0.93282 | 0.88917 | 0.90506 | 0.9092 | 0.90443 | 0.92258 | 0.91735 | 0.90947 | 0.89091 | 0.8427
яч. 45 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.4057 | 0.369 | 0.357 | 0.354 | 0.354 | 0.383 | 0.493 | 0.561 | 0.062 | 0.707 | 0.703 | 0.742 | 0.721 | 0.693 | 0.892 | 0.875 | 0.772 | 0.776 | 0.768 | 0.756 | 0.713 | 0.677 | 0.556 | 0.483
|  | Q | Мвар | 0.18 | 0.178 | 0.177 | 0.175 | 0.177 | 0.178 | 0.187 | 0.195 | 0.2 | 0.198 | 0.203 | 0.205 | 0.207 | 0.203 | 0.203 | 0.206 | 0.214 | 0.27 | 0.216 | 0.217 | 0.215 | 0.216 | 0.202 | 0.2
|  | I | А | 42.759 | 39.4691 | 38.3882 | 38.0437 | 38.1295 | 40.6881 | 50.7971 | 57.2181 | 20.1724 | 70.7324 | 70.4935 | 74.1617 | 72.2665 | 69.5684 | 88.1318 | 86.6014 | 77.1784 | 79.1551 | 76.8591 | 75.7733 | 71.7448 | 68.4608 | 56.9901 | 50.3632
|  | tg |  | 0.44368 | 0.48238 | 0.4958 | 0.49435 | 0.5 | 0.46475 | 0.37931 | 0.34759 | 3.2258 | 0.28006 | 0.28876 | 0.27628 | 0.2871 | 0.29293 | 0.22758 | 0.23543 | 0.2772 | 0.34794 | 0.28125 | 0.28704 | 0.30154 | 0.31905 | 0.36331 | 0.41408
|  | cos |  | 0.91407 | 0.90068 | 0.89593 | 0.89644 | 0.89443 | 0.90685 | 0.935 | 0.94456 | 0.2961 | 0.96295 | 0.96075 | 0.96389 | 0.96117 | 0.95967 | 0.97507 | 0.97339 | 0.96366 | 0.94446 | 0.96265 | 0.96119 | 0.95742 | 0.95269 | 0.93989 | 0.92392
яч. 61 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 1.18 | 1.103 | 1.071 | 1.069 | 1.098 | 1.256 | 1.531 | 1.756 | 1.861 | 1.962 | 1.899 | 1.87 | 1.835 | 1.778 | 1.756 | 1.772 | 1.867 | 1.882 | 1.867 | 1.878 | 1.819 | 1.702 | 1.519 | 1.352
|  | Q | Мвар | 0.393 | 0.385 | 0.381 | 0.376 | 0.381 | 0.381 | 0.407 | 0.441 | 0.443 | 0.46 | 0.459 | 0.467 | 0.468 | 0.457 | 0.465 | 0.454 | 0.467 | 0.473 | 0.463 | 0.464 | 0.453 | 0.429 | 0.414 | 0.403
|  | I | А | 119.8193 | 112.5492 | 109.5135 | 109.1713 | 111.9676 | 126.4466 | 152.618 | 174.4248 | 184.2967 | 194.1429 | 188.2162 | 185.687 | 182.4412 | 176.8586 | 175.0024 | 176.2269 | 185.4066 | 186.9488 | 185.3134 | 186.3653 | 180.5933 | 169.0976 | 151.677 | 135.9137
|  |  |  | 0.33305 | 0.34905 | 0.35574 | 0.35173 | 0.34699 | 0.30334 | 0.26584 | 0.25114 | 0.23804 | 0.23445 | 0.24171 | 0.24973 | 0.25504 | 0.25703 | 0.26481 | 0.25621 | 0.25013 | 0.25133 | 0.24799 | 0.24707 | 0.24904 | 0.25206 | 0.27255 | 0.29808
|  |  |  | 0.94876 | 0.94414 | 0.94216 | 0.94335 | 0.94474 | 0.95694 | 0.96643 | 0.96988 | 0.97282 | 0.9736 | 0.97201 | 0.9702 | 0.96898 | 0.96852 | 0.96668 | 0.96871 | 0.97011 | 0.96984 | 0.9706 | 0.97081 | 0.97036 | 0.96967 | 0.96481 | 0.95833
яч. 63 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.432 | 0.399 | 0.391 | 0.39 | 0.406 | 0.424 | 0.504 | 0.619 | 0.703 | 0.718 | 0.743 | 0.778 | 0.77 | 0.745 | 0.717 | 0.723 | 0.759 | 0.756 | 0.711 | 0.897 | 0.647 | 0.616 | 0.56 | 0.5035
|  | Q | Мвар | 0.103 | 0.1 | 0.101 | 0.099 | 0.101 | 0.101 | 0.102 | 0.115 | 0.128 | 0.13 | 0.14 | 0.153 | 0.146 | 0.135 | 0.131 | 0.14 | 0.148 | 0.144 | 0.132 | 0.127 | 0.126 | 0.121 | 0.108 | 0.107
|  | I | А | 42.7851 | 39.6282 | 38.905 | 38.7639 | 40.3058 | 41.9907 | 49.5393 | 60.6543 | 68.8399 | 70.2961 | 72.8396 | 76.3874 | 75.5028 | 72.9415 | 70.2186 | 70.947 | 74.4985 | 74.1418 | 69.6676 | 87.278 | 63.5024 | 60.4789 | 54.944 | 49.59
|  | tg |  | 0.23843 | 0.25063 | 0.25831 | 0.25385 | 0.24877 | 0.23821 | 0.20238 | 0.18578 | 0.18208 | 0.18106 | 0.18843 | 0.19666 | 0.18961 | 0.18121 | 0.18271 | 0.19364 | 0.19499 | 0.19048 | 0.18565 | 0.14158 | 0.19474 | 0.19643 | 0.19286 | 0.21251
|  | cos |  | 0.97273 | 0.97 | 0.96822 | 0.96926 | 0.97042 | 0.97278 | 0.98013 | 0.98318 | 0.98383 | 0.984 | 0.98271 | 0.98121 | 0.98249 | 0.98398 | 0.98372 | 0.98176 | 0.98151 | 0.98234 | 0.9832 | 0.99013 | 0.98156 | 0.98125 | 0.98191 | 0.97816
яч. 55 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.216 | 0.216 | 1.296 | 1.296 | 1.224 | 0.72 | 0.432 | 0.936 | 0.576 | 0.792 | 0.649 | 0.72 | 0.864 | 1.008 | 0.864 | 0.864 | 0.72 | 0.72 | 0.432 | 0.432 | 0.216
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 13.8728 | 0 | 6.9364 | 0 | 20.8092 | 124.8555 | 124.8555 | 117.9191 | 69.3642 | 41.6185 | 90.1734 | 55.4913 | 76.3006 | 62.5241 | 69.3642 | 83.237 | 97.1098 | 83.237 | 83.237 | 69.3642 | 69.3642 | 41.6185 | 41.6185 | 20.8092
|  | tg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cos |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч. 39 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 43 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.576 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.576 | 0.576 | 1.248 | 0.769 | 1.44 | 1.44 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.632 | 1.632 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.056 | 1.152 | 0.672
|  | Q | Мвар | 0.192 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.096 | 0.096 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.288 | 0.288 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192
|  | I | А | 58.493 | 65.3972 | 65.3972 | 65.3972 | 65.3972 | 58.493 | 58.493 | 121.6457 | 76.359 | 139.0363 | 139.0363 | 149.1285 | 149.1285 | 149.1285 | 149.1285 | 158.3098 | 158.3098 | 150.5556 | 150.5556 | 149.1285 | 149.1285 | 103.402 | 112.5135 | 67.3305
|  | tg |  | 0.33333 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.33333 | 0.33333 | 0.15385 | 0.24967 | 0.066667 | 0.066667 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.11765 | 0.11765 | 0.1875 | 0.1875 | 0.125 | 0.125 | 0.18182 | 0.16667 | 0.28571
|  | cos |  | 0.94868 | 0.98995 | 0.98995 | 0.98995 | 0.98995 | 0.94868 | 0.94868 | 0.98837 | 0.97022 | 0.99779 | 0.99779 | 0.99228 | 0.99228 | 0.99228 | 0.99228 | 0.99315 | 0.99315 | 0.98287 | 0.98287 | 0.99228 | 0.99228 | 0.98387 | 0.98639 | 0.96152
яч. 47 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 53 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 7.3015 | 0 | 7.3015 | 0 | 7.3015 | 7.3015 | 7.3015 | 14.603 | 7.3015 | 7.3015 | 7.3015 | 7.3015 | 14.603 | 7.3015 | 14.603 | 7.3015 | 7.3015 | 7.3015 | 7.3015 | 7.3015 | 7.3015 | 7.3015 | 7.3015 | 0
|  | tg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.70711 | 1 | 1 | 1 | 0.70711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч. 65 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 40 (СГЭС) | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.02 | 0.0185 | 0.0173 | 0.01723 | 0.01787 | 0.01782 | 0.01883 | 0.02374 | 0.02952 | 0.08077 | 0.08633 | 0.0848 | 0.08933 | 0.08716 | 0.08365 | 0.08221 | 0.07735 | 0.07938 | 0.07398 | 0.07362 | 0.06449 | 0.05081 | 0.04199 | 0.039
|  | Q | Мвар | 0.00794 | 0.00547 | 0.01 | 0.0416 | 0.0041 | 0 | 0.00655 | 0.00574 | 0.004 | 0.00745 | 0.00977 | 0.01039 | 0.00876 | 0.00895 | 0.00918 | 0.00832 | 0.00846 | 0.01158 | 0.01154 | 0.01449 | 0.01327 | 0.01021 | 0.009 | 0.00938
|  | I | А | 2.0731 | 1.8585 | 1.9251 | 4.3379 | 1.7663 | 1.7168 | 1.9207 | 2.353 | 2.8699 | 7.8143 | 8.37 | 8.2306 | 8.6473 | 8.4411 | 8.1071 | 7.9605 | 7.4963 | 7.7283 | 7.2134 | 7.2286 | 6.3431 | 4.9928 | 4.1372 | 3.8644
|  | tg |  | 0.397 | 0.29568 | 0.57803 | 2.4144 | 0.22943 | 0 | 0.34785 | 0.24179 | 0.1355 | 0.092237 | 0.11317 | 0.12252 | 0.098063 | 0.10268 | 0.10974 | 0.1012 | 0.10937 | 0.14588 | 0.15599 | 0.19682 | 0.20577 | 0.20094 | 0.21434 | 0.24051
|  | cos |  | 0.92944 | 0.95896 | 0.86577 | 0.38266 | 0.97468 | 1 | 0.94449 | 0.97199 | 0.99094 | 0.99577 | 0.99366 | 0.99258 | 0.99523 | 0.99477 | 0.99403 | 0.99492 | 0.99407 | 0.98953 | 0.98805 | 0.98118 | 0.97948 | 0.9804 | 0.97779 | 0.97227
яч. 66 (СГЭС) | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 58 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.249 | 0.278 | 0.278 | 0.249 | 0.249 | 0.286 | 0.288 | 0.576 | 0.422 | 0.432 | 0.393 | 0.537 | 0.537 | 0.432 | 0.432 | 0.566 | 0.566 | 0.595 | 0.604 | 0.672 | 0.672 | 0.499 | 0.508 | 0.336
|  | Q | Мвар | 0.048 | 0.067 | 0.067 | 0.057 | 0.067 | 0.057 | 0.057 | 0.076 | 0.048 | 0.057 | 0.046 | 0.067 | 0.067 | 0.057 | 0.048 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.048 | 0.057 | 0.086 | 0.086 | 0.057
|  | I | А | 24.4301 | 27.5491 | 24 | 24.6089 | 24.8417 | 28 | 28.2839 | 55.9723 | 40.9173 | 41.9792 | 38.1197 | 52.1352 | 52.1352 | 41.9792 | 41.8746 | 54.9086 | 54.9086 | 57.684 | 58.5457 | 64.9048 | 64.9724 | 48.7819 | 49.6366 | 32.8324
|  | tg |  | 0.19277 | 0.24101 | 0.24101 | 0.22892 | 0.26908 | 0.1993 | 0.19792 | 0.13194 | 0.11374 | 0.13194 | 0.11705 | 0.12477 | 0.12477 | 0.13194 | 0.11111 | 0.11837 | 0.11837 | 0.11261 | 0.11093 | 0.071429 | 0.084821 | 0.17234 | 0.16929 | 0.16964
|  | cos |  | 0.98192 | 0.97216 | 0 | 0.97479 | 0.96565 | 0.98071 | 0.98097 | 0.99141 | 0.99359 | 0.99141 | 0.99322 | 0.99231 | 0.99231 | 0.99141 | 0.99388 | 0.99307 | 0.99307 | 0.99372 | 0.9939 | 0.99746 | 0.99642 | 0.98547 | 0.98597 | 0.98591
яч. 62 (ТТУ) | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0648 | 0.0648 | 0.619 | 0.628 | 1.872 | 1 | 0.784 | 0.784 | 0.792 | 0.792 | 0.581 | 0.561 | 1.49 | 1.497 | 1 | 1 | 0.705 | 0.712 | 0.266 | 0.266 | 0.115
|  | Q | Мвар | 0.129 | 0.158 | 0.158 | 0.151 | 0.151 | 0.208 | 0.208 | 0.468 | 0.215 | 0.216 | 0.201 | 0.237 | 0.237 | 0.165 | 0.165 | 0.36 | 0.36 | 0.252 | 0.252 | 0.216 | 0.223 | 0.144 | 0.144 | 0.144
|  | I | А | 14.9577 | 17.3488 | 17.3488 | 15.8301 | 15.8301 | 62.9106 | 63.7331 | 185.8972 | 98.5406 | 78.344 | 77.9726 | 79.6436 | 79.6436 | 58.1864 | 56.3354 | 147.6756 | 148.3312 | 99.351 | 99.351 | 71.0354 | 71.8791 | 29.1403 | 29.1403 | 17.7539
|  | tg |  | 1.4931 | 1.8287 | 1.8287 | 2.3302 | 2.3302 | 0.33603 | 0.33121 | 0.25 | 0.215 | 0.27551 | 0.25638 | 0.29924 | 0.29924 | 0.28399 | 0.29412 | 0.24161 | 0.24048 | 0.252 | 0.252 | 0.30638 | 0.3132 | 0.54135 | 0.54135 | 1.2522
|  | cos |  | 0.55648 | 0.47979 | 0.47979 | 0.39436 | 0.39436 | 0.94791 | 0.94929 | 0.97014 | 0.97766 | 0.96408 | 0.96867 | 0.95803 | 0.95803 | 0.96196 | 0.95937 | 0.97203 | 0.97228 | 0.96968 | 0.96968 | 0.95613 | 0.95429 | 0.87941 | 0.87941 | 0.62403
яч. 64 (Водоканал) | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.144 | 0.288 | 0.096 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.24 | 0.144 | 0.096 | 0.144 | 0.192 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.096
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 9.2486 | 4.6243 | 9.2486 | 4.6243 | 4.6243 | 4.6243 | 13.8728 | 27.7457 | 9.2486 | 13.8728 | 13.8728 | 13.8728 | 23.1214 | 13.8728 | 9.2486 | 13.8728 | 18.4971 | 9.2486 | 9.2486 | 9.2486 | 4.6243 | 9.2486 | 4.6243 | 9.2486
|  | tg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч. 48 (Самара-Холдинг) | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.624 | 0.746 | 0.746 | 0.7 | 0.7 | 0.768 | 0.768 | 1.264 | 1.16 | 1.353 | 1.35 | 1.603 | 1.603 | 1.411 | 1.411 | 1.584 | 1.584 | 1.497 | 1.507 | 1.353 | 1.363 | 1.075 | 1.075 | 0.729
|  | Q | Мвар | 0.144 | 0.182 | 0.182 | 0.172 | 0.182 | 0.172 | 0.172 | 0.297 | 0.259 | 0.316 | 0.367 | 0.364 | 0.364 | 0.345 | 0.355 | 0.393 | 0.384 | 0.307 | 0.316 | 0.24 | 0.249 | 0.201 | 0.211 | 0.153
|  | I | А | 61.6956 | 73.9769 | 73.9769 | 69.4433 | 69.6795 | 75.8213 | 75.8213 | 125.089 | 114.5051 | 133.8547 | 134.778 | 158.363 | 158.363 | 139.9389 | 140.1708 | 157.2278 | 157.0213 | 147.2211 | 148.3405 | 132.3816 | 133.4834 | 105.3593 | 105.5406 | 71.7613
|  | tg |  | 0.23077 | 0.24397 | 0.24397 | 0.24571 | 0.26 | 0.22396 | 0.22396 | 0.23497 | 0.22328 | 0.23356 | 0.27185 | 0.22707 | 0.22707 | 0.24451 | 0.25159 | 0.24811 | 0.24242 | 0.20508 | 0.20969 | 0.17738 | 0.18269 | 0.18698 | 0.19628 | 0.20988
|  | cos |  | 0.97439 | 0.97151 | 0.97151 | 0.97111 | 0.96782 | 0.97583 | 0.97583 | 0.97349 | 0.97597 | 0.97379 | 0.96498 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97138 | 0.96978 | 0.97057 | 0.97185 | 0.97961 | 0.97871 | 0.98463 | 0.98372 | 0.98297 | 0.98128 | 0.97868
яч. 56 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.192 | 0.192 | 0.288 | 0.286 | 0.576 | 0.384 | 0.48 | 0.364 | 0.576 | 0.576 | 0.384 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.48 | 0.576 | 0.48 | 0.384 | 0.384 | 0.288
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.096 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.096 | 0 | 0.096 | 0 | 0.096 | 0 | 0.096
|  | I | А | 27.7457 | 27.7457 | 27.7457 | 20.6804 | 18.4971 | 29.2465 | 27.553 | 56.2568 | 36.9942 | 46.2428 | 35.0674 | 56.2568 | 56.2568 | 36.9942 | 55.4913 | 56.2568 | 55.4913 | 56.2568 | 46.2428 | 56.2568 | 46.2428 | 38.1328 | 36.9942 | 29.2465
|  | tg |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.25 | 0 | 0.33333
|  | cos |  | 1 | 1 | 1 | 0.89443 | 1 | 0.94868 | 1 | 0.98639 | 1 | 1 | 1 | 0.98639 | 0.98639 | 1 | 1 | 0.98639 | 1 | 0.98639 | 1 | 0.98639 | 1 | 0.97014 | 1 | 0.94868
яч. 60 (завод) | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0.288 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0.286 | 0.288 | 0.576 | 0.268 | 0.384 | 0.288 | 0.576 | 0.672 | 0.384 | 0.384 | 0.672 | 0.672 | 0.364 | 0.364 | 0.48 | 0.48 | 0.384 | 0.288 | 0.192
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 29.206 | 0 | 19.4706 | 19.4706 | 29.0031 | 29.206 | 58.4119 | 27.1778 | 38.9413 | 29.206 | 58.4119 | 68.1472 | 38.9413 | 38.9413 | 68.1472 | 68.1472 | 36.9131 | 36.9131 | 48.6766 | 48.6766 | 38.9413 | 29.206 | 19.4706
tg
cos
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр" |  |  |  | __________________________________________ | [7 empty] | А. В. Новиков