## Приложение №1 (мощность)
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
16.12.2015г.
ООО "Энерго-Центр""
ПС110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [23 empty] | Примечание
|  |  |  | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
сш 110 кВ |  | U | кВ
1сш 6 кВ яч25 |  | U | кВ | 6.31 | 6.35 | 6.2 | 6.35 | 6.35 | 6.28 | 6.35 | 6.3 | 6.22 | 6.25 | 6.22 | 6.35 | 6.15 | 6.25 | 6.2 | 6.3 | 6.22 | 6.15 | 6.3 | 6.15 | 6.25 | 6.35 | 6.2 | 6.34
2сш 6 кВ яч14 |  | U | кВ | 5.28 | 6.22 | 6.22 | 6.3 | 6.25 | 6.22 | 6.25 | 6.22 | 6.15 | 6.35 | 6.3 | 6.22 | 6.35 | 6.22 | 6.2 | 6.22 | 6.18 | 6.35 | 6.2 | 6.15 | 6.2 | 6.22 | 6.18 | 6.22
3сш 6 кВ яч59 |  | U | кВ | 6.3 | 6.35 | 6.35 | 6.3 | 6.22 | 6.2 | 6.3 | 6.22 | 6.28 | 6.3 | 6.22 | 6.25 | 6.22 | 6.28 | 6.35 | 6.3 | 6.22 | 6.22 | 6.28 | 6.32 | 6.2 | 6.35 | 6.2 | 6.18
4сш 6 кВ яч46 |  | U | кВ | 6.2 | 6.22 | 6.3 | 6.22 | 6.28 | 6.15 | 6.35 | 6.35 | 6.15 | 6.18 | 6.18 | 6.15 | 6.35 | 6.15 | 6.2 | 6.2 | 6.15 | 6.35 | 6.33 | 6.15 | 6.2 | 6.22 | 6.2 | 6.2
С1Т-110 | 1сш 6 кВ яч. 25 | Р | МВт | 2.9763 | 3.0399 | 2.9086 | 2.7234 | 3.0193 | 3.2244 | 3.8852 | 5.4417 | 5.7773 | 4.9588 | 4.6829 | 5.1441 | 5.0913 | 4.9896 | 4.9981 | 5.308 | 5.5763 | 5.514 | 5.8271 | 5.3925 | 5.1608 | 4.7274 | 3.7218 | 3.4691 | 107.5578
|  | Q | Мвар | 1.0913 | 1.1 | 1.0468 | 1.022 | 1.0543 | 1.1052 | 1.17 | 1.4761 | 1.4917 | 1.3675 | 1.3674 | 1.4277 | 1.4121 | 1.3945 | 1.377 | 1.4184 | 1.4576 | 1.4412 | 1.4295 | 1.4155 | 1.2973 | 1.2399 | 1.2066 | 1.1765 | 30.9861
|  | I | А | 301.8213 | 308.27 | 294.9579 | 276.1748 | 306.188 | 326.9891 | 393.9955 | 551.8426 | 585.8767 | 502.8699 | 474.8869 | 521.658 | 516.3056 | 505.9984 | 506.8573 | 538.2811 | 565.4934 | 559.1776 | 590.9259 | 546.8482 | 523.3516 | 479.4027 | 377.4262 | 351.7949
|  | tg |  | 0.36665 | 0.36185 | 0.3599 | 0.37528 | 0.34919 | 0.34276 | 0.30113 | 0.27125 | 0.25821 | 0.27577 | 0.29201 | 0.27755 | 0.27735 | 0.27949 | 0.27551 | 0.26722 | 0.26139 | 0.26137 | 0.24532 | 0.2625 | 0.25137 | 0.26229 | 0.3242 | 0.33913
|  | cos |  | 0.93888 | 0.94033 | 0.94092 | 0.93624 | 0.9441 | 0.94597 | 0.95753 | 0.96513 | 0.96824 | 0.96401 | 0.95991 | 0.96357 | 0.96362 | 0.96309 | 0.96408 | 0.9661 | 0.96749 | 0.9675 | 0.9712 | 0.96723 | 0.96983 | 0.96728 | 0.95126 | 0.94702
С2Т-110 | 3сш 6 кВ яч. 59 | Р | МВт | 2.5334 | 2.5078 | 2.517 | 2.5371 | 3.669 | 5.4161 | 5.0607 | 6.4413 | 5.556 | 3.7581 | 3.9597 | 5.5364 | 5.6137 | 5.4512 | 5.9128 | 5.6749 | 5.9561 | 5.394 | 5.3607 | 5.2424 | 5.4842 | 4.847 | 2.8013 | 2.1711 | 109.4019
|  | Q | Мвар | 0.8897 | 0.71234 | 0.72178 | 0.73973 | 1.0284 | 1.81 | 1.6378 | 1.9056 | 1.6329 | 1.1179 | 1.093 | 1.3529 | 1.3091 | 1.4293 | 1.4479 | 1.4499 | 1.4387 | 1.4544 | 1.4336 | 1.5043 | 1.4642 | 1.4364 | 0.97627 | 0.80953 | 30.7957
|  | I | А | 256.908 | 254.319 | 255.25 | 257.2893 | 372.0677 | 549.2496 | 513.2025 | 653.2106 | 563.4337 | 381.1033 | 401.5485 | 561.44 | 569.279 | 552.809 | 599.6177 | 575.4852 | 604.0026 | 547.0033 | 543.6294 | 531.6286 | 556.1515 | 491.5293 | 284.0767 | 220.1724
|  | tg |  | 0.35119 | 0.28405 | 0.28676 | 0.29156 | 0.28029 | 0.33419 | 0.32363 | 0.29584 | 0.29389 | 0.29746 | 0.27604 | 0.24437 | 0.23319 | 0.2622 | 0.24487 | 0.25549 | 0.24156 | 0.26964 | 0.26742 | 0.28696 | 0.26699 | 0.29634 | 0.34851 | 0.37286
|  | cos |  | 0.94351 | 0.96195 | 0.96126 | 0.96003 | 0.96289 | 0.94844 | 0.95142 | 0.95892 | 0.95942 | 0.95849 | 0.96395 | 0.97142 | 0.97387 | 0.9673 | 0.9713 | 0.96888 | 0.97204 | 0.96552 | 0.96605 | 0.96121 | 0.96616 | 0.95879 | 0.9443 | 0.93699
С1Т-110 | 2 сш 6 кВ яч.14 | Р | МВт | 1.2715 | 1.6995 | 2.0789 | 0.97289 | 1.6886 | 2.003 | 1.7333 | 7.2161 | 3.9666 | 3.6476 | 2.9134 | 2.9712 | 4.2277 | 4.2673 | 5.3121 | 4.09 | 4.2581 | 4.2186 | 4.2881 | 3.9721 | 4.0672 | 3.7757 | 1.4467 | 1.3601 | 77.4462
|  | Q | Мвар | 0.67279 | 0.52807 | 0.61054 | 0.53816 | 0.60047 | 0.64833 | 0.67552 | 2.325 | 1.3989 | 1.2538 | 1.2813 | 1.2726 | 1.6361 | 1.7081 | 1.541 | 1.5159 | 1.5549 | 1.4939 | 1.5486 | 1.3732 | 1.4122 | 1.2667 | 0.59636 | 0.73425 | 28.1867
|  | I | А | 138.583 | 171.4537 | 208.7416 | 107.1112 | 172.6568 | 202.8249 | 179.219 | 730.3832 | 405.206 | 371.5819 | 306.6175 | 311.3903 | 436.7294 | 442.8181 | 532.8628 | 420.224 | 436.7185 | 431.1442 | 439.2232 | 404.891 | 414.7776 | 383.6694 | 150.7537 | 148.9053
|  | tg |  | 0.52915 | 0.31071 | 0.29368 | 0.55316 | 0.3556 | 0.32368 | 0.38973 | 0.3222 | 0.35268 | 0.34373 | 0.4398 | 0.4283 | 0.387 | 0.40028 | 0.29009 | 0.37064 | 0.36517 | 0.35413 | 0.36114 | 0.34572 | 0.34721 | 0.33548 | 0.41221 | 0.53985
|  | cos |  | 0.88388 | 0.95496 | 0.95948 | 0.87505 | 0.9422 | 0.9514 | 0.93174 | 0.95181 | 0.94307 | 0.94569 | 0.91538 | 0.91923 | 0.9326 | 0.92839 | 0.96041 | 0.93767 | 0.93933 | 0.94264 | 0.94055 | 0.94511 | 0.94468 | 0.94807 | 0.92453 | 0.87996
С2Т-110 | 4 сш 6 кВ яч.46 | Р | МВт | 0.85106 | 0.8584 | 0.8944 | 1.2444 | 1.1791 | 1.8063 | 1.7963 | 3.928 | 4.6318 | 1.1618 | 1.2235 | 2.3589 | 2.4067 | 2.4244 | 2.5568 | 2.4087 | 2.4486 | 2.7485 | 2.7434 | 2.6221 | 2.9162 | 2.3504 | 0.60912 | 0.59446 | 48.7633
|  | Q | Мвар | 0.24901 | 0.28981 | 0.29217 | 0.30145 | 0.3039 | 0.63396 | 0.51777 | 1.3502 | 1.4786 | 0.36513 | 0.37315 | 0.69672 | 0.7062 | 0.69584 | 0.70656 | 0.68692 | 0.72537 | 0.64686 | 0.72193 | 0.65307 | 0.73898 | 0.54689 | 0.30689 | 0.30334 | 14.2907
|  | I | А | 92.7614 | 86.5975 | 89.8046 | 137.0078 | 120.564 | 182.905 | 185.7371 | 397.5808 | 473.1606 | 118.3501 | 128.7625 | 247.2212 | 248.6198 | 251.5777 | 256.4725 | 247.4793 | 251.1292 | 280.9049 | 281.0013 | 267.277 | 297.4014 | 238.8341 | 63.4722 | 65.0822
|  | tg |  | 0.29259 | 0.33762 | 0.32667 | 0.24224 | 0.25773 | 0.35097 | 0.28823 | 0.34373 | 0.31922 | 0.31429 | 0.305 | 0.29536 | 0.29343 | 0.28702 | 0.27635 | 0.28518 | 0.29624 | 0.23535 | 0.26315 | 0.24907 | 0.2534 | 0.23268 | 0.50383 | 0.51028
|  | cos |  | 0.88388 | 0.95496 | 0.95948 | 0.87505 | 0.9422 | 0.9514 | 0.93174 | 0.95181 | 0.94307 | 0.94569 | 0.91538 | 0.91923 | 0.9326 | 0.92839 | 0.96041 | 0.93767 | 0.93933 | 0.94264 | 0.94055 | 0.94511 | 0.94468 | 0.94807 | 0.92453 | 0.87996
Ф-1 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 1.0503 | 1.0419 | 0.9972 | 0.94097 | 0.99727 | 1.1574 | 1.2921 | 1.4355 | 1.6466 | 1.6627 | 1.671 | 1.6538 | 1.652 | 1.4901 | 1.4946 | 1.6327 | 1.7619 | 1.7489 | 1.7758 | 1.7391 | 1.6476 | 1.4826 | 1.3484 | 1.2215 | 34.5419
|  | Q | Мвар | 0.32522 | 0.3263 | 0.32328 | 0.3078 | 0.30766 | 0.34589 | 0.34164 | 0.37721 | 0.45079 | 0.46606 | 0.47599 | 0.47484 | 0.45403 | 0.42883 | 0.42869 | 0.44496 | 0.46735 | 0.44474 | 0.43625 | 0.42386 | 0.40046 | 0.38225 | 0.37908 | 0.36857 | 9.5818
|  | I | А | 105.9284 | 105.184 | 100.9916 | 95.3789 | 100.5442 | 116.3757 | 128.7584 | 142.986 | 164.4665 | 166.3568 | 167.3911 | 165.7601 | 165.0573 | 149.3823 | 149.7924 | 163.0268 | 175.6107 | 173.8481 | 176.1667 | 172.4468 | 163.3477 | 147.4986 | 134.9414 | 122.9231
|  | tg |  | 0.30963 | 0.31317 | 0.32419 | 0.32711 | 0.3085 | 0.29885 | 0.2644 | 0.26278 | 0.27378 | 0.2803 | 0.28484 | 0.28713 | 0.27483 | 0.28778 | 0.28683 | 0.27254 | 0.26525 | 0.2543 | 0.24566 | 0.24373 | 0.24306 | 0.25783 | 0.28113 | 0.30172
|  | cos |  | 0.95526 | 0.9543 | 0.95126 | 0.95044 | 0.95556 | 0.95813 | 0.96678 | 0.96716 | 0.96451 | 0.96289 | 0.96174 | 0.96116 | 0.96425 | 0.961 | 0.96124 | 0.96481 | 0.96657 | 0.96915 | 0.97113 | 0.97156 | 0.97171 | 0.96833 | 0.96268 | 0.95737
Ф-11 | 1сш 6 кВ | Р | МВт | 0.29563 | 0.28092 | 0.27751 | 0.27012 | 0.28294 | 0.37265 | 0.4819 | 0.54881 | 0.58673 | 0.57653 | 0.6007 | 0.57782 | 0.56042 | 0.56458 | 0.56844 | 0.60821 | 0.6443 | 0.64094 | 0.6072 | 0.60379 | 0.55764 | 0.46814 | 0.4031 | 0.35736 | 11.7364
|  | Q | Мвар | 0.1134 | 0.11254 | 0.1151 | 0.11122 | 0.1105 | 0.12156 | 0.12749 | 0.13498 | 0.13399 | 0.12602 | 0.13159 | 0.13361 | 0.13366 | 0.13591 | 0.13318 | 0.13939 | 0.14794 | 0.14923 | 0.14431 | 0.15278 | 0.14525 | 0.13183 | 0.126 | 0.12535 | 3.1368
|  | I | А | 30.5042 | 29.1545 | 28.9434 | 28.1427 | 29.2632 | 37.7626 | 48.023 | 54.4475 | 57.9803 | 56.8538 | 59.2432 | 57.1355 | 55.5047 | 55.9449 | 56.246 | 60.1135 | 63.6865 | 63.3992 | 60.1265 | 60.0019 | 55.5151 | 46.8543 | 40.6872 | 36.4843
|  | tg |  | 0.38359 | 0.40061 | 0.41476 | 0.41174 | 0.39054 | 0.3262 | 0.26456 | 0.24595 | 0.22837 | 0.21858 | 0.21906 | 0.23123 | 0.2385 | 0.24073 | 0.23429 | 0.22918 | 0.22961 | 0.23283 | 0.23766 | 0.25303 | 0.26047 | 0.2816 | 0.31258 | 0.35077
|  | cos |  | 0.93367 | 0.92828 | 0.9237 | 0.92469 | 0.93148 | 0.9507 | 0.96674 | 0.97106 | 0.9749 | 0.97693 | 0.97684 | 0.97429 | 0.97272 | 0.97223 | 0.97363 | 0.97473 | 0.97464 | 0.97395 | 0.9729 | 0.96945 | 0.96771 | 0.96256 | 0.95446 | 0.94363
Ф-13 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.86076 | 0.84586 | 0.87149 | 0.86609 | 0.91642 | 1.1076 | 1.3775 | 1.5123 | 1.5245 | 1.5538 | 1.5025 | 1.4601 | 1.4346 | 1.3848 | 1.3209 | 1.3701 | 1.4415 | 1.4416 | 1.4503 | 1.3907 | 1.3212 | 1.2133 | 1.0784 | 0.97826 | 30.2245
|  | Q | Мвар | 0.378 | 0.37714 | 0.37534 | 0.369 | 0.3703 | 0.39773 | 0.44042 | 0.44849 | 0.44237 | 0.45079 | 0.44424 | 0.4307 | 0.44287 | 0.44698 | 0.43222 | 0.44546 | 0.45266 | 0.44957 | 0.44791 | 0.44014 | 0.43229 | 0.41652 | 0.41587 | 0.40356 | 10.1506
|  | I | А | 90.5686 | 89.2224 | 91.4143 | 90.6956 | 95.2222 | 113.3745 | 139.325 | 151.9645 | 152.9236 | 155.867 | 150.9439 | 146.656 | 144.6438 | 140.186 | 133.8946 | 138.7946 | 145.5598 | 145.4774 | 146.2323 | 140.5268 | 133.9233 | 123.5878 | 111.3514 | 101.9491
|  | tg |  | 0.43915 | 0.44587 | 0.43069 | 0.42605 | 0.40407 | 0.3591 | 0.31972 | 0.29656 | 0.29018 | 0.29012 | 0.29567 | 0.29498 | 0.30871 | 0.32278 | 0.32721 | 0.32513 | 0.31402 | 0.31186 | 0.30884 | 0.31649 | 0.32719 | 0.34328 | 0.38563 | 0.41253
|  | cos |  | 0.9156 | 0.91333 | 0.91844 | 0.91998 | 0.92717 | 0.94116 | 0.9525 | 0.95873 | 0.96038 | 0.9604 | 0.95896 | 0.95914 | 0.95551 | 0.95165 | 0.95041 | 0.951 | 0.95407 | 0.95465 | 0.95547 | 0.95339 | 0.95042 | 0.94582 | 0.93303 | 0.92443
Ф-27 | 1сш 6 кВ | Р | МВт | 0.28753 | 0.26676 | 0.25638 | 0.25058 | 0.25429 | 0.32081 | 0.41728 | 0.42876 | 0.41917 | 0.44134 | 0.46261 | 0.44959 | 0.44143 | 0.45138 | 0.44819 | 0.50222 | 0.55781 | 0.58865 | 0.61181 | 0.58891 | 0.55955 | 0.49336 | 0.38826 | 0.33148 | 10.2182
|  | Q | Мвар | 0.13824 | 0.138 | 0.13747 | 0.1336 | 0.13187 | 0.14204 | 0.16241 | 0.16537 | 0.16499 | 0.17623 | 0.18163 | 0.18259 | 0.1755 | 0.17682 | 0.17692 | 0.18257 | 0.18366 | 0.19169 | 0.19502 | 0.19274 | 0.18527 | 0.17533 | 0.15164 | 0.14498 | 3.9866
|  | I | А | 30.7356 | 28.9346 | 28.026 | 27.3575 | 27.5963 | 33.8004 | 43.1379 | 44.2722 | 43.3981 | 45.7827 | 47.8794 | 46.7488 | 45.7647 | 46.703 | 46.4206 | 51.4812 | 56.5768 | 59.6411 | 61.8632 | 59.6963 | 56.7846 | 50.442 | 40.1563 | 34.8554
|  | tg |  | 0.48078 | 0.51732 | 0.5362 | 0.53316 | 0.51858 | 0.44275 | 0.38921 | 0.38569 | 0.39361 | 0.39931 | 0.39262 | 0.40613 | 0.39757 | 0.39173 | 0.39474 | 0.36353 | 0.32925 | 0.32564 | 0.31876 | 0.32728 | 0.33111 | 0.35538 | 0.39056 | 0.43737
|  | cos |  | 0.90125 | 0.88819 | 0.8813 | 0.88242 | 0.88773 | 0.91438 | 0.9319 | 0.93301 | 0.93051 | 0.9287 | 0.93083 | 0.92651 | 0.92925 | 0.93111 | 0.93015 | 0.93983 | 0.94984 | 0.95085 | 0.95277 | 0.95039 | 0.94932 | 0.94227 | 0.93148 | 0.9162
Ф-31 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч.7 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.192 | 0.192 | 0.288 | 0.192 | 0.288 | 0.096 | 0.096 | 0.672 | 0.672 | 0.48 | 0.192 | 0.48 | 0.48 | 0.576 | 0.576 | 0.672 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.192 | 0.288 | 9.792
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 18.4971 | 18.4971 | 27.7457 | 18.4971 | 27.7457 | 9.2486 | 9.2486 | 64.7399 | 64.7399 | 46.2428 | 18.4971 | 46.2428 | 46.2428 | 55.4913 | 55.4913 | 64.7399 | 55.4913 | 55.4913 | 55.4913 | 46.2428 | 46.2428 | 46.2428 | 18.4971 | 27.7457
|  | tg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.9 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч.17 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
| 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.144 | 0.216 | 0.072 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.432 | 0.504 | 0.144 | 0.144 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.36 | 0.288 | 0.36 | 0.216 | 0.504 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.144 | 0.144 | 5.76
яч.5 |  | Q | Мвар | 0.0216 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.288 | 0.2376 | 0.0864 | 0.072 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 2.5416
|  | I | А | 14.028 | 21.0963 | 7.7551 | 10.9674 | 12.5048 | 7.7551 | 7.7551 | 50.0192 | 53.68 | 16.1784 | 15.5103 | 31.0206 | 31.0206 | 31.0206 | 37.3537 | 31.0206 | 37.3537 | 25.0096 | 50.4979 | 31.0206 | 28.5996 | 28.5996 | 15.5103 | 15.5103
|  | tg |  | 0.15 | 0.16667 | 0.5 | 0.33333 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.47143 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.66667 | 0.28571 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5
|  | cos |  | 0.98894 | 0.98639 | 0.89443 | 0.94868 | 0.83205 | 0.89443 | 0.89443 | 0.83205 | 0.90453 | 0.85749 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.92848 | 0.89443 | 0.92848 | 0.83205 | 0.96152 | 0.89443 | 0.97014 | 0.97014 | 0.89443 | 0.89443
яч.21 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 19 | 1 сш 6кВ | Р | МВт | 0.096 | 0.1464 | 0.096 | 0.0456 | 0.1224 | 0.048 | 0.0984 | 0.3624 | 0.3744 | 0.0504 | 0.06 | 0.1848 | 0.1848 | 0.1848 | 0.18 | 0.1848 | 0.1848 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.2568 | 0.252 | 0.1176 | 0.0984 | 4.0848
|  | Q | Мвар | 0.0648 | 0.06 | 0.0096 | 0.0144 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.3888
|  | I | А | 11.1583 | 15.2426 | 9.2947 | 4.6069 | 11.8484 | 4.7666 | 9.55 | 34.9324 | 36.0879 | 4.9912 | 5.8948 | 17.841 | 17.841 | 17.841 | 17.3795 | 17.841 | 17.841 | 24.305 | 24.305 | 24.305 | 24.7669 | 24.305 | 11.3883 | 9.55
|  | tg |  | 0.675 | 0.40984 | 0.1 | 0.31579 | 0.098039 | 0.25 | 0.12195 | 0.033113 | 0.032051 | 0.2381 | 0.2 | 0.064935 | 0.064935 | 0.064935 | 0.066667 | 0.064935 | 0.064935 | 0.047619 | 0.047619 | 0.047619 | 0.046729 | 0.047619 | 0.10204 | 0.12195
|  | cos |  | 0.82885 | 0.92531 | 0.99504 | 0.95358 | 0.99523 | 0.97014 | 0.99265 | 0.99945 | 0.99949 | 0.97281 | 0.98058 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9979 | 0.99779 | 0.9979 | 0.9979 | 0.99887 | 0.99887 | 0.99887 | 0.99891 | 0.99887 | 0.99483 | 0.99265
яч.4 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.096 | 0.1464 | 0.096 | 0.0456 | 0.1224 | 0.048 | 0.0984 | 0.3624 | 0.3744 | 0.0504 | 0.06 | 0.1848 | 0.1848 | 0.1848 | 0.18 | 0.1848 | 0.1848 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.2568 | 0.252 | 0.1176 | 0.0984 | 4.0848
|  | Q | Мвар | 0.0648 | 0.06 | 0.0096 | 0.0144 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.3888
|  | I | А | 11.1583 | 15.2426 | 9.2947 | 4.6069 | 11.8484 | 4.7666 | 9.55 | 34.9324 | 36.0879 | 4.9912 | 5.8948 | 17.841 | 17.841 | 17.841 | 17.3795 | 17.841 | 17.841 | 24.305 | 24.305 | 24.305 | 24.7669 | 24.305 | 11.3883 | 9.55
|  | tg |  | 0.675 | 0.40984 | 0.1 | 0.31579 | 0.098039 | 0.25 | 0.12195 | 0.033113 | 0.032051 | 0.2381 | 0.2 | 0.064935 | 0.064935 | 0.064935 | 0.066667 | 0.064935 | 0.064935 | 0.047619 | 0.047619 | 0.047619 | 0.046729 | 0.047619 | 0.10204 | 0.12195
|  | cos |  | 0.82885 | 0.92531 | 0.99504 | 0.95358 | 0.99523 | 0.97014 | 0.99265 | 0.99945 | 0.99949 | 0.97281 | 0.98058 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9979 | 0.99779 | 0.9979 | 0.9979 | 0.99887 | 0.99887 | 0.99887 | 0.99891 | 0.99887 | 0.99483 | 0.99265
яч. 32 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.03946 | 0.03614 | 0.03514 | 0.03429 | 0.03659 | 0.04801 | 0.06271 | 0.06266 | 0.06818 | 0.07556 | 0.08478 | 0.09398 | 0.0815 | 0.07969 | 0.07452 | 0.08363 | 0.08971 | 0.09457 | 0.10168 | 0.10249 | 0.074 | 0.02128 | 0.00113 | 0.0009 | 1.4826
|  | Q | Мвар | 0.02079 | 0.02007 | 0.01854 | 0.01816 | 0.01807 | 0.01793 | 0.01872 | 0.01903 | 0.01933 | 0.01816 | 0.0193 | 0.02016 | 0.01913 | 0.0191 | 0.01978 | 0.02353 | 0.02414 | 0.02551 | 0.02738 | 0.02723 | 0.02299 | 0.00707 | 0.00196 | 0.00185 | 0.44793
|  | I | А | 4.2969 | 3.9826 | 3.8276 | 3.7381 | 3.9315 | 4.9373 | 6.3049 | 6.3089 | 6.8273 | 7.4867 | 8.3766 | 9.2599 | 8.065 | 7.8947 | 7.4278 | 8.3697 | 8.95 | 9.4364 | 10.1447 | 10.2163 | 7.4652 | 2.1603 | 0.21796 | 0.1982
|  | tg |  | 0.52686 | 0.55534 | 0.5276 | 0.5296 | 0.49385 | 0.37346 | 0.29852 | 0.3037 | 0.28351 | 0.24034 | 0.22765 | 0.21451 | 0.23472 | 0.23968 | 0.26543 | 0.28136 | 0.26909 | 0.26975 | 0.26928 | 0.26568 | 0.31068 | 0.33224 | 1.7345 | 2.0556
|  | cos |  | 0.88472 | 0.87424 | 0.88445 | 0.88372 | 0.89662 | 0.9368 | 0.95822 | 0.95685 | 0.96208 | 0.97231 | 0.97505 | 0.97776 | 0.97354 | 0.97246 | 0.96653 | 0.96262 | 0.96565 | 0.96549 | 0.9656 | 0.96647 | 0.95497 | 0.949 | 0.49947 | 0.43747
яч. 2 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.096 | 0.768 | 0.432 | 0.384 | 0.24 | 0.288 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.336 | 0.336 | 0.288 | 0.096 | 0.048 | 6.048
|  | Q | Мвар | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.48 | 0.24 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.144 | 0.072 | 0.024 | 3.432
|  | I | А | 5.1701 | 5.1701 | 5.1701 | 5.1701 | 5.1701 | 5.1701 | 9.5332 | 87.2507 | 47.6099 | 39.5098 | 26.9639 | 31.0206 | 35.2174 | 37.2821 | 37.2821 | 37.2821 | 37.2821 | 43.6253 | 43.6253 | 39.7795 | 39.7795 | 31.0206 | 11.5607 | 5.1701
|  | tg |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.625 | 0.55556 | 0.375 | 0.6 | 0.5 | 0.42857 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.625 | 0.625 | 0.71429 | 0.71429 | 0.5 | 0.75 | 0.5
|  | cos |  | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.97014 | 0.848 | 0.87416 | 0.93633 | 0.85749 | 0.89443 | 0.91915 | 0.86824 | 0.86824 | 0.86824 | 0.86824 | 0.848 | 0.848 | 0.81373 | 0.81373 | 0.89443 | 0.8 | 0.89443
яч. 6 | 2 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 1.008 | 0.216 | 0.144 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.288 | 0.36 | 0.288 | 0.36 | 0.432 | 0.504 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0 | 0 | 5.472
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.0936 | 0.0648 | 0.0576 | 0.5112 | 0.0648 | 0.0792 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1152 | 0.0864 | 0.1008 | 0.1872 | 0.216 | 0.0792 | 0.0936 | 0.0936 | 0 | 0 | 2.3184
|  | I | А |  |  |  | 7.7551 | 16.5459 | 15.2127 | 14.9415 | 108.8841 | 21.7255 | 15.8327 | 22.9636 | 22.9636 | 22.9636 | 29.396 | 36.4145 | 28.9673 | 36.016 | 45.358 | 52.8262 | 22.164 | 22.679 | 22.679
|  | tg |  |  |  |  | 0.5 | 0.65 | 0.45 | 0.4 | 0.50714 | 0.3 | 0.55 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.43333 | 0.42857 | 0.36667 | 0.43333 | 0.43333
|  | cos |  |  |  |  | 0.89443 | 0.83844 | 0.91192 | 0.92848 | 0.89186 | 0.95783 | 0.87622 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.94386 | 0.95242 | 0.95783 | 0.96296 | 0.91756 | 0.91915 | 0.93888 | 0.91756 | 0.91756
яч. 24 | 2 сш 6кВ | Р | МВт | 0.48 | 0.5472 | 0.7392 | 0.528 | 0.6336 | 0.4896 | 0.9984 | 1.4016 | 1.5936 | 1.5648 | 0.912 | 1.1808 | 1.4304 | 1.4112 | 1.4304 | 1.4112 | 1.4208 | 1.056 | 1.0464 | 1.0656 | 1.0848 | 1.0464 | 0.48 | 0.5184 | 24.4704
|  | Q | Мвар | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.4608 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6816 | 0.5088 | 0.7872 | 0.7872 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.2112 | 0.384 | 12.864
|  | I | А | 51.701 | 57.5644 | 74.8733 | 55.8754 | 65.2728 | 52.5298 | 105.9353 | 150.5556 | 167.3452 | 164.8034 | 109.688 | 123.8685 | 157.2934 | 155.6755 | 153.0489 | 151.3856 | 152.2167 | 121.5895 | 120.8167 | 122.3644 | 123.9203 | 120.8167 | 50.5212 | 62.1514
|  | tg |  | 0.5 | 0.4386 | 0.32468 | 0.45455 | 0.37879 | 0.4902 | 0.46154 | 0.49315 | 0.43373 | 0.44172 | 0.74737 | 0.43089 | 0.55034 | 0.55782 | 0.48322 | 0.4898 | 0.48649 | 0.65455 | 0.66055 | 0.64865 | 0.63717 | 0.66055 | 0.44 | 0.74074
|  | cos |  | 0.89443 | 0.91579 | 0.95112 | 0.91037 | 0.93516 | 0.89792 | 0.90796 | 0.89687 | 0.91742 | 0.91473 | 0.80101 | 0.91837 | 0.87609 | 0.87332 | 0.90039 | 0.89806 | 0.89924 | 0.8367 | 0.8344 | 0.83896 | 0.84335 | 0.8344 | 0.91532 | 0.80356
яч. 22 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.5088 | 0.9024 | 0.9984 | 0.1728 | 0.7104 | 1.0944 | 0.2976 | 3.2352 | 1.1328 | 0.9984 | 1.008 | 0.4416 | 1.4112 | 1.4016 | 2.3808 | 1.44 | 1.3728 | 1.8336 | 1.8336 | 1.8336 | 1.8624 | 1.8336 | 0.768 | 0.6912 | 30.1632
|  | Q | Мвар | 0.288 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.1248 | 0.2016 | 0.0384 | 0.4416 | 0.1536 | 0.1152 | 0.1056 | 0.1728 | 0.259 | 0.259 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.192 | 0.192 | 0.2016 | 0.1824 | 0.1728 | 0.2112 | 0.2304 | 4.5404
|  | I | А | 56.3251 | 88.0363 | 97.9474 | 21.6701 | 69.4874 | 107.2075 | 28.9082 | 314.5665 | 110.1316 | 96.8231 | 97.6413 | 45.6845 | 138.2245 | 137.315 | 229.9675 | 139.7236 | 133.298 | 177.6132 | 177.6132 | 177.7119 | 180.2804 | 177.4301 | 76.7351 | 70.1916
|  | tg |  | 0.56604 | 0.15957 | 0.19231 | 0.83333 | 0.17568 | 0.18421 | 0.12903 | 0.1365 | 0.13559 | 0.11538 | 0.10476 | 0.3913 | 0.18353 | 0.18479 | 0.072581 | 0.12 | 0.12587 | 0.10471 | 0.10471 | 0.10995 | 0.097938 | 0.094241 | 0.275 | 0.33333
|  | cos |  | 0.87026 | 0.98751 | 0.98201 | 0.76822 | 0.98492 | 0.98345 | 0.99178 | 0.99081 | 0.99093 | 0.99341 | 0.99456 | 0.93124 | 0.98357 | 0.98335 | 0.99738 | 0.99288 | 0.99217 | 0.99456 | 0.99456 | 0.99401 | 0.99524 | 0.99559 | 0.96421 | 0.94868
яч. 26 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.0252 | 0.0198 | 0.0162 | 0.0198 | 0.018 | 0.009 | 0.0126 | 0.2106 | 0.018 | 0.1188 | 0.1386 | 0.1008 | 0.1026 | 0.1008 | 0.1044 | 0.0972 | 0.1008 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 0.036 | 0.0324 | 0.0036 | 0.0036 | 1.386
|  | Q | Мвар | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 0.02 | 0.216
|  | I | А | 2.4354 | 1.9172 | 1.5725 | 1.9172 | 1.7448 | 0.8882 | 1.2291 | 20.3219 | 2.0841 | 11.5033 | 13.4026 | 9.7796 | 9.9518 | 9.7796 | 10.124 | 9.4353 | 9.7796 | 3.3286 | 3.3286 | 3.3286 | 3.6558 | 3.3286 | 0.39675 | 1.9577
|  | tg |  | 0.079365 | 0.10101 | 0.12346 | 0.10101 | 0.11111 | 0.22222 | 0.15873 | 0.05698 | 0.66667 | 0.10101 | 0.08658 | 0.11905 | 0.11696 | 0.11905 | 0.11494 | 0.12346 | 0.11905 | 0.37037 | 0.37037 | 0.37037 | 0.33333 | 0.37037 | 0.55556 | 5.5556
|  | cos |  | 0.99687 | 0.99494 | 0.99247 | 0.99494 | 0.99388 | 0.97619 | 0.98764 | 0.99838 | 0.83205 | 0.99494 | 0.99627 | 0.99299 | 0.99323 | 0.99299 | 0.99346 | 0.99247 | 0.99299 | 0.93775 | 0.93775 | 0.93775 | 0.94868 | 0.93775 | 0.87416 | 0.17715
яч. 30 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.375
|  | Q | Мвар | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.12
|  | I | А | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.5233 | 1.7071 | 1.7071 | 1.9861 | 2.4562 | 2.4562 | 2.1735 | 2.1735 | 2.1735 | 1.9861 | 1.9861 | 1.9861 | 1.9861 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0771
|  | tg |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.29412 | 0.29412 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.22727 | 0.22727 | 0.22727 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | cos |  | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.94868 | 0.95937 | 0.95937 | 0.97014 | 0.98058 | 0.98058 | 0.97513 | 0.97513 | 0.97513 | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443
яч. 8 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 10 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 12 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 18 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.048 | 0.048 | 0.12 | 0.072 | 0.48 | 0.456 | 0.312 | 0.264 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.576 | 0.384 | 0.528 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.408 | 0.288 | 0.048 | 0.048 | 7.224
|  | Q | Мвар | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.12 | 0.168 | 0.144 | 0.168 | 0.264 | 0.264 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.312 | 0.096 | 0.12 | 0.072 | 0.12 | 0.096 | 0.048 | 0.024 | 3.168
|  | I | А | 12.4512 | 10.3402 | 12.4512 | 5.1701 | 6.5397 | 12.4512 | 7.3116 | 47.666 | 46.8172 | 33.1048 | 30.1466 | 63.1514 | 63.1514 | 64.1176 | 62.0412 | 46.2428 | 59.0841 | 33.6652 | 34.3724 | 33.1048 | 40.9712 | 29.2465 | 6.5397 | 0
|  | tg |  | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.33333 | 0.25 | 0.36842 | 0.46154 | 0.63636 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.5 | 0.75 | 0.59091 | 0.28571 | 0.35714 | 0.21429 | 0.29412 | 0.33333 | 1 | 0.5
|  | cos |  | 0.92848 | 0.89443 | 0.92848 | 0.89443 | 0.70711 | 0.92848 | 0.94868 | 0.97014 | 0.93834 | 0.90796 | 0.84366 | 0.91532 | 0.91532 | 0.90152 | 0.89443 | 0.8 | 0.86093 | 0.96152 | 0.94174 | 0.9778 | 0.95937 | 0.94868 | 0.70711 | 0.89443
яч. 41 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.04093 | 0.03892 | 0.03818 | 0.03771 | 0.05796 | 0.11606 | 0.11596 | 0.15934 | 0.14965 | 0.15617 | 0.12496 | 0.11529 | 0.1211 | 0.0959 | 0.08266 | 0.06727 | 0.07389 | 0.07274 | 0.07022 | 0.06723 | 0.06419 | 0.05602 | 0.04658 | 0.04171 | 2.0106
|  | Q | Мвар | 0.03269 | 0.03301 | 0.03312 | 0.03213 | 0.03229 | 0.03501 | 0.03807 | 0.04324 | 0.04617 | 0.04514 | 0.04122 | 0.04066 | 0.03965 | 0.0374 | 0.03629 | 0.03519 | 0.03728 | 0.03798 | 0.03658 | 0.03505 | 0.03451 | 0.03398 | 0.0362 | 0.03461 | 0.88747
|  | I | А | 5.0465 | 4.9165 | 4.8693 | 4.7728 | 6.3919 | 11.6788 | 11.7581 | 15.9059 | 15.0877 | 15.6612 | 12.6766 | 11.7774 | 12.2761 | 9.9166 | 8.697 | 7.3139 | 7.9732 | 7.9054 | 7.6278 | 7.3042 | 7.0211 | 6.3121 | 5.6833 | 5.2215
|  | tg |  | 0.79868 | 0.84815 | 0.86747 | 0.85203 | 0.55711 | 0.30165 | 0.3283 | 0.27137 | 0.30852 | 0.28904 | 0.32987 | 0.35268 | 0.32742 | 0.38999 | 0.43903 | 0.52312 | 0.50453 | 0.52213 | 0.52093 | 0.52134 | 0.53762 | 0.60657 | 0.77716 | 0.82978
|  | cos |  | 0.78137 | 0.76264 | 0.75539 | 0.76118 | 0.87358 | 0.95739 | 0.95011 | 0.9651 | 0.95556 | 0.96067 | 0.94967 | 0.94307 | 0.95036 | 0.93166 | 0.91564 | 0.88608 | 0.8928 | 0.88644 | 0.88688 | 0.88673 | 0.88078 | 0.85501 | 0.78959 | 0.76957
яч. 45 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.03937 | 0.03731 | 0.03724 | 0.03636 | 0.03976 | 0.04655 | 0.05425 | 0.06545 | 0.06924 | 0.07542 | 0.07964 | 0.07873 | 0.07645 | 0.0751 | 0.07748 | 0.08416 | 0.09083 | 0.09458 | 0.09068 | 0.08729 | 0.08311 | 0.07543 | 0.06569 | 0.05095 | 1.6111
|  | Q | Мвар | 0.01694 | 0.01639 | 0.01723 | 0.01644 | 0.01692 | 0.01728 | 0.01639 | 0.02015 | 0.02188 | 0.02089 | 0.02083 | 0.02082 | 0.02062 | 0.01981 | 0.01985 | 0.02238 | 0.02339 | 0.02522 | 0.02546 | 0.0246 | 0.02516 | 0.01818 | 0.01832 | 0.01858 | 0.48373
|  | I | А | 4.1291 | 3.9259 | 3.9531 | 3.8443 | 4.1629 | 4.7836 | 5.4597 | 6.5975 | 6.9956 | 7.5395 | 7.9305 | 7.8455 | 7.6283 | 7.4825 | 7.7054 | 8.3897 | 9.036 | 9.4301 | 9.0738 | 8.737 | 8.3656 | 7.4749 | 6.57 | 5.2247
|  | tg |  | 0.43028 | 0.43929 | 0.46267 | 0.45215 | 0.42555 | 0.37121 | 0.30212 | 0.30787 | 0.316 | 0.27698 | 0.26155 | 0.26445 | 0.26972 | 0.26378 | 0.2562 | 0.26592 | 0.25751 | 0.26665 | 0.28077 | 0.28182 | 0.30273 | 0.24102 | 0.27889 | 0.36467
|  | cos |  | 0.91858 | 0.91555 | 0.90757 | 0.91119 | 0.92015 | 0.93749 | 0.95727 | 0.95573 | 0.95352 | 0.96372 | 0.96746 | 0.96677 | 0.9655 | 0.96693 | 0.96871 | 0.96641 | 0.96841 | 0.96624 | 0.96277 | 0.96251 | 0.9571 | 0.97216 | 0.96324 | 0.93948
яч. 61 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.99252 | 0.93542 | 0.91058 | 0.88762 | 0.97798 | 1.2246 | 1.4567 | 1.5727 | 1.6185 | 1.5953 | 1.5776 | 1.5824 | 1.5631 | 1.5469 | 1.5772 | 1.7046 | 1.8087 | 1.8441 | 1.8557 | 1.8514 | 1.7549 | 1.5561 | 1.3533 | 1.1581 | 34.9061
|  | Q | Мвар | 0.37433 | 0.36763 | 0.36612 | 0.3533 | 0.35309 | 0.37663 | 0.40558 | 0.44561 | 0.46346 | 0.4734 | 0.47527 | 0.48161 | 0.46591 | 0.46426 | 0.47426 | 0.47506 | 0.4693 | 0.48629 | 0.47779 | 0.46282 | 0.42638 | 0.40817 | 0.41191 | 0.38455 | 10.3427
|  | I | А | 102.193 | 96.8274 | 94.5498 | 92.0374 | 100.1703 | 123.4287 | 145.6751 | 157.477 | 162.1907 | 160.3139 | 158.7308 | 159.3532 | 157.1302 | 155.5958 | 158.6696 | 170.4779 | 180.0195 | 183.7359 | 184.6099 | 183.8518 | 173.9869 | 154.981 | 136.2821 | 117.5622
|  |  |  | 0.37715 | 0.39301 | 0.40207 | 0.39803 | 0.36104 | 0.30756 | 0.27842 | 0.28334 | 0.28635 | 0.29675 | 0.30126 | 0.30435 | 0.29808 | 0.30012 | 0.30069 | 0.27869 | 0.25947 | 0.26369 | 0.25747 | 0.24998 | 0.24296 | 0.26231 | 0.30437 | 0.33205
|  |  |  | 0.93567 | 0.9307 | 0.92781 | 0.92911 | 0.94058 | 0.95581 | 0.96336 | 0.96212 | 0.96136 | 0.95868 | 0.95749 | 0.95667 | 0.95833 | 0.95779 | 0.95764 | 0.96329 | 0.96795 | 0.96695 | 0.96842 | 0.97015 | 0.97173 | 0.96728 | 0.95667 | 0.94905
яч. 63 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.37915 | 0.36259 | 0.34942 | 0.34704 | 0.36526 | 0.46476 | 0.59918 | 0.67882 | 0.58464 | 0.56297 | 0.56988 | 0.60012 | 0.57326 | 0.66773 | 0.70366 | 0.66953 | 0.66204 | 0.64634 | 0.6169 | 0.58126 | 0.56498 | 0.52826 | 0.4847 | 0.42934 | 12.9918
|  | Q | Мвар | 0.09374 | 0.09331 | 0.09331 | 0.08986 | 0.09007 | 0.10109 | 0.11376 | 0.14062 | 0.10937 | 0.10246 | 0.1013 | 0.10822 | 0.10289 | 0.13183 | 0.14148 | 0.14126 | 0.13277 | 0.12895 | 0.11772 | 0.10987 | 0.1062 | 0.10404 | 0.10584 | 0.09979 | 2.6597
|  | I | А | 37.6268 | 36.0697 | 34.8424 | 34.5361 | 36.2429 | 45.8215 | 58.7556 | 66.7854 | 57.3008 | 55.127 | 55.7624 | 58.7476 | 56.1099 | 65.5703 | 69.1467 | 65.9219 | 65.0503 | 63.495 | 60.504 | 56.9897 | 55.3829 | 51.8697 | 47.7959 | 42.4648
|  | tg |  | 0.24724 | 0.25734 | 0.26704 | 0.25893 | 0.24659 | 0.21751 | 0.18986 | 0.20715 | 0.18707 | 0.182 | 0.17776 | 0.18033 | 0.17948 | 0.19743 | 0.20106 | 0.21098 | 0.20055 | 0.19951 | 0.19083 | 0.18902 | 0.18797 | 0.19695 | 0.21836 | 0.23243
|  | cos |  | 0.97077 | 0.96845 | 0.96614 | 0.96807 | 0.97092 | 0.97715 | 0.98245 | 0.97921 | 0.98295 | 0.98384 | 0.98457 | 0.98413 | 0.98427 | 0.98106 | 0.98038 | 0.97846 | 0.98048 | 0.98067 | 0.98228 | 0.9826 | 0.98279 | 0.98115 | 0.97698 | 0.97404
яч. 55 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.144 | 1.512 | 0.792 | 1.728 | 1.008 | 0.288 | 0.216 | 0.504 | 0.504 | 0.576 | 0.792 | 0.648 | 0.648 | 0.432 | 0.432 | 0.36 | 0.432 | 0.432 | 0.072 | 0 | 11.808
|  | Q | Мвар | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.72 | 0.504 | 0.792 | 0.432 | 0.108 | 0.0864 | 0.2376 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.036 | 0 | 5.292
|  | I | А |  | 7.7551 | 7.7551 | 15.5103 | 15.5103 | 161.3369 | 90.4398 | 183.1266 | 105.6523 | 29.6324 | 22.4122 | 53.68 | 52.8262 | 59.2648 | 79.0873 | 65.8046 | 65.8046 | 46.5309 | 46.5309 | 40.4459 | 46.5309 | 46.5309 | 7.7551
|  | tg |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.47619 | 0.63636 | 0.45833 | 0.42857 | 0.375 | 0.4 | 0.47143 | 0.42857 | 0.375 | 0.27273 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | cos |  |  | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.90286 | 0.84366 | 0.90906 | 0.91915 | 0.93633 | 0.92848 | 0.90453 | 0.91915 | 0.93633 | 0.96476 | 0.94868 | 0.94868 | 0.89443 | 0.89443 | 0.85749 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443
яч. 39 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.063 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.0675 | 0.045 | 0.036 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.9675
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.22
|  | I | А |  |  | 4.441 | 4.441 | 4.441 | 4.441 | 4.441 | 4.441 | 6.1453 | 5.2908 | 5.2908 | 5.2908 | 5.2908 | 5.2908 | 5.2908 | 6.5739 | 4.441 | 3.5995 | 2.7738 | 2.7738 | 2.7738 | 2.7738 | 2.7738 | 2.7738
|  | tg |  |  |  | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.15873 | 0.18519 | 0.18519 | 0.18519 | 0.18519 | 0.18519 | 0.18519 | 0.14815 | 0.22222 | 0.27778 | 0.37037 | 0.37037 | 0.37037 | 0.37037 | 0.37037 | 0.37037
|  | cos |  |  |  | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.98764 | 0.98328 | 0.98328 | 0.98328 | 0.98328 | 0.98328 | 0.98328 | 0.9892 | 0.97619 | 0.96352 | 0.93775 | 0.93775 | 0.93775 | 0.93775 | 0.93775 | 0.93775
яч. 43 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.824 | 0.864 | 1.152 | 2.4 | 2.496 | 2.208 | 2.4 | 2.208 | 2.4 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.4 | 2.016 | 0.672 | 0.384 | 41.28
|  | Q | Мвар | 0.288 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.384 | 0.48 | 0.48 | 0.384 | 0.48 | 0.288 | 0.288 | 0.384 | 0.384 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.288 | 0.192 | 9.216
|  | I | А | 96.5577 | 92.9468 | 92.9468 | 92.9468 | 188.6342 | 190.6638 | 190.6638 | 188.6342 | 181.7053 | 87.7395 | 114.3983 | 234.1547 | 243.2915 | 217.6851 | 235.7928 | 217.6851 | 235.7928 | 208.6569 | 208.6569 | 210.8995 | 237.7796 | 201.9915 | 70.4349 | 41.3608
|  | tg |  | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.26316 | 0.33333 | 0.25 | 0.16 | 0.15385 | 0.21739 | 0.2 | 0.21739 | 0.2 | 0.22727 | 0.22727 | 0.27273 | 0.24 | 0.28571 | 0.42857 | 0.5
|  | cos |  | 0.95783 | 0.99504 | 0.99504 | 0.99504 | 0.98058 | 0.97014 | 0.97014 | 0.98058 | 0.96707 | 0.94868 | 0.97014 | 0.98744 | 0.98837 | 0.97718 | 0.98058 | 0.97718 | 0.98058 | 0.97513 | 0.97513 | 0.96476 | 0.97239 | 0.96152 | 0.91915 | 0.89443
яч. 47 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. 49 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.0234 | 0.0396 | 0.0306 | 0.0126 | 0.0378 | 0.0252 | 0.0036 | 0.126 | 0.117 | 0.0882 | 0.1116 | 0.1278 | 0.1278 | 0.1296 | 0.1278 | 0.1278 | 0.1296 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 0.036 | 0.0342 | 0.018 | 0.018 | 1.5948
|  | Q | Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24
|  | I | А | 2.4516 | 3.9348 | 3.1014 | 1.5497 | 3.7669 | 2.6119 | 1.0239 | 12.1769 | 11.3128 | 8.5515 | 10.7945 | 12.3498 | 12.3498 | 12.5227 | 12.3498 | 12.3498 | 12.5227 | 3.4328 | 3.4328 | 3.4328 | 3.5995 | 3.4328 | 1.9837 | 1.9837
|  | tg |  | 0.42735 | 0.25253 | 0.3268 | 0.79365 | 0.26455 | 0.39683 | 2.7778 | 0.079365 | 0.08547 | 0.11338 | 0.089606 | 0.078247 | 0.078247 | 0.07716 | 0.078247 | 0.078247 | 0.07716 | 0.2924 | 0.2924 | 0.2924 | 0.27778 | 0.2924 | 0.55556 | 0.55556
|  | cos |  | 0.91955 | 0.96956 | 0.95053 | 0.78329 | 0.96674 | 0.92949 | 0.33872 | 0.99687 | 0.99637 | 0.99363 | 0.99601 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99704 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99704 | 0.95981 | 0.95981 | 0.95981 | 0.96352 | 0.95981 | 0.87416 | 0.87416
яч. 53 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.048 | 0.012 | 0.024 | 0.0168 | 0.0312 | 0.012 | 0.024 | 0.096 | 0.072 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.012 | 0.012 | 1.032
|  | Q | Мвар | 0.024 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.254
|  | I | А | 4.8677 | 1.2169 | 2.4338 | 1.7037 | 3.164 | 1.2169 | 2.4338 | 9.7353 | 7.3015 | 2.4338 | 2.4338 | 2.4338 | 4.8677 | 4.8677 | 4.8677 | 4.8677 | 4.8677 | 7.3015 | 7.3015 | 7.3015 | 7.3015 | 7.3015 | 1.2169 | 1.2169
|  | tg |  | 0.5 | 0.83333 | 0.41667 | 0.59524 | 0.32051 | 0.83333 | 0.41667 | 0.10417 | 0.13889 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.13889 | 0.13889 | 0.13889 | 0.13889 | 0.13889 | 0.83333 | 0.83333
|  | cos |  | 0.89443 | 0.76822 | 0.92308 | 0.85929 | 0.95228 | 0.76822 | 0.92308 | 0.99462 | 0.99049 | 0.92308 | 0.92308 | 0.92308 | 0.97898 | 0.97898 | 0.97898 | 0.97898 | 0.97898 | 0.99049 | 0.99049 | 0.99049 | 0.99049 | 0.99049 | 0.76822 | 0.76822
яч. 65 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 40 (СГЭС) | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.02826 | 0.0284 | 0.0284 | 0.02804 | 0.02992 | 0.03069 | 0.03035 | 0.03323 | 0.04099 | 0.04376 | 0.04306 | 0.0481 | 0.04793 | 0.04397 | 0.04198 | 0.04511 | 0.04657 | 0.04174 | 0.03658 | 0.03526 | 0.03424 | 0.07556 | 0.08872 | 0.07646 | 1.0273
|  | Q | Мвар | 0.01541 | 0.01541 | 0.01537 | 0.01505 | 0.0151 | 0.01636 | 0.01537 | 0.01498 | 0.01616 | 0.01633 | 0.01715 | 0.01672 | 0.0166 | 0.01584 | 0.01456 | 0.01652 | 0.01897 | 0.01966 | 0.01793 | 0.01867 | 0.01818 | 0.03249 | 0.03969 | 0.03614 | 0.45466
|  | I | А | 3.101 | 3.1129 | 3.111 | 3.0659 | 3.2287 | 3.3505 | 3.2775 | 3.5116 | 4.2447 | 4.4998 | 4.4653 | 4.9059 | 4.8866 | 4.5025 | 4.2807 | 4.6281 | 4.8445 | 4.4449 | 3.9247 | 3.8437 | 3.7348 | 7.9238 | 9.3635 | 8.1475
|  | tg |  | 0.54529 | 0.54261 | 0.5412 | 0.53673 | 0.50468 | 0.53307 | 0.50643 | 0.4508 | 0.39424 | 0.37317 | 0.39828 | 0.34761 | 0.34634 | 0.36025 | 0.34683 | 0.36622 | 0.40734 | 0.47101 | 0.49016 | 0.5295 | 0.53096 | 0.42999 | 0.44736 | 0.47267
|  | cos |  | 0.87795 | 0.87895 | 0.87946 | 0.88111 | 0.89275 | 0.88245 | 0.89212 | 0.91165 | 0.93031 | 0.93689 | 0.92903 | 0.94456 | 0.94493 | 0.94081 | 0.94479 | 0.93901 | 0.92611 | 0.90467 | 0.89793 | 0.88376 | 0.88322 | 0.91867 | 0.91282 | 0.90409
яч. 66 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 58 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.3072 | 0.2592 | 0.288 | 0.4128 | 0.3168 | 0.3264 | 0.2496 | 0.4224 | 0.9504 | 0.1344 | 0.1824 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4512 | 0.4416 | 0.4416 | 0.7104 | 0.7104 | 0.7104 | 0.72 | 0.7104 | 0.048 | 0.0576 | 10.176
|  | Q | Мвар | 0.0768 | 0.0864 | 0.096 | 0.0576 | 0.0576 | 0.048 | 0.0192 | 0.1248 | 0.1152 | 0.0192 | 0.0096 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.0576 | 0.048 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0672 | 0.0768 | 0.1056 | 0.0672 | 0.0576 | 0.048 | 1.4976
|  | I | А | 30.5062 | 26.3218 | 29.2465 | 40.1541 | 31.0206 | 31.7833 | 24.1173 | 42.4326 | 92.2309 | 13.0794 | 17.5966 | 42.7939 | 42.7939 | 42.7939 | 43.821 | 42.7939 | 42.9037 | 68.6639 | 68.7448 | 68.8381 | 70.1062 | 68.7448 | 7.2234 | 7.2234
|  | tg |  | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.13953 | 0.18182 | 0.14706 | 0.076923 | 0.29545 | 0.12121 | 0.14286 | 0.052632 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 | 0.12766 | 0.1087 | 0.13043 | 0.081081 | 0.094595 | 0.10811 | 0.14667 | 0.094595 | 1.2 | 0.83333
|  | cos |  | 0.97014 | 0.94868 | 0.94868 | 0.9904 | 0.98387 | 0.98936 | 0.99705 | 0.95902 | 0.99273 | 0.98995 | 0.99862 | 0.99414 | 0.99414 | 0.99414 | 0.99195 | 0.99414 | 0.9916 | 0.99673 | 0.99556 | 0.99421 | 0.98941 | 0.99556 | 0.64018 | 0.76822
яч. 62 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.216 | 0.576 | 0.684 | 1.116 | 1.368 | 0.144 | 0.144 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.504 | 0.72 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 10.728
|  | Q | Мвар | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.288 | 0.288 | 0.54 | 0.72 | 0.072 | 0.072 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 4.536
|  | I | А | 7.7551 | 7.7551 | 7.7551 | 15.5103 | 21.9349 | 62.0412 | 71.4989 | 119.4394 | 148.9312 | 15.5103 | 15.5103 | 59.2648 | 59.2648 | 59.2648 | 59.2648 | 59.2648 | 59.2648 | 59.2648 | 59.2648 | 52.8262 | 72.4183 | 15.5103 | 7.7551 | 7.7551
|  | tg |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.42105 | 0.48387 | 0.52632 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.42857 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | cos |  | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.94868 | 0.89443 | 0.92164 | 0.90016 | 0.88492 | 0.89443 | 0.89443 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.91915 | 0.95783 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443
яч. 64 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.096 | 0.144 | 0.288 | 0.192 | 0.72 | 0.672 | 0.144 | 0.192 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.432 | 0.24 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.096 | 0.096 | 6.48
|  | Q | Мвар | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.0576 | 0.0672 | 0.168 | 0.0912 | 0.336 | 0.288 | 0.048 | 0.096 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.048 | 0.048 | 3.024
|  | I | А |  | 5.1701 | 5.1701 | 10.7856 | 15.3091 | 32.1213 | 20.4778 | 76.5454 | 70.4349 | 14.6232 | 20.6804 | 31.0206 | 31.0206 | 31.0206 | 43.8697 | 26.9639 | 35.2174 | 39.5098 | 41.3608 | 35.2174 | 41.3608 | 41.3608 | 10.3402 | 10.3402
|  | tg |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.46667 | 0.58333 | 0.475 | 0.46667 | 0.42857 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.6 | 0.42857 | 0.375 | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | cos |  |  | 0.89443 | 0.89443 | 0.85749 | 0.90618 | 0.86378 | 0.90328 | 0.90618 | 0.91915 | 0.94868 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.94868 | 0.85749 | 0.91915 | 0.93633 | 0.89443 | 0.91915 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443
яч. 48 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.2592 | 0.288 | 0.2592 | 0.2208 | 0.2016 | 0.2784 | 0.2208 | 0.6816 | 0.6912 | 0.288 | 0.2304 | 0.4032 | 0.4512 | 0.4704 | 0.4512 | 0.4896 | 0.4512 | 0.4896 | 0.4896 | 0.4896 | 0.5088 | 0.4896 | 0.1728 | 0.1824 | 9.1584
|  | Q | Мвар | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.0192 | 0.0192 | 0.048 | 0.0384 | 0.1824 | 0.1728 | 0.0576 | 0.0768 | 0.1344 | 0.144 | 0.1344 | 0.1152 | 0.1248 | 0.144 | 0.0576 | 0.0768 | 0.0384 | 0.048 | 0.0384 | 0.0384 | 0.048 | 1.9008
|  | I | А | 25.3957 | 28.1284 | 25.3957 | 21.3519 | 19.5098 | 27.2165 | 21.591 | 67.9753 | 68.639 | 28.2951 | 23.3972 | 40.9451 | 45.6283 | 47.1313 | 44.8626 | 48.6759 | 45.6283 | 47.4929 | 47.7444 | 47.3125 | 49.235 | 47.3125 | 17.0535 | 18.1705
|  | tg |  | 0.18519 | 0.16667 | 0.18519 | 0.086957 | 0.095238 | 0.17241 | 0.17391 | 0.26761 | 0.25 | 0.2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.31915 | 0.28571 | 0.25532 | 0.2549 | 0.31915 | 0.11765 | 0.15686 | 0.078431 | 0.09434 | 0.078431 | 0.22222 | 0.26316
|  | cos |  | 0.98328 | 0.98639 | 0.98328 | 0.99624 | 0.9955 | 0.98546 | 0.98521 | 0.96601 | 0.97014 | 0.98058 | 0.94868 | 0.94868 | 0.95266 | 0.96152 | 0.96892 | 0.96901 | 0.95266 | 0.99315 | 0.98792 | 0.99694 | 0.99558 | 0.99694 | 0.97619 | 0.96707
яч. 56 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0024 | 0.012 | 0.0096 | 0.0048 | 0.0072 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0048 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0096 | 0.0072 | 0.0024 | 0.0024 | 0.144
|  | Q | Мвар | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0288
|  | I | А | 0.47666 | 0.47666 | 0.47666 | 0.47666 | 0.47666 | 0.47666 | 0.2585 | 1.1618 | 0.93205 | 0.47666 | 0.70321 | 0.47666 | 0.47666 | 0.70321 | 0.70321 | 0.47666 | 0.70321 | 0.70321 | 0.70321 | 0.70321 | 0.93205 | 0.70321 | 0.2585 | 0.2585
|  | tg |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.1 | 0.125 | 0.25 | 0.16667 | 0.25 | 0.25 | 0.16667 | 0.16667 | 0.25 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.125 | 0.16667 | 0.5 | 0.5
|  | cos |  | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.89443 | 0.99504 | 0.99228 | 0.97014 | 0.98639 | 0.97014 | 0.97014 | 0.98639 | 0.98639 | 0.97014 | 0.98639 | 0.98639 | 0.98639 | 0.98639 | 0.99228 | 0.98639 | 0.89443 | 0.89443
яч. 60 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.1296 | 0.108 | 0.144 | 0.288 | 0.216 | 0.252 | 0.3672 | 0.8928 | 0.8496 | 0.3528 | 0.3744 | 0.5472 | 0.5472 | 0.5472 | 0.5472 | 0.5616 | 0.54 | 0.4896 | 0.4896 | 0.4896 | 0.4896 | 0.4896 | 0.0792 | 0.0576 | 9.8496
|  | Q | Мвар | 0.0216 | 0.0288 | 0.0216 | 0.0288 | 0.0216 | 0.0144 | 0.0144 | 0.1008 | 0.1152 | 0.1008 | 0.0504 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.108 | 0.0864 | 0.0936 | 0.1008 | 0.1008 | 0.108 | 0.108 | 0.0936 | 0.036 | 0.036 | 1.6488
|  | I | А | 12.6578 | 10.7682 | 14.028 | 27.884 | 20.913 | 24.3171 | 35.4029 | 86.558 | 82.5987 | 35.3485 | 36.3947 | 53.3699 | 53.3699 | 53.3699 | 53.7337 | 54.7406 | 52.7988 | 48.1569 | 48.1569 | 48.3016 | 48.3016 | 48.0218 | 8.3813 | 6.5438
|  | tg |  | 0.16667 | 0.26667 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.057143 | 0.039216 | 0.1129 | 0.13559 | 0.28571 | 0.13462 | 0.15789 | 0.15789 | 0.15789 | 0.19737 | 0.15385 | 0.17333 | 0.20588 | 0.20588 | 0.22059 | 0.22059 | 0.19118 | 0.45455 | 0.625
|  | cos |  | 0.98639 | 0.96623 | 0.98894 | 0.99504 | 0.99504 | 0.99837 | 0.99923 | 0.99369 | 0.99093 | 0.96152 | 0.99106 | 0.98776 | 0.98776 | 0.98776 | 0.98107 | 0.98837 | 0.98531 | 0.97946 | 0.97946 | 0.97652 | 0.97652 | 0.98221 | 0.91037 | 0.848
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр" |  |  |  | __________________________________________ | [7 empty] | Э.Ф. Хафизов