## Приложение №1 (мощность)
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
17.06.2015г.
ООО "Энерго-Центр""
ПС110/6
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [23 empty] | Примечание
|  |  |  | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
сш 110 кВ |  | U | кВ
1сш 6 кВ яч25 |  | U | кВ | 6.28 | 6.35 | 6.2 | 6.35 | 6.35 | 6.28 | 6.35 | 6.3 | 6.22 | 6.25 | 6.22 | 6.35 | 6.15 | 6.25 | 6.2 | 6.3 | 6.15 | 6.15 | 6.3 | 6.15 | 6.25 | 6.35 | 6.2 | 6.35
2сш 6 кВ яч14 |  | U | кВ | 5.25 | 6.22 | 6.22 | 6.3 | 6.25 | 6.22 | 6.25 | 6.35 | 6.15 | 6.35 | 6.3 | 6.22 | 6.35 | 6.35 | 6.2 | 6.22 | 6.18 | 6.35 | 6.2 | 6.15 | 6.2 | 6.22 | 6.18 | 6.22
3сш 6 кВ яч59 |  | U | кВ | 6.3 | 6.35 | 6.35 | 6.3 | 6.15 | 6.2 | 6.3 | 6.22 | 6.28 | 6.3 | 6.22 | 6.25 | 6.22 | 6.28 | 6.35 | 6.3 | 6.22 | 6.22 | 6.28 | 6.32 | 6.2 | 6.35 | 6.2 | 6.35
4сш 6 кВ яч46 |  | U | кВ | 6.25 | 6.21 | 6.3 | 6.22 | 6.28 | 6.15 | 6.35 | 6.35 | 6.15 | 6.18 | 6.18 | 6.15 | 6.35 | 6.15 | 6.2 | 6.2 | 6.15 | 6.35 | 6.3 | 6.15 | 6.2 | 6.22 | 6.2 | 6.2
С1Т-110 | 1сш 6 кВ яч. 25 | Р | МВт | 3.3433 | 3.2697 | 3.0218 | 2.9158 | 2.8859 | 3.2702 | 3.9388 | 5.0198 | 5.5811 | 6.5948 | 6.5988 | 6.63 | 6.717 | 6.7222 | 6.7725 | 6.73 | 6.1378 | 6.0397 | 5.4559 | 5.4682 | 5.1695 | 5.2816 | 4.5393 | 3.9749 | 122.0787
|  | Q | Мвар | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 1.08 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.8 | 1.8 | 2.16 | 2.52 | 2.88 | 2.16 | 2.16 | 2.52 | 2.52 | 1.8 | 2.16 | 1.8 | 1.8 | 2.16 | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 45
|  | I | А | 365.0745 | 328.5671 | 365.0745 | 292.0596 | 292.0596 | 328.5671 | 328.5671 | 620.6267 | 474.5969 | 657.1342 | 693.6416 | 693.6416 | 584.1193 | 620.6267 | 657.1342 | 693.6416 | 584.1193 | 584.1193 | 511.1044 | 511.1044 | 511.1044 | 474.5969 | 401.582 | 401.582
|  | tg |  | 0.5 | 0.44444 | 0.4 | 0.375 | 0.5 | 0.44444 | 0.44444 | 0.29412 | 0.38462 | 0.33333 | 0.36842 | 0.42105 | 0.375 | 0.35294 | 0.38889 | 0.36842 | 0.3125 | 0.375 | 0.35714 | 0.35714 | 0.42857 | 0.38462 | 0.36364 | 0.36364
|  | cos |  | 0.89443 | 0.91381 | 0.92848 | 0.93633 | 0.89443 | 0.91381 | 0.91381 | 0.95937 | 0.93335 | 0.94868 | 0.93834 | 0.92164 | 0.93633 | 0.94299 | 0.932 | 0.93834 | 0.95448 | 0.93633 | 0.94174 | 0.94174 | 0.91915 | 0.93335 | 0.93979 | 0.93979
С2Т-110 | 3сш 6 кВ яч. 59 | Р | МВт | 2.4547 | 2.3485 | 2.2936 | 2.2982 | 2.3621 | 3.0236 | 3.1766 | 4.3011 | 4.2436 | 4.2975 | 4.5851 | 4.7102 | 4.099 | 4.1916 | 4.4357 | 4.4817 | 4.2306 | 4.0871 | 3.7494 | 3.7444 | 3.5805 | 3.4032 | 2.7476 | 2.4487 | 85.2945
|  | Q | Мвар | 1.08 | 1.44 | 1.08 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 1.08 | 2.16 | 1.08 | 1.44 | 1.44 | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 31.68
|  | I | А | 292.0596 | 328.5671 | 146.0298 | 292.0596 | 292.0596 | 292.0596 | 146.0298 | 584.1193 | 401.582 | 474.5969 | 547.6118 | 365.0745 | 693.6416 | 438.0894 | 474.5969 | 511.1044 | 438.0894 | 474.5969 | 401.582 | 438.0894 | 365.0745 | 365.0745 | 292.0596 | 255.5522
|  | tg |  | 0.375 | 0.44444 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.75 | 0.375 | 0.27273 | 0.30769 | 0.26667 | 0.5 | 0.21053 | 0.33333 | 0.38462 | 0.28571 | 0.33333 | 0.30769 | 0.36364 | 0.33333 | 0.4 | 0.3 | 0.375 | 0.42857
|  | cos |  | 0.93633 | 0.91381 | 0.8 | 0.97014 | 0.97014 | 0.93633 | 0.8 | 0.93633 | 0.96476 | 0.95578 | 0.96623 | 0.89443 | 0.97855 | 0.94868 | 0.93335 | 0.96152 | 0.94868 | 0.95578 | 0.93979 | 0.94868 | 0.92848 | 0.95783 | 0.93633 | 0.91915
С1Т-110 | 2 сш 6 кВ яч.14 | Р | МВт | 1.5449 | 1.3452 | 1.5445 | 1.2287 | 1.3377 | 1.3458 | 1.319 | 4.8612 | 2.7155 | 3.4559 | 3.7269 | 3.6235 | 3.344 | 3.2246 | 3.4474 | 3.5069 | 2.8618 | 2.8017 | 2.422 | 2.477 | 2.3469 | 2.2952 | 1.6917 | 1.44 | 59.9081
|  | Q | Мвар | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1.44 | 0.36 | 1.08 | 1.08 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 16.56
|  | I | А | 142.9979 | 142.9979 | 155.103 | 109.6744 | 109.6744 | 142.9979 | 176.8446 | 405.9433 | 279.6159 | 362.0916 | 362.0916 | 353.6892 | 319.753 | 319.753 | 319.753 | 362.0916 | 285.9958 | 296.3238 | 252.4894 | 219.3487 | 219.3487 | 252.4894 | 186.7687 | 142.9979
|  | tg |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.2 | 0.36364 | 0.125 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.3 | 0.25 | 0.375 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.28571 | 0.4 | 0.25
|  | cos |  | 0.97014 | 0.97014 | 0.89443 | 0.94868 | 0.94868 | 0.97014 | 0.98058 | 0.93979 | 0.99228 | 0.95783 | 0.95783 | 0.98058 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.95783 | 0.97014 | 0.93633 | 0.96152 | 0.94868 | 0.94868 | 0.96152 | 0.92848 | 0.97014
С2Т-110 | 4 сш 6 кВ яч.46 | Р | МВт | 1.731 | 1.854 | 1.782 | 1.6711 | 1.6501 | 2.0962 | 1.7798 | 3.955 | 2.4599 | 3.0804 | 3.4951 | 3.4497 | 2.7092 | 2.7368 | 3.373 | 3.3563 | 2.978 | 2.9264 | 2.7381 | 2.727 | 2.5342 | 2.5339 | 1.9938 | 1.9407 | 61.5515
|  | Q | Мвар | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 1.08 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 19.08
|  | I | А | 178.7474 | 178.7474 | 155.103 | 182.7906 | 182.7906 | 178.7474 | 176.8446 | 332.1355 | 209.7119 | 325.8824 | 325.8824 | 353.6892 | 248.6968 | 248.6968 | 319.753 | 325.8824 | 285.9958 | 296.3238 | 288.5593 | 255.9069 | 255.9069 | 252.4894 | 186.7687 | 178.7474
|  | tg |  | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.22222 | 0.33333 | 0.22222 | 0.33333 | 0.3 | 0.28571 | 0.28571 | 0.22222 | 0.33333 | 0.25 | 0.375 | 0.25 | 0.42857 | 0.28571 | 0.28571 | 0.4 | 0.4
|  | cos |  | 0.97014 | 0.97014 | 0.89443 | 0.94868 | 0.94868 | 0.97014 | 0.98058 | 0.93979 | 0.99228 | 0.95783 | 0.95783 | 0.98058 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.95783 | 0.97014 | 0.93633 | 0.96152 | 0.94868 | 0.94868 | 0.96152 | 0.92848 | 0.97014
Ф-1 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 1.0692 | 1.0356 | 0.97315 | 0.91346 | 0.9149 | 1.0368 | 1.2498 | 1.5539 | 1.7551 | 1.9153 | 1.8617 | 1.9104 | 1.8985 | 1.8195 | 1.796 | 1.787 | 1.6954 | 1.6201 | 1.6348 | 1.6124 | 1.6607 | 1.7191 | 1.5455 | 1.3765 | 36.3549
|  | Q | Мвар | 0.46649 | 0.45144 | 0.44935 | 0.42934 | 0.43056 | 0.45367 | 0.47527 | 0.56095 | 0.62338 | 0.67255 | 0.6917 | 0.70423 | 0.69912 | 0.64188 | 0.62244 | 0.63986 | 0.61517 | 0.58882 | 0.59429 | 0.55951 | 0.56448 | 0.58298 | 0.57751 | 0.52754 | 13.6225
|  | I | А | 112.3829 | 108.8344 | 103.2644 | 97.2377 | 97.4133 | 109.0281 | 128.8212 | 159.1571 | 179.4307 | 195.5672 | 191.3338 | 196.1574 | 194.9069 | 185.8777 | 183.1252 | 182.8587 | 173.7512 | 166.0715 | 167.5816 | 164.4209 | 168.9782 | 174.8842 | 158.9457 | 142.0161
|  | tg |  | 0.4363 | 0.43593 | 0.46175 | 0.47002 | 0.47061 | 0.43757 | 0.38026 | 0.36099 | 0.35519 | 0.35114 | 0.37154 | 0.36862 | 0.36825 | 0.35278 | 0.34656 | 0.35807 | 0.36285 | 0.36344 | 0.36352 | 0.34701 | 0.33991 | 0.33911 | 0.37368 | 0.38325
|  | cos |  | 0.91656 | 0.91669 | 0.90789 | 0.90502 | 0.90481 | 0.91613 | 0.9347 | 0.94059 | 0.94232 | 0.94352 | 0.93739 | 0.93828 | 0.9384 | 0.94304 | 0.94487 | 0.94147 | 0.94003 | 0.93985 | 0.93983 | 0.94474 | 0.9468 | 0.94703 | 0.93674 | 0.93377
Ф-11 | 1сш 6 кВ | Р | МВт | 0.35302 | 0.32995 | 0.30408 | 0.2879 | 0.28574 | 0.33874 | 0.46877 | 0.51874 | 0.57312 | 0.60562 | 0.61846 | 0.63293 | 0.62988 | 0.64229 | 0.62719 | 0.62148 | 0.6054 | 0.57178 | 0.55721 | 0.54041 | 0.5401 | 0.53119 | 0.44693 | 0.39866 | 12.0296
|  | Q | Мвар | 0.16922 | 0.16488 | 0.15718 | 0.15034 | 0.14309 | 0.16272 | 0.18622 | 0.19531 | 0.1961 | 0.19514 | 0.20066 | 0.21197 | 0.2105 | 0.21482 | 0.21101 | 0.21271 | 0.21266 | 0.20861 | 0.21156 | 0.21194 | 0.21502 | 0.20268 | 0.18989 | 0.18216 | 4.6164
|  | I | А | 37.7151 | 35.535 | 32.977 | 31.29 | 30.7867 | 36.2038 | 48.5938 | 53.3998 | 58.3565 | 61.2989 | 62.6395 | 64.3046 | 63.981 | 65.2468 | 63.7509 | 63.2826 | 61.8174 | 58.6365 | 57.4201 | 55.9233 | 56.0046 | 54.773 | 46.782 | 42.226
|  | tg |  | 0.47935 | 0.49971 | 0.5169 | 0.5222 | 0.50077 | 0.48037 | 0.39725 | 0.37651 | 0.34216 | 0.32222 | 0.32445 | 0.3349 | 0.33419 | 0.33446 | 0.33644 | 0.34226 | 0.35127 | 0.36484 | 0.37968 | 0.39218 | 0.39811 | 0.38156 | 0.42488 | 0.45693
|  | cos |  | 0.90175 | 0.89453 | 0.88834 | 0.88642 | 0.89415 | 0.90139 | 0.92935 | 0.93586 | 0.94615 | 0.95181 | 0.95119 | 0.94824 | 0.94844 | 0.94836 | 0.9478 | 0.94612 | 0.94348 | 0.93943 | 0.93488 | 0.93096 | 0.92908 | 0.9343 | 0.92037 | 0.90955
Ф-13 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.59422 | 0.54396 | 0.50494 | 0.45115 | 0.46066 | 0.55822 | 0.70877 | 0.8419 | 0.91742 | 1.0002 | 1.0581 | 1.0872 | 1.1097 | 1.0954 | 1.0746 | 1.0453 | 1.008 | 0.99986 | 0.99482 | 0.95263 | 0.97985 | 0.98647 | 0.86702 | 0.73181 | 20.5723
|  | Q | Мвар | 0.31262 | 0.30355 | 0.30118 | 0.27583 | 0.27835 | 0.28562 | 0.30391 | 0.33322 | 0.36086 | 0.39082 | 0.41573 | 0.3942 | 0.41285 | 0.40673 | 0.39377 | 0.39125 | 0.39758 | 0.40586 | 0.39456 | 0.37908 | 0.37728 | 0.37217 | 0.37109 | 0.33919 | 8.5973
|  | I | А | 64.6857 | 60.012 | 56.6416 | 50.9431 | 51.8521 | 60.4092 | 74.2946 | 87.2298 | 94.9749 | 103.4549 | 109.5231 | 111.4122 | 114.0701 | 112.5706 | 110.2576 | 107.5262 | 104.3906 | 103.9589 | 103.1029 | 98.7749 | 101.1536 | 101.5742 | 90.8571 | 77.7067
|  | tg |  | 0.5261 | 0.55804 | 0.59647 | 0.61139 | 0.60424 | 0.51166 | 0.42879 | 0.3958 | 0.39334 | 0.39073 | 0.3929 | 0.36258 | 0.37202 | 0.3713 | 0.36643 | 0.37429 | 0.39442 | 0.40592 | 0.39661 | 0.39793 | 0.38504 | 0.37727 | 0.42801 | 0.46349
|  | cos |  | 0.885 | 0.87324 | 0.85883 | 0.85317 | 0.85589 | 0.89024 | 0.91907 | 0.92982 | 0.9306 | 0.93142 | 0.93074 | 0.94011 | 0.93724 | 0.93746 | 0.93895 | 0.93655 | 0.93025 | 0.92657 | 0.92956 | 0.92914 | 0.93321 | 0.93563 | 0.91933 | 0.90728
Ф-27 | 1сш 6 кВ | Р | МВт | 0.33608 | 0.31141 | 0.28518 | 0.26812 | 0.27384 | 0.31484 | 0.40822 | 0.44284 | 0.46909 | 0.49165 | 0.52211 | 0.53306 | 0.55492 | 0.569 | 0.55384 | 0.55544 | 0.5426 | 0.55907 | 0.56827 | 0.5636 | 0.57372 | 0.55519 | 0.47346 | 0.4121 | 11.1376
|  | Q | Мвар | 0.18652 | 0.18031 | 0.17626 | 0.16976 | 0.1677 | 0.17939 | 0.19826 | 0.20698 | 0.21376 | 0.21875 | 0.23002 | 0.24004 | 0.23926 | 0.24448 | 0.2375 | 0.24275 | 0.23554 | 0.24331 | 0.24836 | 0.24337 | 0.2414 | 0.23166 | 0.21415 | 0.20033 | 5.1899
|  | I | А | 37.0298 | 34.6671 | 32.2981 | 30.5726 | 30.9355 | 34.9095 | 43.7204 | 47.0928 | 49.6627 | 51.8418 | 54.9647 | 56.3211 | 58.218 | 59.6627 | 58.0554 | 58.3978 | 56.9863 | 58.7399 | 59.7468 | 59.1426 | 59.9651 | 57.956 | 50.0616 | 44.1438
|  | tg |  | 0.55499 | 0.57901 | 0.61807 | 0.63315 | 0.6124 | 0.56978 | 0.48567 | 0.46739 | 0.45569 | 0.44493 | 0.44056 | 0.45031 | 0.43116 | 0.42967 | 0.42882 | 0.43704 | 0.4341 | 0.4352 | 0.43705 | 0.43181 | 0.42076 | 0.41726 | 0.45231 | 0.48612
|  | cos |  | 0.87437 | 0.8654 | 0.85064 | 0.84489 | 0.85279 | 0.86886 | 0.89952 | 0.90593 | 0.90997 | 0.91365 | 0.91513 | 0.91182 | 0.91828 | 0.91878 | 0.91906 | 0.91631 | 0.9173 | 0.91693 | 0.91631 | 0.91806 | 0.92173 | 0.92288 | 0.91113 | 0.89936
Ф-31 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч.7 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.48 | 0.576 | 0.528 | 0.672 | 0.528 | 0.576 | 0.672 | 0.96 | 1.152 | 1.536 | 1.44 | 1.44 | 1.536 | 1.536 | 1.632 | 1.632 | 1.44 | 1.44 | 1.056 | 1.056 | 0.768 | 0.864 | 0.672 | 0.576 | 24.768
|  | Q | Мвар | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.288 | 0.24 | 0.528 | 0.48 | 0.576 | 0.48 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.432 | 0.144 | 13.248
|  | I | А | 49.805 | 58.493 | 54.1258 | 67.3305 | 54.1258 | 62.0412 | 68.7448 | 105.5511 | 120.2312 | 158.0394 | 146.2325 | 166.7307 | 174.5014 | 174.5014 | 182.41 | 182.41 | 166.7307 | 166.7307 | 137.4897 | 111.7507 | 87.2507 | 95.2197 | 76.9633 | 57.1992
|  | tg |  | 0.4 | 0.33333 | 0.36364 | 0.28571 | 0.36364 | 0.5 | 0.35714 | 0.55 | 0.41667 | 0.375 | 0.33333 | 0.66667 | 0.625 | 0.625 | 0.58824 | 0.58824 | 0.66667 | 0.66667 | 0.90909 | 0.45455 | 0.625 | 0.55556 | 0.64286 | 0.25
|  | cos |  | 0.92848 | 0.94868 | 0.93979 | 0.96152 | 0.93979 | 0.89443 | 0.94174 | 0.87622 | 0.92308 | 0.93633 | 0.94868 | 0.83205 | 0.848 | 0.848 | 0.86193 | 0.86193 | 0.83205 | 0.83205 | 0.73994 | 0.91037 | 0.848 | 0.87416 | 0.84118 | 0.97014
яч.9 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч.17 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
| 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.288 | 0.216 | 0.216 | 0.144 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.36 | 0.36 | 0.504 | 0.504 | 0.432 | 0.432 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.432 | 0.432 | 0.36 | 0.432 | 0.36 | 0.36 | 0.288 | 0.216 | 61.75
яч.5 |  | Q | Мвар | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 1.728
|  | I | А | 28.5996 | 21.9349 | 21.9349 | 15.5103 | 21.9349 | 21.9349 | 21.9349 | 35.3689 | 35.3689 | 49.0479 | 49.0479 | 42.1926 | 42.1926 | 49.0479 | 49.0479 | 49.0479 | 42.1926 | 42.1926 | 35.3689 | 42.1926 | 35.3689 | 35.3689 | 28.5996 | 21.9349
|  | tg |  | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.2 | 0.2 | 0.14286 | 0.14286 | 0.16667 | 0.16667 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.16667 | 0.16667 | 0.2 | 0.16667 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.33333
|  | cos |  | 0.97014 | 0.94868 | 0.94868 | 0.89443 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.98058 | 0.98058 | 0.98995 | 0.98995 | 0.98639 | 0.98639 | 0.98995 | 0.98995 | 0.98995 | 0.98639 | 0.98639 | 0.98058 | 0.98639 | 0.98058 | 0.98058 | 0.97014 | 0.94868
яч.21 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.096 | 0.12 | 0.192 | 0.36 | 0.408 | 0.408 | 0.384 | 0.384 | 0.408 | 0.408 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.144 | 0.12 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 550.7
|  | Q | Мвар | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.072 | 0.084 | 0.18 | 0.264 | 0.264 | 0.216 | 0.192 | 0.264 | 0.216 | 0.12 | 0.12 | 0.072 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 372.24
|  | I | А | 7.3116 | 9.5332 | 7.3116 | 5.1701 | 5.1701 | 7.3116 | 9.5332 | 13.482 | 20.1899 | 38.7757 | 46.8172 | 46.8172 | 42.4452 | 41.3608 | 46.8172 | 44.4749 | 25.8505 | 25.8505 | 13.482 | 14.6232 | 13.482 | 10.3402 | 9.5332 | 9.5332
|  | tg |  | 0.33333 | 0.25 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.6 | 0.4375 | 0.5 | 0.64706 | 0.64706 | 0.5625 | 0.5 | 0.64706 | 0.52941 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.33333 | 0.6 | 0.5 | 0.25 | 0.25
|  | cos |  | 0.94868 | 0.97014 | 0.94868 | 0.89443 | 0.89443 | 0.94868 | 0.97014 | 0.85749 | 0.91616 | 0.89443 | 0.83957 | 0.83957 | 0.87158 | 0.89443 | 0.83957 | 0.88379 | 0.89443 | 0.89443 | 0.85749 | 0.94868 | 0.85749 | 0.89443 | 0.97014 | 0.97014
яч. 19 | 1 сш 6кВ | Р | МВт | 0.0408 | 0.0408 | 0.0384 | 0.0312 | 0.0288 | 0.0576 | 0.0192 | 0.1224 | 0.0624 | 0.082 | 0.0864 | 0.0864 | 0.072 | 0.072 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0744 | 0.0768 | 0.0648 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0696 | 0.0504 | 0.0528 | 1.5172
|  | Q | Мвар | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0384 | 0.0048 | 0.0432 | 0.0288 | 0.031 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.036 | 0.0312 | 0.0264 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.715
|  | I | А | 4.6817 | 4.6817 | 4.4894 | 3.9374 | 3.7639 | 6.6692 | 1.9066 | 12.5048 | 6.621 | 8.4455 | 8.8498 | 8.8498 | 7.5597 | 7.5597 | 8.1714 | 7.9861 | 7.6055 | 7.9861 | 6.9287 | 7.1377 | 7.1377 | 7.3481 | 5.7106 | 5.9084
|  | tg |  | 0.64706 | 0.64706 | 0.6875 | 0.84615 | 0.91667 | 0.66667 | 0.25 | 0.35294 | 0.46154 | 0.37805 | 0.36111 | 0.36111 | 0.43333 | 0.43333 | 0.46875 | 0.40625 | 0.35484 | 0.40625 | 0.48148 | 0.46429 | 0.46429 | 0.44828 | 0.61905 | 0.59091
|  | cos |  | 0.83957 | 0.83957 | 0.82404 | 0.76339 | 0.73715 | 0.83205 | 0.97014 | 0.94299 | 0.90796 | 0.93539 | 0.94055 | 0.94055 | 0.91756 | 0.91756 | 0.90546 | 0.92647 | 0.94243 | 0.92647 | 0.901 | 0.90701 | 0.90701 | 0.91251 | 0.85027 | 0.86093
яч.4 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 32 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.03926 | 0.03339 | 0.03112 | 0.02992 | 0.03094 | 0.03965 | 0.05116 | 0.04838 | 0.06107 | 0.05575 | 0.06115 | 0.06772 | 0.06577 | 0.06241 | 0.06961 | 0.06611 | 0.07099 | 0.06889 | 0.07024 | 0.06484 | 0.06606 | 0.06242 | 0.05427 | 0.04808 | 1.3192
|  | Q | Мвар | 0.02414 | 0.02257 | 0.0216 | 0.0198 | 0.01939 | 0.01921 | 0.02003 | 0.01766 | 0.0234 | 0.02021 | 0.02412 | 0.02576 | 0.02468 | 0.02183 | 0.02416 | 0.02457 | 0.02486 | 0.02624 | 0.02722 | 0.02887 | 0.02668 | 0.02408 | 0.02574 | 0.02491 | 0.56173
|  | I | А | 4.4401 | 3.8827 | 3.6495 | 3.4565 | 3.5177 | 4.2446 | 5.293 | 4.9617 | 6.3005 | 5.7129 | 6.3329 | 6.9802 | 6.7676 | 6.3697 | 7.0986 | 6.7946 | 7.2463 | 7.1019 | 7.2572 | 6.8378 | 6.8636 | 6.4454 | 5.7866 | 5.2167
|  | tg |  | 0.61488 | 0.67595 | 0.69409 | 0.66176 | 0.6267 | 0.48449 | 0.39152 | 0.36503 | 0.38317 | 0.36251 | 0.39444 | 0.38039 | 0.37525 | 0.34978 | 0.34708 | 0.37165 | 0.35019 | 0.3809 | 0.38753 | 0.44525 | 0.40388 | 0.38577 | 0.4743 | 0.51809
|  | cos |  | 0.85185 | 0.82848 | 0.82151 | 0.83393 | 0.84735 | 0.89994 | 0.93118 | 0.93937 | 0.9338 | 0.94013 | 0.93025 | 0.93466 | 0.93625 | 0.94392 | 0.94472 | 0.93736 | 0.9438 | 0.9345 | 0.93243 | 0.91354 | 0.92723 | 0.93298 | 0.90352 | 0.88791
яч. 2 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.672 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.336 | 0.384 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.336 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.336 | 0.288 | 0.288 | 0.24 | 6.384
|  | Q | Мвар | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.36 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.096 | 3.024
|  | I | А | 5.1701 | 5.1701 | 5.1701 | 5.1701 | 5.1701 | 10.3402 | 10.3402 | 73.4445 | 37.2821 | 41.3608 | 39.5098 | 35.2174 | 41.3608 | 35.2174 | 39.5098 | 39.5098 | 35.2174 | 31.0206 | 31.0206 | 31.0206 | 37.2821 | 0 | 0 | 0
|  | tg |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.53571 | 0.57143 | 0.5 | 0.375 | 0.42857 | 0.5 | 0.42857 | 0.375 | 0.375 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.57143 | 0 | 0 | 0
|  | cos |  | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.88148 | 0.86824 | 0.89443 | 0.93633 | 0.91915 | 0.89443 | 0.91915 | 0.93633 | 0.93633 | 0.91915 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.86824 | 1 | 1 | 1
яч. 6 | 2 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.432 | 0.36 | 0.144 | 0.216 | 0.144 | 0.216 | 0.144 | 0.216 | 0.288 | 0.216 | 0.216 | 0.144 | 0.216 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 3.528
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.144 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0 | 0 | 1.656
|  | I | А |  |  |  | 7.7551 | 7.7551 | 7.7551 | 7.7551 | 43.8697 | 37.3537 | 15.5103 | 21.9349 | 15.5103 | 21.9349 | 15.5103 | 21.9349 | 31.0206 | 25.0096 | 25.0096 | 15.5103 | 21.9349 | 19.6191
|  | tg |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.4 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333 | 1
|  | cos |  |  |  |  | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.94868 | 0.92848 | 0.89443 | 0.94868 | 0.89443 | 0.94868 | 0.89443 | 0.94868 | 0.89443 | 0.83205 | 0.83205 | 0.89443 | 0.94868 | 0.70711
яч. 24 | 2 сш 6кВ | Р | МВт | 0.6624 | 0.5664 | 0.749 | 0.4992 | 0.5664 | 0.47 | 0.4992 | 2.1792 | 0.9504 | 1.6032 | 1.7088 | 1.7088 | 1.5072 | 1.5072 | 1.6608 | 1.6608 | 1.2288 | 1.2288 | 0.9408 | 0.9312 | 0.8448 | 0.8448 | 0.6624 | 0.6528 | 25.8334
|  | Q | Мвар | 0.1728 | 0.1728 | 0.211 | 0.1056 | 0.1152 | 0.134 | 0.1344 | 0.4224 | 0.2784 | 0.3456 | 0.3744 | 0.3744 | 0.336 | 0.336 | 0.3744 | 0.3744 | 0.288 | 0.288 | 0.2208 | 0.2304 | 0.2208 | 0.2112 | 0.1632 | 0.1728 | 6.057
|  | I | А | 65.9507 | 57.0494 | 74.9666 | 49.1567 | 55.6837 | 47.0837 | 49.805 | 213.8497 | 95.4082 | 157.9988 | 168.5294 | 168.5294 | 148.7667 | 148.7667 | 164.0152 | 164.0152 | 121.5895 | 121.5895 | 93.0985 | 92.4162 | 84.1212 | 0 | 0 | 0
|  | tg |  | 0.26087 | 0.30508 | 0.28171 | 0.21154 | 0.20339 | 0.28511 | 0.26923 | 0.19383 | 0.29293 | 0.21557 | 0.2191 | 0.2191 | 0.22293 | 0.22293 | 0.22543 | 0.22543 | 0.23438 | 0.23438 | 0.23469 | 0.24742 | 0.26136 | 0 | 0 | 0
|  | cos |  | 0.96762 | 0.95648 | 0.96254 | 0.97835 | 0.97994 | 0.96168 | 0.96562 | 0.98173 | 0.95967 | 0.97754 | 0.97683 | 0.97683 | 0.97604 | 0.97604 | 0.97552 | 0.97552 | 0.97362 | 0.97362 | 0.97355 | 0.97073 | 0.9675 | 1 | 1 | 1
яч. 22 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.778 | 0.682 | 0.701 | 0.566 | 0.509 | 0.576 | 0.518 | 1.459 | 0.941 | 1.2 | 1.286 | 1.296 | 1.104 | 1.104 | 1.046 | 1.037 | 0.941 | 0.931 | 0.912 | 0.912 | 0.893 | 0.893 | 0.624 | 0.624 | 21.53
|  | Q | Мвар | 0.269 | 0.307 | 0.221 | 0.134 | 0.125 | 0.24 | 0.154 | 0.259 | 0.173 | 0.23 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.24 | 0.23 | 0.211 | 0.221 | 0.211 | 0.211 | 0.192 | 0.192 | 0.163 | 0.163 | 5.18
|  | I | А | 79.263 | 72.026 | 70.81 | 56.082 | 50.47 | 60.116 | 52.088 | 142.779 | 92.174 | 117.711 | 126.421 | 127.328 | 109.246 | 109.246 | 103.389 | 102.331 | 92.906 | 92.184 | 90.182 | 90.182 | 87.997 | 87.997 | 62.133 | 62.133
|  | tg |  | 0.346 | 0.451 | 0.315 | 0.237 | 0.245 | 0.417 | 0.296 | 0.178 | 0.184 | 0.192 | 0.201 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | 0.229 | 0.222 | 0.224 | 0.237 | 0.231 | 0.231 | 0.215 | 0.215 | 0.261 | 0.261
|  | cos |  | 0.945 | 0.912 | 0.954 | 0.973 | 0.971 | 0.923 | 0.959 | 0.985 | 0.984 | 0.982 | 0.98 | 0.981 | 0.974 | 0.974 | 0.975 | 0.976 | 0.976 | 0.973 | 0.974 | 0.974 | 0.978 | 0.978 | 0.968 | 0.968
яч. 26 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.0072 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0126 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.2024
|  | Q | Мвар | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.05
|  | I | А | 0.72 | 0.555 | 0.555 | 0.397 | 0.555 | 0.555 | 0.555 | 1.229 | 0.888 | 1.077 | 1.267 | 1.267 | 0.888 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.077 | 1.077 | 0.888 | 0.701 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 20.13
|  | tg |  | 0.278 | 0.37 | 0.37 | 0.556 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.159 | 0.222 | 0.182 | 0.154 | 0.154 | 0.222 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.182 | 0.182 | 0.222 | 0.286 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 6.71
|  | cos |  | 0.964 | 0.938 | 0.938 | 0.874 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.988 | 0.976 | 0.984 | 0.988 | 0.988 | 0.976 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.984 | 0.984 | 0.976 | 0.962 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 23.01
яч. 8 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.0768 | 0.0672 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0 | 1.008
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.019 | 0.019 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0 | 0 | 0.4508
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 10 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 12 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 18 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 41 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.03523 | 0.03434 | 0.03319 | 0.0322 | 0.04027 | 0.06964 | 0.09482 | 0.12256 | 0.13633 | 0.0997 | 0.09286 | 0.08507 | 0.0891 | 0.07501 | 0.07137 | 0.06205 | 0.06205 | 0.06088 | 0.06467 | 0.06883 | 0.06802 | 0.05996 | 0.05387 | 0.04777 | 1.6598
|  | Q | Мвар | 0.03391 | 0.03352 | 0.03375 | 0.03145 | 0.03069 | 0.03272 | 0.04306 | 0.04585 | 0.04581 | 0.04304 | 0.04536 | 0.04576 | 0.04567 | 0.04201 | 0.04198 | 0.03719 | 0.0385 | 0.03899 | 0.03755 | 0.04048 | 0.03845 | 0.03744 | 0.03868 | 0.03659 | 0.93845
|  | I | А | 4.7108 | 4.6231 | 4.5602 | 4.3363 | 4.8778 | 7.4127 | 10.0327 | 12.6065 | 13.8556 | 10.4618 | 9.9563 | 9.306 | 9.6457 | 8.2826 | 7.977 | 6.9693 | 7.035 | 6.9649 | 7.2043 | 7.6928 | 7.5275 | 6.8101 | 6.389 | 5.797
|  | tg |  | 0.96253 | 0.97612 | 1.0169 | 0.97671 | 0.76211 | 0.46984 | 0.45412 | 0.3741 | 0.33602 | 0.4317 | 0.48848 | 0.53791 | 0.51257 | 0.56006 | 0.5882 | 0.59936 | 0.62047 | 0.64044 | 0.58064 | 0.58812 | 0.56527 | 0.62442 | 0.71802 | 0.76596
|  | cos |  | 0.72048 | 0.7156 | 0.70117 | 0.71539 | 0.79535 | 0.90508 | 0.91051 | 0.93661 | 0.94792 | 0.9181 | 0.89853 | 0.88067 | 0.88991 | 0.87248 | 0.86195 | 0.85774 | 0.84972 | 0.8421 | 0.86479 | 0.86198 | 0.87054 | 0.84822 | 0.81229 | 0.79388
яч. 45 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.04092 | 0.03738 | 0.03546 | 0.03564 | 0.03752 | 0.04068 | 0.04909 | 0.06086 | 0.07294 | 0.08137 | 0.08735 | 0.08995 | 0.09199 | 0.09113 | 0.08611 | 0.0876 | 0.08945 | 0.08957 | 0.09732 | 0.09182 | 0.08728 | 0.07823 | 0.06583 | 0.05562 | 1.6811
|  | Q | Мвар | 0.0212 | 0.02087 | 0.01993 | 0.02068 | 0.01976 | 0.02132 | 0.02148 | 0.02508 | 0.0259 | 0.02816 | 0.0291 | 0.03 | 0.02946 | 0.02914 | 0.02855 | 0.03064 | 0.03034 | 0.03218 | 0.03454 | 0.03644 | 0.03439 | 0.02694 | 0.02672 | 0.02426 | 0.64708
|  | I | А | 4.4398 | 4.1244 | 3.9188 | 3.9697 | 4.0853 | 4.4247 | 5.1622 | 6.3415 | 7.4568 | 8.2953 | 8.8699 | 9.135 | 9.3056 | 9.2173 | 8.7398 | 8.9406 | 9.0997 | 9.1691 | 9.9487 | 9.517 | 9.0377 | 7.971 | 6.8445 | 5.8459
|  | tg |  | 0.51808 | 0.55832 | 0.56204 | 0.58025 | 0.52665 | 0.52409 | 0.43756 | 0.41209 | 0.35509 | 0.34607 | 0.33314 | 0.33352 | 0.32025 | 0.31976 | 0.33155 | 0.34977 | 0.33918 | 0.35927 | 0.35491 | 0.39686 | 0.39402 | 0.34437 | 0.40589 | 0.43617
|  | cos |  | 0.88791 | 0.87313 | 0.87175 | 0.86494 | 0.8848 | 0.88573 | 0.91614 | 0.92457 | 0.94235 | 0.94501 | 0.94874 | 0.94863 | 0.95235 | 0.95249 | 0.94919 | 0.94393 | 0.94701 | 0.94111 | 0.94241 | 0.92948 | 0.93038 | 0.94551 | 0.92658 | 0.9166
яч. 61 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.95515 | 0.88315 | 0.84082 | 0.81065 | 0.8802 | 1.0549 | 1.2499 | 1.4486 | 1.5658 | 1.6535 | 1.7047 | 1.7132 | 1.6641 | 1.6535 | 1.6224 | 1.5875 | 1.5553 | 1.4939 | 1.4615 | 1.5226 | 1.5596 | 1.4954 | 1.3143 | 1.1295 | 32.8201
|  | Q | Мвар | 0.43171 | 0.42811 | 0.42718 | 0.40399 | 0.40219 | 0.42278 | 0.46548 | 0.51509 | 0.53683 | 0.5503 | 0.57305 | 0.57931 | 0.56678 | 0.57017 | 0.56534 | 0.55829 | 0.56556 | 0.56844 | 0.56297 | 0.55303 | 0.5423 | 0.5153 | 0.50861 | 0.47347 | 12.2863
|  | I | А | 100.9809 | 94.5514 | 90.8586 | 87.258 | 93.2306 | 109.4898 | 128.4953 | 148.1204 | 159.4653 | 167.8853 | 173.2574 | 174.2261 | 169.3652 | 168.4996 | 165.5226 | 162.1166 | 159.4324 | 153.9842 | 150.8807 | 156.0602 | 159.0737 | 152.3826 | 135.7678 | 117.9851
|  |  |  | 0.45198 | 0.48475 | 0.50805 | 0.49835 | 0.45693 | 0.40076 | 0.37241 | 0.35557 | 0.34285 | 0.33281 | 0.33616 | 0.33815 | 0.34058 | 0.34483 | 0.34845 | 0.35169 | 0.36364 | 0.38052 | 0.38521 | 0.36322 | 0.34772 | 0.34458 | 0.38698 | 0.4192
|  |  |  | 0.91124 | 0.89985 | 0.89154 | 0.89502 | 0.90955 | 0.92823 | 0.93713 | 0.94221 | 0.94595 | 0.94883 | 0.94788 | 0.94731 | 0.9466 | 0.94537 | 0.94431 | 0.94336 | 0.93979 | 0.93462 | 0.93316 | 0.93992 | 0.94453 | 0.94544 | 0.9326 | 0.92225
яч. 63 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.29261 | 0.27202 | 0.25898 | 0.25013 | 0.26388 | 0.32515 | 0.44518 | 0.5184 | 0.59098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2173
|  | Q | Мвар | 0.07049 | 0.06617 | 0.06444 | 0.05846 | 0.06084 | 0.06437 | 0.07495 | 0.08654 | 0.09929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64555
|  | I | А | 28.9962 | 26.9704 | 25.7107 | 24.7467 | 26.0889 | 31.9326 | 43.4918 | 50.6333 | 57.7324
|  | tg |  | 0.2409 | 0.24325 | 0.24882 | 0.23372 | 0.23056 | 0.19797 | 0.16836 | 0.16694 | 0.16801
|  | cos |  | 0.97219 | 0.97167 | 0.97041 | 0.97376 | 0.97444 | 0.98096 | 0.98612 | 0.98635 | 0.98618
яч. 55 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.216 | 0.288 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.288 | 0.288 | 0.216 | 0.36 | 0.288 | 0.288 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.288 | 0.288 | 0.216 | 0.288 | 0.216 | 0.144 | 0.072 | 6.12
|  | Q | Мвар | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.108 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 216
|  | I | А | 7.75 | 7.755 | 7.755 | 23.265 | 31.021 | 37.354 | 37.354 | 37.354 | 31.021 | 28.6 | 21.935 | 35.369 | 28.6 | 28.6 | 37.354 | 37.354 | 37.354 | 31.021 | 28.6 | 21.935 | 28.6 | 21.935 | 15.51 | 9.81
|  | tg |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.333 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.333 | 0.25 | 0.333 | 0.5 | 1
|  | cos |  | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.894 | 0.97 | 0.949 | 0.981 | 0.97 | 0.97 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.894 | 0.97 | 0.949 | 0.97 | 0.949 | 0.894 | 0.707
яч. 39 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.018 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.036 | 0.027 | 0.027 | 0.018 | 0.018 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.63
|  | Q | Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24
|  | I | А | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 1.984 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 3.6 | 2.774 | 2.774 | 1.984 | 1.984 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774
|  | tg |  | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.556 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.278 | 0.37 | 0.37 | 0.556 | 0.556 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
|  | cos |  | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.874 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.964 | 0.938 | 0.938 | 0.874 | 0.874 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938
яч. 43 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.768 | 0.672 | 0.96 | 0.768 | 1.536 | 1.344 | 1.92 | 2.208 | 2.208 | 1.728 | 1.824 | 2.016 | 2.112 | 1.92 | 1.92 | 1.632 | 1.632 | 1.344 | 1.344 | 0.96 | 0.96 | 34.368
|  | Q | Мвар | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.288 | 0.288 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.48 | 0.672 | 0.576 | 0.672 | 0.576 | 0.576 | 0.672 | 0.672 | 0.576 | 0.672 | 0.576 | 0.672 | 0.48 | 0.48 | 0.384 | 0.288 | 11.904
|  | I | А | 91.0877 | 91.0877 | 91.0877 | 79.0197 | 70.4349 | 99.61 | 82.7216 | 152.5311 | 137.4897 | 195.9734 | 219.8356 | 222.3503 | 175.479 | 184.2762 | 204.7255 | 213.5195 | 193.1155 | 195.9734 | 166.7307 | 170.0326 | 137.4897 | 137.4897 | 99.61 | 96.5577
|  | tg |  | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.375 | 0.42857 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.35714 | 0.35 | 0.26087 | 0.30435 | 0.33333 | 0.31579 | 0.33333 | 0.31818 | 0.3 | 0.35 | 0.35294 | 0.41176 | 0.35714 | 0.35714 | 0.4 | 0.3
|  | cos |  | 0.91381 | 0.91381 | 0.91381 | 0.93633 | 0.91915 | 0.92848 | 0.89443 | 0.97014 | 0.94174 | 0.94386 | 0.96762 | 0.95667 | 0.94868 | 0.95358 | 0.94868 | 0.95293 | 0.95783 | 0.94386 | 0.94299 | 0.92468 | 0.94174 | 0.94174 | 0.92848 | 0.95783
яч. 47 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 49 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.0198 | 0.0216 | 0.0252 | 0.0216 | 0.0162 | 0.0252 | 0.0216 | 0.0666 | 0.0576 | 0.076 | 0.0882 | 0.09 | 0.0738 | 0.072 | 0.0828 | 0.0846 | 0.0558 | 0.0558 | 0.027 | 0.0252 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0198 | 1.0912
|  | Q | Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24
|  | I | А | 2.137 | 2.293 | 2.612 | 2.293 | 1.834 | 2.612 | 2.293 | 6.488 | 5.632 | 7.385 | 8.552 | 8.724 | 7.175 | 7.003 | 8.035 | 8.207 | 5.461 | 5.461 | 2.774 | 2.612 | 2.293 | 2.293 | 2.293 | 2.137
|  | tg |  | 0.505 | 0.463 | 0.397 | 0.463 | 0.617 | 0.397 | 0.463 | 0.15 | 0.174 | 0.132 | 0.113 | 0.111 | 0.136 | 0.139 | 0.121 | 0.118 | 0.179 | 0.179 | 0.37 | 0.397 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.505
|  | cos |  | 0.893 | 0.907 | 0.929 | 0.907 | 0.851 | 0.929 | 0.907 | 0.989 | 0.985 | 0.991 | 0.994 | 0.994 | 0.991 | 0.99 | 0.993 | 0.993 | 0.984 | 0.984 | 0.938 | 0.929 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.893
яч. 53 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 1.01
|  | Q | Мвар | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.3
|  | I | А | 4.868 | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 4.868 | 4.868 | 4.868 | 4.868 | 4.868 | 4.868 | 2.434 | 2.434 | 4.868 | 4.868 | 4.868 | 4.868 | 4.868 | 4.868 | 4.868 | 7.301 | 4.868 | 4.868 | 2.434
|  | tg |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.167 | 0.25 | 0.25 | 0.5
|  | cos |  | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.894 | 0.894 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.986 | 0.97 | 0.97 | 0.894
яч. 65 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 40 (СГЭС) | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.01577 | 0.01638 | 0.01604 | 0.01613 | 0.01609 | 0.01636 | 0.01678 | 0.02722 | 0.03388 | 0.03278 | 0.03766 | 0.04005 | 0.04156 | 0.03983 | 0.04241 | 0.0333 | 0.03418 | 0.03478 | 0.02932 | 0.02336 | 0.0198 | 0.01948 | 0.02144 | 0.01872 | 0.64332
|  | Q | Мвар | 0.00457 | 0.00475 | 0.00479 | 0.00459 | 0.004 | 0.00468 | 0.00418 | 0.00383 | 0.00421 | 0.00385 | 0.00578 | 0.00644 | 0.00578 | 0.00639 | 0.00607 | 0.00574 | 0.00587 | 0.00711 | 0.00752 | 0.00625 | 0.00617 | 0.00691 | 0.00749 | 0.00637 | 0.13334
|  | I | А | 1.5818 | 1.643 | 1.6127 | 1.6156 | 1.5973 | 1.6393 | 1.666 | 2.6482 | 3.2891 | 3.1797 | 3.6706 | 3.9079 | 4.0424 | 3.8863 | 4.1274 | 3.2554 | 3.3411 | 3.42 | 2.9161 | 2.3296 | 1.998 | 1.9913 | 2.1879 | 1.905
|  | tg |  | 0.28979 | 0.28999 | 0.29863 | 0.28456 | 0.2486 | 0.28606 | 0.24911 | 0.14071 | 0.12426 | 0.11745 | 0.15348 | 0.1608 | 0.13908 | 0.16043 | 0.14313 | 0.17237 | 0.17174 | 0.20443 | 0.25648 | 0.26755 | 0.31162 | 0.35472 | 0.34935 | 0.34028
|  | cos |  | 0.96048 | 0.96043 | 0.95819 | 0.96182 | 0.97046 | 0.96144 | 0.97035 | 0.99025 | 0.99237 | 0.99317 | 0.98843 | 0.98732 | 0.99047 | 0.98737 | 0.98991 | 0.98547 | 0.98557 | 0.97974 | 0.96865 | 0.96602 | 0.95472 | 0.94246 | 0.94405 | 0.94669
яч. 66 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 58 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.2976 | 0.3744 | 0.2976 | 0.2784 | 0.2976 | 0.3456 | 0.2976 | 0.4032 | 0.336 | 0.4128 | 0.5088 | 0.5088 | 0.384 | 0.3936 | 0.4896 | 0.4992 | 0.4992 | 0.4992 | 0.528 | 0.5376 | 0.528 | 0.528 | 0.3744 | 0.3648 | 9.984
|  | Q | Мвар | 0.0384 | 0.1248 | 0.1824 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0672 | 0.0672 | 0.048 | 0.0768 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0576 | 0.0672 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.096 | 0.1056 | 0.096 | 0.096 | 0.0864 | 2.0448
|  | I | А | 28.9082 | 38.0204 | 33.6271 | 27.8226 | 29.6098 | 34.107 | 29.3924 | 39.3797 | 32.6986 | 40.4512 | 49.719 | 49.719 | 37.4081 | 38.4678 | 47.8964 | 48.8075 | 48.8075 | 48.8075 | 51.5436 | 52.6112 | 51.8744 | 51.701 | 37.2362 | 36.1168
|  | tg |  | 0.12903 | 0.33333 | 0.6129 | 0.27586 | 0.25806 | 0.22222 | 0.22581 | 0.16667 | 0.14286 | 0.18605 | 0.16981 | 0.16981 | 0.15 | 0.17073 | 0.17647 | 0.17308 | 0.17308 | 0.17308 | 0.16364 | 0.17857 | 0.2 | 0.18182 | 0.25641 | 0.23684
|  | cos |  | 0.99178 | 0.94868 | 0.8526 | 0.96399 | 0.96828 | 0.97619 | 0.97544 | 0.98639 | 0.98995 | 0.98313 | 0.98589 | 0.98589 | 0.98894 | 0.98574 | 0.98478 | 0.98535 | 0.98535 | 0.98535 | 0.98687 | 0.98443 | 0.98058 | 0.98387 | 0.96866 | 0.97308
яч. 62 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.216 | 0.288 | 0.288 | 0.792 | 0.288 | 0.288 | 0.36 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.504 | 0.504 | 0.36 | 0.36 | 0.288 | 0.216 | 0.144 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 6.408
|  | Q | Мвар | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.108 | 0.144 | 0.144 | 0.288 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.2016 | 0.2664 | 0.18 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 2.664
|  | I | А | 0 | 7.7551 | 7.7551 | 15.5103 | 23.2654 | 31.0206 | 31.0206 | 81.1887 | 29.6324 | 29.6324 | 37.3537 | 29.6324 | 29.6324 | 29.6324 | 52.2952 | 54.9205 | 38.7757 | 36.2092 | 28.5996 | 21.9349 | 15.5103 | 15.5103 | 7.7551 | 7.7551
|  | tg |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.36364 | 0.375 | 0.375 | 0.4 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.4 | 0.52857 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | cos |  | 1 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.93979 | 0.93633 | 0.93633 | 0.92848 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.92848 | 0.88409 | 0.89443 | 0.95783 | 0.97014 | 0.94868 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443 | 0.89443
яч. 64 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.336 | 0.384 | 0.336 | 0.288 | 0.288 | 0.384 | 0.192 | 0.624 | 0.288 | 0.384 | 0.432 | 0.432 | 0.336 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.336 | 0.288 | 0.288 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.288 | 8.352
|  | Q | Мвар | 0.288 | 0.24 | 0.24 | 0.144 | 0.144 | 0.24 | 0.168 | 0.36 | 0.144 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 5.04
|  | I | А | 42.6337 | 43.6253 | 39.7795 | 31.0206 | 31.0206 | 43.6253 | 24.5784 | 69.4027 | 31.0206 | 43.6253 | 47.6099 | 45.5439 | 37.2821 | 37.2821 | 41.3608 | 43.6253 | 37.2821 | 33.3461 | 33.3461 | 39.7795 | 37.2821 | 37.2821 | 37.2821 | 33.3461
|  | tg |  | 0.85714 | 0.625 | 0.71429 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.875 | 0.57692 | 0.5 | 0.625 | 0.55556 | 0.44444 | 0.57143 | 0.57143 | 0.5 | 0.625 | 0.57143 | 0.66667 | 0.66667 | 0.71429 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.66667
|  | cos |  | 0.75926 | 0.848 | 0.81373 | 0.89443 | 0.89443 | 0.848 | 0.75258 | 0.86619 | 0.89443 | 0.848 | 0.87416 | 0.91381 | 0.86824 | 0.86824 | 0.89443 | 0.848 | 0.86824 | 0.83205 | 0.83205 | 0.81373 | 0.86824 | 0.86824 | 0.86824 | 0.83205
яч. 48 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.576 | 0.5856 | 0.4992 | 0.4896 | 0.4512 | 0.6528 | 0.5664 | 0.9792 | 0.8352 | 1.0944 | 1.2 | 1.2192 | 0.8832 | 0.8928 | 1.056 | 1.0368 | 0.9216 | 0.9216 | 0.8448 | 0.8448 | 0.8352 | 0.8352 | 0.672 | 0.672 | 19.5648
|  | Q | Мвар | 0.2016 | 0.192 | 0.2112 | 0.1536 | 0.0576 | 0.2976 | 0.1632 | 0.2688 | 0.2304 | 0.3168 | 0.3744 | 0.384 | 0.2784 | 0.2688 | 0.3264 | 0.3264 | 0.2784 | 0.2688 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2208 | 0.2304 | 6.0096
|  | I | А | 58.792 | 59.371 | 52.22 | 49.434 | 43.821 | 69.117 | 56.786 | 97.825 | 83.468 | 109.762 | 121.103 | 123.145 | 89.214 | 89.825 | 106.483 | 104.717 | 92.749 | 92.486 | 84.865 | 84.865 | 83.468 | 83.468 | 68.145 | 68.439
|  | tg |  | 0.35 | 0.328 | 0.423 | 0.314 | 0.128 | 0.456 | 0.288 | 0.275 | 0.276 | 0.289 | 0.312 | 0.315 | 0.315 | 0.301 | 0.309 | 0.315 | 0.302 | 0.292 | 0.295 | 0.295 | 0.276 | 0.276 | 0.329 | 0.343
|  | cos |  | 0.944 | 0.95 | 0.921 | 0.954 | 0.992 | 0.91 | 0.961 | 0.964 | 0.964 | 0.961 | 0.955 | 0.954 | 0.954 | 0.958 | 0.955 | 0.954 | 0.957 | 0.96 | 0.959 | 0.959 | 0.964 | 0.964 | 0.95 | 0.946
яч. 56 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.06 | 0.048 | 0.058 | 0.067 | 0.058 | 0.079 | 0.067 | 0.115 | 0.082 | 0.106 | 0.115 | 0.12 | 0.086 | 0.089 | 0.113 | 0.115 | 0.115 | 0.118 | 0.12 | 0.122 | 0.132 | 0.132 | 0.094 | 0.094 | 2.3
|  | Q | Мвар | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.4 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.035 | 1.03
|  | I | А | 6.262 | 5.214 | 6.085 | 6.889 | 6.085 | 7.983 | 6.907 | 11.357 | 8.222 | 10.455 | 11.748 | 11.809 | 8.665 | 8.887 | 11.131 | 11.357 | 11.357 | 40.167 | 12.186 | 12.035 | 12.943 | 12.943 | 9.627 | 9.627
|  | tg |  | 0.417 | 0.521 | 0.431 | 0.373 | 0.431 | 0.316 | 0.372 | 0.217 | 0.306 | 0.237 | 0.347 | 0.208 | 0.289 | 0.282 | 0.222 | 0.217 | 0.217 | 3.401 | 0.333 | 0.204 | 0.189 | 0.189 | 0.374 | 0.374
|  | cos |  | 0.923 | 0.887 | 0.918 | 0.937 | 0.918 | 0.953 | 0.937 | 0.977 | 0.956 | 0.973 | 0.945 | 0.979 | 0.961 | 0.963 | 0.976 | 0.977 | 0.977 | 0.282 | 0.949 | 0.98 | 0.983 | 0.983 | 0.937 | 0.937
яч. 60 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.2736 | 0.2736 | 0.4032 | 0.288 | 0.2232 | 0.2304 | 0.252 | 0.9144 | 0.4968 | 0.6624 | 0.7416 | 0.7416 | 0.5904 | 0.5976 | 0.684 | 0.684 | 0.612 | 0.6048 | 0.54 | 0.5472 | 0.4392 | 0.4392 | 0.324 | 0.3312 | 11.8944
|  | Q | Мвар | 0.0576 | 0.0576 | 0.0504 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0504 | 0.1872 | 0.1152 | 0.1584 | 0.144 | 0.2016 | 0.144 | 0.1368 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1584 | 0.1656 | 0.1512 | 0.1512 | 0.108 | 0.1152 | 0.0792 | 0.072 | 2.7792
|  | I | А | 26.9362 | 26.9362 | 39.1462 | 28.0561 | 21.9019 | 22.5833 | 24.7582 | 89.9196 | 49.1312 | 65.6142 | 72.7795 | 74.0379 | 58.546 | 59.0615 | 67.9663 | 67.9663 | 60.9024 | 60.4106 | 54.024 | 54.6922 | 43.5726 | 43.7434 | 32.1329 | 32.6528
|  | tg |  | 0.21053 | 0.21053 | 0.125 | 0.15 | 0.19355 | 0.1875 | 0.2 | 0.20472 | 0.23188 | 0.23913 | 0.19417 | 0.27184 | 0.2439 | 0.22892 | 0.25263 | 0.25263 | 0.25882 | 0.27381 | 0.28 | 0.27632 | 0.2459 | 0.2623 | 0.24444 | 0.21739
|  | cos |  | 0.97855 | 0.97855 | 0.99228 | 0.98894 | 0.98178 | 0.98287 | 0.98058 | 0.97968 | 0.97415 | 0.97258 | 0.98166 | 0.96498 | 0.97152 | 0.97479 | 0.96954 | 0.96954 | 0.9681 | 0.9645 | 0.96296 | 0.96388 | 0.97107 | 0.96728 | 0.9714 | 0.97718
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр" |  |  |  | __________________________________________ | [7 empty] | Э.Ф. Хафизов