## Приложение №1 (мощность)
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
21.12.2022г.
ООО "Энерго-Центр"
ПС-110/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [23 empty] | Примечание
|  |  |  | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
сш 110 кВ |  | U | кВ
1сш 6 кВ яч25 |  | U | кВ | 6.3 | 6.31 | 6.2 | 6.3 | 6.35 | 6.3 | 6.3 | 6.31 | 6.25 | 6.3 | 6.31 | 6.35 | 6.3 | 6.25 | 6.3 | 6.3 | 6.31 | 6.25 | 6.3 | 6.2 | 6.25 | 6.31 | 6.2 | 6.3
2сш 6 кВ яч14 |  | U | кВ | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.31 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.22 | 6.35 | 6.3 | 6.25 | 6.3 | 6.25 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.25 | 6.3 | 6.25
3сш 6 кВ яч59 |  | U | кВ | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.15 | 6.25 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.22 | 6.25 | 6.22 | 6.3 | 6.35 | 6.3 | 6.15 | 6.25 | 6.22 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
4сш 6 кВ яч46 |  | U | кВ | 6.3 | 6.21 | 6.25 | 6.22 | 6.2 | 6.15 | 6.25 | 6.35 | 6.15 | 6.25 | 6.3 | 6.15 | 6.31 | 6.15 | 6.2 | 6.25 | 6.15 | 6.35 | 6.25 | 6.2 | 6.2 | 6.25 | 6.22 | 6.25
С1Т-110 | 1сш 6 кВ яч. 25 | Р | МВт | 3.2845 | 3.1629 | 3.1063 | 3.1594 | 3.193 | 3.4375 | 3.8251 | 4.2796 | 4.5613 | 4.8462 | 5.0892 | 5.2535 | 5.2538 | 5.169 | 5.1415 | 5.0815 | 5.2167 | 5.0885 | 4.8199 | 4.5605 | 4.3312 | 4.0417 | 3.7266 | 3.4818 | 103.1114
|  | Q | Мвар | 0.95507 | 0.93962 | 0.93775 | 0.95516 | 0.94604 | 0.96642 | 0.98729 | 1.0798 | 1.0834 | 1.0632 | 1.0879 | 1.3858 | 1.0997 | 1.0893 | 1.0846 | 1.0755 | 1.0553 | 1.0487 | 1.003 | 0.97593 | 0.96985 | 0.96148 | 0.97399 | 0.95623 | 24.6809
|  | I | А | 333.0835 | 320.75 | 315.0123 | 320.3983 | 323.799 | 348.5961 | 387.9061 | 433.9974 | 462.5644 | 491.4498 | 516.0984 | 532.7531 | 532.7877 | 524.186 | 521.3956 | 515.311 | 529.022 | 516.0266 | 488.7817 | 462.4744 | 439.2258 | 409.8653 | 377.9116 | 353.0908
|  | tg |  | 0.29078 | 0.29708 | 0.30188 | 0.30232 | 0.29629 | 0.28114 | 0.2581 | 0.25232 | 0.23752 | 0.21939 | 0.21376 | 0.26378 | 0.20931 | 0.21073 | 0.21096 | 0.21165 | 0.2023 | 0.20608 | 0.2081 | 0.214 | 0.22392 | 0.23789 | 0.26136 | 0.27464
|  | cos |  | 0.96023 | 0.95859 | 0.95733 | 0.95721 | 0.9588 | 0.96268 | 0.96827 | 0.96961 | 0.97293 | 0.97677 | 0.97791 | 0.96693 | 0.97879 | 0.97851 | 0.97846 | 0.97833 | 0.98014 | 0.97942 | 0.97903 | 0.97786 | 0.97583 | 0.97285 | 0.9675 | 0.9643
С2Т-110 | 3сш 6 кВ яч. 59 | Р | МВт | 3.7401 | 3.5061 | 3.4357 | 3.4016 | 3.6031 | 4.7952 | 4.955 | 5.2086 | 5.6061 | 5.8777 | 6.1593 | 6.0824 | 6.0791 | 6.2457 | 6.2705 | 6.1443 | 6.1896 | 6.1275 | 6.1009 | 5.9436 | 5.6712 | 5.254 | 4.8617 | 5.1576 | 126.4168
|  | Q | Мвар | 0.80184 | 0.75978 | 0.76882 | 0.75426 | 0.80365 | 0.99727 | 0.93033 | 0.92833 | 0.96642 | 1.0021 | 1.0339 | 1.0026 | 1.0262 | 1.0574 | 1.0829 | 1.0393 | 1.023 | 1.0146 | 1.0272 | 1.0176 | 0.96555 | 0.95157 | 0.9381 | 1.0964 | 22.989
|  | I | А | 379.2843 | 355.5556 | 348.4154 | 344.9563 | 365.3895 | 486.2827 | 502.4847 | 528.2061 | 568.5073 | 596.0588 | 624.6143 | 616.8097 | 616.4835 | 633.3761 | 635.8866 | 623.0932 | 627.684 | 621.3865 | 618.694 | 602.7397 | 575.1145 | 532.803 | 493.022 | 523.0293
|  | tg |  | 0.21439 | 0.2167 | 0.22377 | 0.22173 | 0.22304 | 0.20797 | 0.18775 | 0.17823 | 0.17239 | 0.17048 | 0.16785 | 0.16484 | 0.16881 | 0.1693 | 0.1727 | 0.16914 | 0.16527 | 0.16558 | 0.16836 | 0.17121 | 0.17026 | 0.18112 | 0.19296 | 0.21258
|  | cos |  | 0.97778 | 0.97732 | 0.97587 | 0.97629 | 0.97602 | 0.97905 | 0.98283 | 0.98449 | 0.98546 | 0.98578 | 0.9862 | 0.98668 | 0.98605 | 0.98597 | 0.98541 | 0.986 | 0.98662 | 0.98657 | 0.98612 | 0.98566 | 0.98581 | 0.98399 | 0.98189 | 0.97814
С1Т-110 | 2 сш 6 кВ яч.14 | Р | МВт | 1.5439 | 1.4267 | 1.3449 | 1.3239 | 1.3767 | 1.4901 | 1.9071 | 2.2494 | 2.6088 | 2.7455 | 2.8243 | 2.8227 | 2.8247 | 2.8711 | 2.8254 | 2.8827 | 2.9365 | 2.882 | 2.7293 | 2.6293 | 2.467 | 2.3417 | 2.0619 | 1.8131 | 54.9285
|  | Q | Мвар | 0.34206 | 0.34923 | 0.31727 | 0.32009 | 0.32704 | 0.36567 | 0.40837 | 0.41941 | 0.4388 | 0.42431 | 0.4215 | 0.41488 | 0.60042 | 0.6094 | 0.43339 | 0.44701 | 0.45622 | 0.43836 | 0.42558 | 0.42037 | 0.39358 | 0.39532 | 0.37435 | 0.36194 | 9.9046
|  | I | А | 152.3476 | 141.5062 | 133.1217 | 131.2136 | 136.3175 | 147.8101 | 187.8915 | 220.4351 | 254.8642 | 267.6399 | 275.0999 | 274.8567 | 278.2085 | 282.7645 | 275.3776 | 281.034 | 286.293 | 280.844 | 266.1176 | 256.5226 | 240.6696 | 228.793 | 201.8848 | 178.1161
|  | tg |  | 0.22155 | 0.24478 | 0.23591 | 0.24179 | 0.23756 | 0.24541 | 0.21414 | 0.18646 | 0.1682 | 0.15455 | 0.14924 | 0.14698 | 0.21256 | 0.21225 | 0.15339 | 0.15507 | 0.15536 | 0.1521 | 0.15593 | 0.15988 | 0.15954 | 0.16882 | 0.18156 | 0.19963
|  | cos |  | 0.97633 | 0.97132 | 0.97328 | 0.97199 | 0.97292 | 0.97118 | 0.97783 | 0.98306 | 0.98615 | 0.98827 | 0.98905 | 0.98937 | 0.97815 | 0.97821 | 0.98844 | 0.98819 | 0.98815 | 0.98863 | 0.98806 | 0.98746 | 0.98751 | 0.98605 | 0.98391 | 0.98065
С2Т-110 | 4 сш 6 кВ яч.46 | Р | МВт | 2.3493 | 2.1307 | 2.1019 | 2.0911 | 2.1402 | 2.4688 | 3.2239 | 3.5894 | 3.9353 | 4.168 | 4.1964 | 4.1559 | 4.2077 | 4.2118 | 4.2429 | 4.393 | 4.585 | 4.3515 | 4.3464 | 4.0153 | 3.7832 | 3.4697 | 3.0947 | 2.7264 | 83.9783
|  | Q | Мвар | 0.49941 | 0.44604 | 0.44811 | 0.44203 | 0.44433 | 0.51448 | 0.73984 | 0.80983 | 0.82421 | 0.84678 | 0.82801 | 0.81273 | 0.81825 | 0.8353 | 0.83263 | 0.89772 | 0.96816 | 0.88192 | 0.89464 | 0.73101 | 0.6742 | 0.68883 | 0.66747 | 0.60172 | 17.1477
|  | I | А | 231.3822 | 209.7153 | 207.0443 | 205.9019 | 210.5837 | 242.9487 | 318.6611 | 354.4884 | 387.3494 | 409.7443 | 412.0766 | 407.9597 | 412.9633 | 413.6685 | 416.5494 | 431.9636 | 451.4511 | 427.7403 | 427.5024 | 393.1889 | 370.2109 | 340.7934 | 305.0011 | 268.9769
|  | tg |  | 0.21258 | 0.20934 | 0.2132 | 0.21139 | 0.20761 | 0.20839 | 0.22949 | 0.22562 | 0.20944 | 0.20316 | 0.19731 | 0.19556 | 0.19446 | 0.19832 | 0.19624 | 0.20435 | 0.21116 | 0.20267 | 0.20584 | 0.18206 | 0.17821 | 0.19853 | 0.21568 | 0.2207
|  | cos |  | 0.97814 | 0.97878 | 0.97802 | 0.97838 | 0.97912 | 0.97897 | 0.97466 | 0.97548 | 0.97876 | 0.97998 | 0.98108 | 0.98141 | 0.98161 | 0.9809 | 0.98128 | 0.97975 | 0.97842 | 0.98007 | 0.97947 | 0.98383 | 0.98449 | 0.98086 | 0.97752 | 0.9765
Ф-1 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.7602 | 0.72624 | 0.70596 | 0.72756 | 0.73044 | 0.7914 | 0.90216 | 1.0408 | 1.0782 | 1.1286 | 1.122 | 1.1089 | 1.1142 | 1.0502 | 1.0256 | 0.97644 | 1.0246 | 1.0262 | 1.0232 | 0.9888 | 0.93504 | 0.88584 | 0.82776 | 0.79848 | 22.4989
|  | Q | Мвар | 0.25872 | 0.25008 | 0.24156 | 0.25476 | 0.24624 | 0.25956 | 0.26976 | 0.29844 | 0.29844 | 0.28272 | 0.29316 | 0.28596 | 0.29568 | 0.29064 | 0.2826 | 0.27348 | 0.2778 | 0.27156 | 0.27504 | 0.25644 | 0.2484 | 0.25536 | 0.26088 | 0.25428 | 6.4816
|  | I | А | 77.3622 | 73.9973 | 71.8828 | 74.2653 | 74.2609 | 80.2387 | 90.7156 | 104.3067 | 107.7785 | 112.0879 | 111.7213 | 110.3273 | 111.0564 | 104.982 | 102.4914 | 97.6893 | 102.2691 | 102.2699 | 102.0771 | 98.4116 | 93.2054 | 88.8162 | 83.6124 | 80.7313
|  | tg |  | 0.34033 | 0.34435 | 0.34217 | 0.35016 | 0.33711 | 0.32798 | 0.29902 | 0.28675 | 0.27679 | 0.25051 | 0.26128 | 0.25787 | 0.26537 | 0.27674 | 0.27554 | 0.28008 | 0.27114 | 0.26462 | 0.26879 | 0.25934 | 0.26566 | 0.28827 | 0.31516 | 0.31846
|  | cos |  | 0.94668 | 0.94551 | 0.94614 | 0.94381 | 0.9476 | 0.9502 | 0.95809 | 0.96126 | 0.96376 | 0.97003 | 0.96752 | 0.96832 | 0.96655 | 0.96378 | 0.96407 | 0.96294 | 0.96515 | 0.96673 | 0.96572 | 0.96798 | 0.96648 | 0.96087 | 0.95375 | 0.95285
Ф-11 | 1сш 6 кВ | Р | МВт | 0.13231 | 0.13039 | 0.12787 | 0.12744 | 0.12871 | 0.1488 | 0.1866 | 0.23916 | 0.26638 | 0.27166 | 0.28351 | 0.279 | 0.27475 | 0.26678 | 0.25874 | 0.24506 | 0.23506 | 0.21091 | 0.20424 | 0.17945 | 0.18151 | 0.1554 | 0.14059 | 0.13565 | 4.81
|  | Q | Мвар | 0.043584 | 0.043488 | 0.04272 | 0.043488 | 0.042768 | 0.046224 | 0.052008 | 0.059664 | 0.066432 | 0.061392 | 0.060432 | 0.060168 | 0.063048 | 0.060288 | 0.056376 | 0.056424 | 0.055896 | 0.054 | 0.053856 | 0.052248 | 0.053784 | 0.044688 | 0.043008 | 0.044496 | 1.2605
|  | I | А | 13.4206 | 13.2421 | 12.9884 | 12.9726 | 13.0666 | 15.011 | 18.6621 | 23.7466 | 26.4484 | 26.8311 | 27.9269 | 27.4965 | 27.1573 | 26.3498 | 25.512 | 24.2269 | 23.2766 | 20.9745 | 20.3489 | 18.0057 | 18.2382 | 15.5778 | 14.1641 | 13.7533
|  | tg |  | 0.3294 | 0.33352 | 0.33408 | 0.34124 | 0.33228 | 0.31065 | 0.27871 | 0.24947 | 0.24939 | 0.22599 | 0.21315 | 0.21566 | 0.22947 | 0.22598 | 0.21788 | 0.23024 | 0.2378 | 0.25603 | 0.26369 | 0.29116 | 0.29631 | 0.28757 | 0.30591 | 0.32803
|  | cos |  | 0.9498 | 0.94863 | 0.94847 | 0.94641 | 0.94898 | 0.95498 | 0.96329 | 0.97026 | 0.97028 | 0.9754 | 0.97803 | 0.97753 | 0.97467 | 0.9754 | 0.97708 | 0.9745 | 0.97287 | 0.96875 | 0.96695 | 0.96013 | 0.95879 | 0.96105 | 0.95626 | 0.95019
Ф-13 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.84067 | 0.81734 | 0.80544 | 0.82301 | 0.85296 | 0.98688 | 1.1218 | 1.2225 | 1.1647 | 1.2162 | 1.2267 | 1.2748 | 1.2104 | 1.1788 | 1.1748 | 1.1972 | 1.2578 | 1.244 | 1.2341 | 1.2133 | 1.1609 | 1.0811 | 1.0013 | 0.92362 | 26.2301
|  | Q | Мвар | 0.34781 | 0.34733 | 0.34704 | 0.34838 | 0.34637 | 0.36336 | 0.37661 | 0.3839 | 0.37718 | 0.38554 | 0.37949 | 0.39005 | 0.3816 | 0.38352 | 0.39379 | 0.39216 | 0.37392 | 0.37219 | 0.37584 | 0.37584 | 0.37142 | 0.36442 | 0.36835 | 0.36307 | 8.9092
|  | I | А | 87.6474 | 85.5569 | 84.4917 | 86.099 | 88.6902 | 101.3148 | 113.9973 | 123.442 | 117.9408 | 122.916 | 123.7039 | 128.4317 | 122.2638 | 119.4224 | 119.3639 | 121.3688 | 126.4157 | 125.0919 | 124.2815 | 122.3719 | 117.4274 | 109.906 | 102.7828 | 95.6084
|  | tg |  | 0.41373 | 0.42495 | 0.43087 | 0.42331 | 0.40608 | 0.36819 | 0.33573 | 0.31404 | 0.32385 | 0.31699 | 0.30936 | 0.30597 | 0.31528 | 0.32535 | 0.33521 | 0.32756 | 0.29728 | 0.2992 | 0.30455 | 0.30976 | 0.31994 | 0.33709 | 0.36788 | 0.3931
|  | cos |  | 0.92404 | 0.92035 | 0.91838 | 0.92089 | 0.92652 | 0.93841 | 0.948 | 0.95406 | 0.95135 | 0.95325 | 0.95533 | 0.95624 | 0.95372 | 0.95094 | 0.94815 | 0.95032 | 0.95854 | 0.95804 | 0.95662 | 0.95522 | 0.95244 | 0.94761 | 0.93851 | 0.93068
Ф-27 | 1сш 6 кВ | Р | МВт | 0.30463 | 0.2943 | 0.29138 | 0.29376 | 0.30987 | 0.33907 | 0.36646 | 0.37814 | 0.41454 | 0.43483 | 0.44581 | 0.43709 | 0.45666 | 0.45135 | 0.44167 | 0.45124 | 0.49124 | 0.50366 | 0.4936 | 0.47027 | 0.45733 | 0.40963 | 0.37643 | 0.33656 | 9.6495
|  | Q | Мвар | 0.091242 | 0.090288 | 0.090432 | 0.090252 | 0.092142 | 0.093636 | 0.094032 | 0.093384 | 0.091296 | 0.090054 | 0.094626 | 0.095184 | 0.097974 | 0.095364 | 0.094626 | 0.097452 | 0.09873 | 0.10408 | 0.10039 | 0.098442 | 0.098478 | 0.099252 | 0.097866 | 0.094986 | 2.2842
|  | I | А | 30.6361 | 29.6569 | 29.3925 | 29.6061 | 31.1445 | 33.888 | 36.4483 | 37.5245 | 40.8935 | 42.7797 | 43.9054 | 43.0961 | 44.9953 | 44.4426 | 43.5153 | 44.4745 | 48.2718 | 49.5471 | 48.5261 | 46.2872 | 45.0683 | 40.6049 | 37.4709 | 33.6908
|  | tg |  | 0.29952 | 0.30679 | 0.31035 | 0.30723 | 0.29736 | 0.27616 | 0.25659 | 0.24695 | 0.22023 | 0.2071 | 0.21226 | 0.21777 | 0.21454 | 0.21129 | 0.21425 | 0.21596 | 0.20098 | 0.20664 | 0.20338 | 0.20933 | 0.21533 | 0.2423 | 0.25998 | 0.28222
|  | cos |  | 0.95795 | 0.95602 | 0.95506 | 0.9559 | 0.95852 | 0.96392 | 0.96862 | 0.97083 | 0.9766 | 0.97922 | 0.97821 | 0.9771 | 0.97775 | 0.9784 | 0.97781 | 0.97747 | 0.9804 | 0.97931 | 0.97994 | 0.97878 | 0.97759 | 0.97188 | 0.96783 | 0.96241
Ф-31 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.01248 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01248 | 0.01296 | 0.01248 | 0.01248 | 0.012 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01296 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01296 | 0.01296 | 0.30336
|  | Q | Мвар | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.00872 | 0.20928
|  | I | А | 1.4667 | 1.5049 | 1.5049 | 1.5049 | 1.5049 | 1.5049 | 1.4667 | 1.5049 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4291 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.5049 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.5049 | 1.5049
|  | tg |  | 0.69872 | 0.67284 | 0.67284 | 0.67284 | 0.67284 | 0.67284 | 0.69872 | 0.67284 | 0.69872 | 0.69872 | 0.72667 | 0.69872 | 0.69872 | 0.69872 | 0.69872 | 0.69872 | 0.69872 | 0.69872 | 0.67284 | 0.69872 | 0.69872 | 0.69872 | 0.67284 | 0.67284
|  | cos |  | 0.81973 | 0.82968 | 0.82968 | 0.82968 | 0.82968 | 0.82968 | 0.81973 | 0.82968 | 0.81973 | 0.81973 | 0.80897 | 0.81973 | 0.81973 | 0.81973 | 0.81973 | 0.81973 | 0.81973 | 0.81973 | 0.82968 | 0.81973 | 0.81973 | 0.81973 | 0.82968 | 0.82968
яч.7 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.936 | 0.9024 | 0.888 | 0.9 | 0.888 | 0.8832 | 0.9504 | 1.0392 | 1.1688 | 1.2816 | 1.3584 | 1.4232 | 1.4256 | 1.44 | 1.4544 | 1.4184 | 1.4256 | 1.4064 | 1.3008 | 1.2192 | 1.1544 | 1.1088 | 1.0416 | 0.9792 | 27.9936
|  | Q | Мвар | 0.1168 | 0.1144 | 0.1216 | 0.1216 | 0.1216 | 0.1096 | 0.1024 | 0.1552 | 0.16 | 0.1384 | 0.1432 | 0.4312 | 0.1264 | 0.124 | 0.1216 | 0.1192 | 0.1168 | 0.1312 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1072 | 0.1048 | 0.1096 | 0.1072 | 3.2088
|  | I | А | 90.8728 | 87.6322 | 86.3475 | 87.493 | 86.3475 | 85.7393 | 92.0906 | 101.2259 | 113.6513 | 124.1861 | 131.5922 | 143.2648 | 137.8798 | 139.2417 | 140.6045 | 137.1291 | 137.8012 | 136.0796 | 125.7056 | 117.8702 | 111.6924 | 107.2969 | 100.9008 | 94.8989
|  | tg |  | 0.12479 | 0.12677 | 0.13694 | 0.13511 | 0.13694 | 0.12409 | 0.10774 | 0.14935 | 0.13689 | 0.10799 | 0.10542 | 0.30298 | 0.088664 | 0.086111 | 0.083608 | 0.084038 | 0.08193 | 0.093288 | 0.078721 | 0.08399 | 0.092862 | 0.094517 | 0.10522 | 0.10948
|  | cos |  | 0.9923 | 0.99206 | 0.99075 | 0.991 | 0.99075 | 0.99239 | 0.99425 | 0.98903 | 0.99076 | 0.99422 | 0.99449 | 0.95704 | 0.99609 | 0.99631 | 0.99652 | 0.99649 | 0.99666 | 0.99568 | 0.99692 | 0.99649 | 0.99572 | 0.99556 | 0.99451 | 0.99406
яч.9 | 1 сш 6 кВ |  | МВт | 0.04068 | 0.036 | 0.03528 | 0.03384 | 0.0306 | 0.03492 | 0.03852 | 0.04536 | 0.06084 | 0.05688 | 0.06048 | 0.06192 | 0.06336 | 0.0666 | 0.06156 | 0.06228 | 0.0612 | 0.05544 | 0.054 | 0.05256 | 0.0576 | 0.0558 | 0.05076 | 0.04032 | 1.2168
|  | Q | Мвар | 0.00612 | 0.00612 | 0.00648 | 0.00576 | 0.0072 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00612 | 0.0072 | 0.00756 | 0.00648 | 0.00576 | 0.00396 | 0.00432 | 0.00756 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00576 | 0.00648 | 0.00576 | 0.00684 | 0.14256
|  | I | А | 3.9632 | 3.518 | 3.4557 | 3.307 | 3.0285 | 3.4041 | 3.7473 | 4.4095 | 5.9022 | 5.528 | 5.8599 | 5.9911 | 6.116 | 6.4297 | 5.9752 | 6.0289 | 5.9254 | 5.36 | 5.2218 | 5.0836 | 5.5768 | 5.4118 | 4.9216 | 3.9399
|  | tg |  | 0.15044 | 0.17 | 0.18367 | 0.17021 | 0.23529 | 0.15464 | 0.14019 | 0.13492 | 0.11834 | 0.13291 | 0.10714 | 0.093023 | 0.0625 | 0.064865 | 0.12281 | 0.098266 | 0.1 | 0.084416 | 0.086667 | 0.089041 | 0.1 | 0.11613 | 0.11348 | 0.16964
|  | cos |  | 0.98887 | 0.98586 | 0.98355 | 0.98582 | 0.97342 | 0.98825 | 0.99032 | 0.99102 | 0.99307 | 0.99128 | 0.99431 | 0.9957 | 0.99805 | 0.9979 | 0.99254 | 0.99521 | 0.99504 | 0.99646 | 0.99627 | 0.99606 | 0.99504 | 0.99332 | 0.99362 | 0.98591
яч.17 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.01044 | 0.01008 | 0.01044 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01044 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.00972 | 0.01008 | 0.00972 | 0.00972 | 0.01008 | 0.00972 | 0.01008 | 0.01008 | 0.00972 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.2412
|  | Q | Мвар | 0.00368 | 0.00368 | 0.00368 | 0.00368 | 0.00404 | 0.00368 | 0.00332 | 0.00296 | 0.00224 | 0.00188 | 0.00188 | 0.00188 | 0.00224 | 0.00188 | 0.00124 | 0.00224 | 0.0026 | 0.00224 | 0.00224 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00296 | 0.00296 | 0.00232 | 0.06472
|  | I | А | 1.0664 | 1.0338 | 1.0664 | 1.0338 | 1.0462 | 1.0664 | 1.0224 | 1.0121 | 0.99479 | 0.95377 | 0.98784 | 0.95377 | 0.96096 | 0.98784 | 0.94401 | 0.99479 | 1.0029 | 0.96096 | 0.99479 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0121 | 1.0121 | 0.99649
|  | tg |  | 0.35249 | 0.36508 | 0.35249 | 0.36508 | 0.40079 | 0.35249 | 0.32937 | 0.29365 | 0.22222 | 0.19342 | 0.18651 | 0.19342 | 0.23045 | 0.18651 | 0.12757 | 0.22222 | 0.25794 | 0.23045 | 0.22222 | 0.25794 | 0.25794 | 0.29365 | 0.29365 | 0.23016
|  | cos |  | 0.94312 | 0.93936 | 0.94312 | 0.93936 | 0.92822 | 0.94312 | 0.94981 | 0.95949 | 0.97619 | 0.9818 | 0.98305 | 0.9818 | 0.97446 | 0.98305 | 0.99196 | 0.97619 | 0.96831 | 0.97446 | 0.97619 | 0.96831 | 0.96831 | 0.95949 | 0.95949 | 0.97452
| 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.1476 | 0.1416 | 0.1392 | 0.1392 | 0.1392 | 0.1404 | 0.1404 | 0.1596 | 0.1836 | 0.2004 | 0.2292 | 0.2268 | 0.234 | 0.24 | 0.2448 | 0.2412 | 0.2496 | 0.2448 | 0.2304 | 0.2208 | 0.2004 | 0.1752 | 0.1584 | 0.1548 | 4.5816
яч.5 |  | Q | Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.0312 | 0.03 | 0.03 | 0.0288 | 0.0252 | 0.0228 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0264 | 0.0324 | 0.0336 | 0.0312 | 0.0288 | 0.0264 | 0.0228 | 0.0228 | 0.024 | 0.024 | 0.0264 | 0.0288 | 0.0288 | 0.6792
|  | I | А | 14.5104 | 13.9444 | 13.7183 | 13.7431 | 13.7183 | 13.8313 | 13.8077 | 15.5662 | 17.8237 | 19.5571 | 22.3005 | 21.9972 | 22.7584 | 23.3469 | 23.7746 | 23.4021 | 24.1804 | 23.6859 | 22.3049 | 21.397 | 19.4443 | 17.0692 | 15.5103 | 15.1692
|  | tg |  | 0.20325 | 0.21186 | 0.21552 | 0.22414 | 0.21552 | 0.21368 | 0.20513 | 0.15789 | 0.12418 | 0.16168 | 0.14136 | 0.1164 | 0.13846 | 0.14 | 0.12745 | 0.1194 | 0.10577 | 0.093137 | 0.098958 | 0.1087 | 0.11976 | 0.15068 | 0.18182 | 0.18605
|  | cos |  | 0.97996 | 0.97829 | 0.97756 | 0.97579 | 0.97756 | 0.97792 | 0.9796 | 0.98776 | 0.99238 | 0.98718 | 0.99016 | 0.99329 | 0.99055 | 0.99034 | 0.99198 | 0.99295 | 0.99445 | 0.99569 | 0.99514 | 0.99414 | 0.9929 | 0.98884 | 0.98387 | 0.98313
яч.21 | 1 сш 6 кВ | Р | МВт | 0.07452 | 0.0666 | 0.0648 | 0.0666 | 0.06516 | 0.06444 | 0.07128 | 0.10692 | 0.17676 | 0.2088 | 0.31608 | 0.39456 | 0.42768 | 0.42768 | 0.43272 | 0.44208 | 0.42408 | 0.34992 | 0.23148 | 0.16848 | 0.13644 | 0.1224 | 0.08172 | 0.06516 | 4.9864
|  | Q | Мвар | 0.0234 | 0.02052 | 0.02052 | 0.02232 | 0.02196 | 0.02124 | 0.02124 | 0.02124 | 0.02412 | 0.02952 | 0.04248 | 0.05544 | 0.06264 | 0.06192 | 0.06192 | 0.06588 | 0.06336 | 0.0522 | 0.03204 | 0.02556 | 0.02448 | 0.0234 | 0.02304 | 0.02052 | 0.84096
|  | I | А | 7.5248 | 6.7138 | 6.5483 | 6.7669 | 6.6244 | 6.5366 | 7.1654 | 10.5019 | 17.1867 | 20.3156 | 30.7246 | 38.385 | 41.6419 | 41.6319 | 42.1125 | 43.0599 | 41.309 | 34.084 | 22.5132 | 16.4169 | 13.3544 | 12.0055 | 8.1798 | 6.5814
|  | tg |  | 0.31401 | 0.30811 | 0.31667 | 0.33514 | 0.33702 | 0.32961 | 0.29798 | 0.19865 | 0.13646 | 0.14138 | 0.1344 | 0.14051 | 0.14646 | 0.14478 | 0.14309 | 0.14902 | 0.14941 | 0.14918 | 0.13841 | 0.15171 | 0.17942 | 0.19118 | 0.28194 | 0.31492
|  | cos |  | 0.95407 | 0.95567 | 0.95334 | 0.94817 | 0.94763 | 0.94974 | 0.95836 | 0.98083 | 0.99082 | 0.99015 | 0.99109 | 0.99027 | 0.98944 | 0.98968 | 0.98992 | 0.98908 | 0.98902 | 0.98906 | 0.99056 | 0.98869 | 0.98428 | 0.98221 | 0.96248 | 0.95382
яч. 19 | 1 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч.4 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 32 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.08649 | 0.086094 | 0.082746 | 0.08415 | 0.084222 | 0.097776 | 0.11646 | 0.11997 | 0.10597 | 0.12287 | 0.12476 | 0.12847 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12155 | 0.13284 | 0.14945 | 0.14297 | 0.13806 | 0.12067 | 0.11599 | 0.11918 | 0.1057 | 0.098352 | 2.726
|  | Q | Мвар | 0.036882 | 0.039312 | 0.036414 | 0.037548 | 0.038142 | 0.04041 | 0.039114 | 0.037008 | 0.032616 | 0.03483 | 0.034056 | 0.034416 | 0.03492 | 0.035478 | 0.035028 | 0.03825 | 0.041436 | 0.040698 | 0.03942 | 0.040032 | 0.038178 | 0.038862 | 0.039114 | 0.040158 | 0.90232
|  | I | А | 9.0583 | 9.118 | 8.7094 | 8.8774 | 8.9072 | 10.1924 | 11.8355 | 12.0952 | 10.6813 | 12.3034 | 12.4588 | 12.8127 | 12.0991 | 12.1141 | 12.1869 | 13.3177 | 14.9414 | 14.3212 | 13.8321 | 12.2484 | 11.7643 | 12.0765 | 10.8575 | 10.2345
|  | tg |  | 0.42643 | 0.45662 | 0.44007 | 0.4462 | 0.45287 | 0.41329 | 0.33586 | 0.30848 | 0.3078 | 0.28347 | 0.27298 | 0.2679 | 0.28947 | 0.29409 | 0.28817 | 0.28794 | 0.27725 | 0.28465 | 0.28553 | 0.33174 | 0.32914 | 0.32608 | 0.37006 | 0.40831
|  | cos |  | 0.91986 | 0.90966 | 0.91529 | 0.91321 | 0.91094 | 0.92418 | 0.94796 | 0.95557 | 0.95575 | 0.96209 | 0.9647 | 0.96594 | 0.96057 | 0.95937 | 0.9609 | 0.96096 | 0.96365 | 0.96179 | 0.96157 | 0.94914 | 0.94987 | 0.95073 | 0.93784 | 0.9258
яч. 2 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.0168 | 0.01536 | 0.01584 | 0.01632 | 0.01632 | 0.0168 | 0.01824 | 0.03264 | 0.05856 | 0.05664 | 0.06624 | 0.06576 | 0.06384 | 0.0624 | 0.06144 | 0.06144 | 0.06336 | 0.04272 | 0.03168 | 0.0312 | 0.02592 | 0.02544 | 0.02352 | 0.02496 | 0.91344
|  | Q | Мвар | 0.00432 | 0.00384 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00192 | 0.0048 | 0.00816 | 0.01344 | 0.01104 | 0.00816 | 0.0072 | 0.00624 | 0.00768 | 0.00816 | 0.01056 | 0.01152 | 0.0072 | 0.00576 | 0.00432 | 0.00384 | 0.00288 | 0.00384 | 0.00576 | 0.15072
|  | I | А | 1.6712 | 1.5253 | 1.56 | 1.6052 | 1.6052 | 1.629 | 1.8171 | 3.2413 | 5.7883 | 5.5593 | 6.4297 | 6.3731 | 6.1796 | 6.0569 | 5.9711 | 6.0059 | 6.2041 | 4.1737 | 3.1021 | 3.0345 | 2.5244 | 2.4665 | 2.2959 | 2.4678
|  | tg |  | 0.25714 | 0.25 | 0.21212 | 0.20588 | 0.20588 | 0.11429 | 0.26316 | 0.25 | 0.22951 | 0.19492 | 0.12319 | 0.10949 | 0.097744 | 0.12308 | 0.13281 | 0.17188 | 0.18182 | 0.16854 | 0.18182 | 0.13846 | 0.14815 | 0.11321 | 0.16327 | 0.23077
|  | cos |  | 0.96849 | 0.97014 | 0.97823 | 0.97946 | 0.97946 | 0.99353 | 0.96707 | 0.97014 | 0.97466 | 0.98153 | 0.9925 | 0.99406 | 0.99526 | 0.99251 | 0.9913 | 0.98555 | 0.98387 | 0.98609 | 0.98387 | 0.99055 | 0.9892 | 0.99365 | 0.98693 | 0.97439
яч. 6 | 2 сш 6кВ | Р | МВт | 0.0744 | 0.06864 | 0.04464 | 0.03552 | 0.04848 | 0.0936 | 0.19104 | 0.24144 | 0.28128 | 0.2448 | 0.23568 | 0.2088 | 0.1992 | 0.22176 | 0.2088 | 0.25968 | 0.25056 | 0.24288 | 0.22752 | 0.22512 | 0.16848 | 0.18144 | 0.10416 | 0.06768 | 4.1256
|  | Q | Мвар | 0.04392 | 0.04392 | 0.02104 | 0.02008 | 0.02152 | 0.05872 | 0.09456 | 0.10128 | 0.10752 | 0.09888 | 0.096 | 0.08976 | 0.08832 | 0.09456 | 0.09216 | 0.10128 | 0.10128 | 0.0984 | 0.09648 | 0.096 | 0.08592 | 0.08832 | 0.07632 | 0.05344 | 1.8697
|  | I | А | 8.3233 | 7.8506 | 4.7543 | 3.9309 | 5.11 | 10.6449 | 20.5358 | 25.2237 | 29.0106 | 25.435 | 24.5166 | 21.8956 | 20.9924 | 23.2253 | 21.9879 | 26.8528 | 26.0362 | 25.2462 | 23.8084 | 23.5775 | 18.22 | 19.4407 | 12.4401 | 8.3078
|  | tg |  | 0.59032 | 0.63986 | 0.47133 | 0.56532 | 0.44389 | 0.62735 | 0.49497 | 0.41948 | 0.38225 | 0.40392 | 0.40733 | 0.42989 | 0.44337 | 0.42641 | 0.44138 | 0.39002 | 0.40421 | 0.40514 | 0.42405 | 0.42644 | 0.50997 | 0.48677 | 0.73272 | 0.7896
|  | cos |  | 0.86115 | 0.84232 | 0.90456 | 0.87053 | 0.914 | 0.8471 | 0.89622 | 0.92215 | 0.93408 | 0.92722 | 0.92612 | 0.91871 | 0.91417 | 0.91986 | 0.91485 | 0.93165 | 0.92712 | 0.92683 | 0.92065 | 0.91985 | 0.89085 | 0.89913 | 0.80664 | 0.78484
яч. 24 | 2 сш 6кВ | Р | МВт | 0.76176 | 0.69456 | 0.6744 | 0.6648 | 0.71136 | 0.7368 | 0.91104 | 1.0109 | 1.1794 | 1.2998 | 1.3493 | 1.379 | 1.3925 | 1.417 | 1.3949 | 1.3651 | 1.4098 | 1.3862 | 1.2946 | 1.2403 | 1.1899 | 1.0891 | 0.98928 | 0.91008 | 26.4518
|  | Q | Мвар | 0.1224 | 0.1224 | 0.11952 | 0.12336 | 0.12624 | 0.12576 | 0.13344 | 0.1296 | 0.13536 | 0.13152 | 0.13824 | 0.14064 | 0.14448 | 0.14544 | 0.14784 | 0.13824 | 0.14064 | 0.13824 | 0.13872 | 0.13536 | 0.12672 | 0.12912 | 0.12288 | 0.1272 | 3.1834
|  | I | А | 74.3286 | 67.9444 | 65.9835 | 65.1395 | 69.6026 | 72.0092 | 88.7053 | 98.1844 | 114.3644 | 125.8648 | 130.6689 | 133.5446 | 134.8705 | 137.2259 | 135.1342 | 132.1871 | 136.4892 | 134.2115 | 125.4307 | 120.2008 | 115.2841 | 105.6597 | 96.0388 | 88.5285
|  | tg |  | 0.16068 | 0.17623 | 0.17722 | 0.18556 | 0.17746 | 0.17068 | 0.14647 | 0.12821 | 0.11477 | 0.10118 | 0.10245 | 0.10198 | 0.10376 | 0.10264 | 0.10599 | 0.10127 | 0.099762 | 0.099723 | 0.10716 | 0.10913 | 0.10649 | 0.11855 | 0.12421 | 0.13977
|  | cos |  | 0.98734 | 0.98482 | 0.98466 | 0.98322 | 0.98462 | 0.98574 | 0.98944 | 0.99188 | 0.99348 | 0.99492 | 0.99479 | 0.99484 | 0.99466 | 0.99477 | 0.99443 | 0.99491 | 0.99506 | 0.99506 | 0.99431 | 0.9941 | 0.99438 | 0.99305 | 0.99237 | 0.99037
яч. 22 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.5064 | 0.4644 | 0.4296 | 0.4236 | 0.4164 | 0.4452 | 0.5592 | 0.7116 | 0.84 | 0.8676 | 0.8928 | 0.8796 | 0.8868 | 0.8976 | 0.8928 | 0.9132 | 0.9132 | 0.9192 | 0.9168 | 0.8976 | 0.858 | 0.822 | 0.7344 | 0.6084 | 17.6964
|  | Q | Мвар | 0.072 | 0.0768 | 0.0732 | 0.072 | 0.0744 | 0.0756 | 0.072 | 0.0804 | 0.084 | 0.0804 | 0.0768 | 0.0744 | 0.259 | 0.259 | 0.0816 | 0.0912 | 0.0936 | 0.0864 | 0.0804 | 0.0816 | 0.0768 | 0.0732 | 0.0696 | 0.0732 | 2.2376
|  | I | А | 49.2768 | 45.3475 | 41.9838 | 41.3945 | 40.7509 | 43.5042 | 54.3175 | 68.9911 | 81.3285 | 83.9419 | 86.3292 | 85.0425 | 89.0027 | 90.0019 | 86.3701 | 88.4145 | 88.4378 | 88.9452 | 88.6627 | 86.8306 | 82.9894 | 79.5041 | 71.0685 | 59.0354
|  | tg |  | 0.14218 | 0.16537 | 0.17039 | 0.16997 | 0.17867 | 0.16981 | 0.12876 | 0.11298 | 0.1 | 0.092669 | 0.086022 | 0.084584 | 0.29206 | 0.28855 | 0.091398 | 0.099869 | 0.1025 | 0.093995 | 0.087696 | 0.090909 | 0.08951 | 0.089051 | 0.094771 | 0.12032
|  | cos |  | 0.99004 | 0.9866 | 0.98579 | 0.98586 | 0.98441 | 0.98589 | 0.99181 | 0.99368 | 0.99504 | 0.99573 | 0.99632 | 0.99644 | 0.9599 | 0.9608 | 0.99585 | 0.99505 | 0.99479 | 0.99561 | 0.99618 | 0.99589 | 0.99602 | 0.99606 | 0.99554 | 0.99284
яч. 26 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.02052 | 0.02016 | 0.02016 | 0.02196 | 0.02268 | 0.02196 | 0.03384 | 0.05616 | 0.0666 | 0.07452 | 0.07668 | 0.08136 | 0.0828 | 0.07272 | 0.0666 | 0.07056 | 0.0702 | 0.06588 | 0.03924 | 0.03204 | 0.027 | 0.02232 | 0.02376 | 0.02232 | 1.112
|  | Q | Мвар | 0.0072 | 0.0072 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00756 | 0.00756 | 0.009 | 0.00828 | 0.01152 | 0.01332 | 0.01404 | 0.01368 | 0.0126 | 0.0126 | 0.01332 | 0.01224 | 0.0126 | 0.0126 | 0.01008 | 0.00792 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00612 | 0.23796
|  | I | А | 2.095 | 2.0623 | 2.0867 | 2.249 | 2.3032 | 2.2375 | 3.3734 | 5.4689 | 6.5115 | 7.293 | 7.5101 | 7.9482 | 8.0687 | 7.1102 | 6.5433 | 6.8992 | 6.8711 | 6.4619 | 3.9031 | 3.1796 | 2.7012 | 2.2703 | 2.4021 | 2.2297
|  | tg |  | 0.35088 | 0.35714 | 0.39286 | 0.36066 | 0.33333 | 0.34426 | 0.26596 | 0.14744 | 0.17297 | 0.17874 | 0.1831 | 0.16814 | 0.15217 | 0.17327 | 0.2 | 0.17347 | 0.17949 | 0.19126 | 0.25688 | 0.24719 | 0.28 | 0.33871 | 0.31818 | 0.27419
|  | cos |  | 0.9436 | 0.94174 | 0.93075 | 0.94069 | 0.94868 | 0.94554 | 0.96641 | 0.98931 | 0.98537 | 0.9844 | 0.98365 | 0.98616 | 0.98862 | 0.98532 | 0.98058 | 0.98529 | 0.98427 | 0.9822 | 0.96855 | 0.97078 | 0.96296 | 0.94714 | 0.95293 | 0.9644
яч. 30 | 2 сш 6кВ | Р | МВт | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.0168
|  | Q | Мвар | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00044 | 0.01056
|  | I | А | 0.10174 | 0.062731 | 0.062731 | 0.062731 | 0.062731 | 0.10174 | 0.062731 | 0.062731 | 0.10174 | 0.10174 | 0.062731 | 0.10174 | 0.10174 | 0.062731 | 0.10174 | 0.10174 | 0.062731 | 0.10174 | 0.062731 | 0.10174 | 0.062731 | 0.10174 | 0.062731 | 0.062731
|  | tg |  | 0.45833 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.45833 | 0.91667 | 0.91667 | 0.45833 | 0.45833 | 0.91667 | 0.45833 | 0.45833 | 0.91667 | 0.45833 | 0.45833 | 0.91667 | 0.45833 | 0.91667 | 0.45833 | 0.91667 | 0.45833 | 0.91667 | 0.91667
|  | cos |  | 0.90906 | 0.73715 | 0.73715 | 0.73715 | 0.73715 | 0.90906 | 0.73715 | 0.73715 | 0.90906 | 0.90906 | 0.73715 | 0.90906 | 0.90906 | 0.73715 | 0.90906 | 0.90906 | 0.73715 | 0.90906 | 0.73715 | 0.90906 | 0.73715 | 0.90906 | 0.73715 | 0.73715
яч. 8 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 10 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.04944 | 0.0495 | 0.0495 | 0.0495 | 0.04956 | 0.04944 | 0.04926 | 0.04902 | 0.0486 | 0.05112 | 0.05118 | 0.05118 | 0.05082 | 0.05106 | 0.05118 | 0.05136 | 0.05232 | 0.05364 | 0.05382 | 0.05388 | 0.054 | 0.05376 | 0.0534 | 0.05328 | 1.2298
|  | Q | Мвар | 0.02886 | 0.02892 | 0.02898 | 0.02898 | 0.02898 | 0.02886 | 0.02862 | 0.0282 | 0.02766 | 0.02772 | 0.0276 | 0.02754 | 0.0279 | 0.02796 | 0.02796 | 0.0282 | 0.02838 | 0.02778 | 0.02796 | 0.02802 | 0.02808 | 0.02826 | 0.02856 | 0.02922 | 0.6792
|  | I | А | 5.5151 | 5.523 | 5.5259 | 5.5259 | 5.5309 | 5.5151 | 5.4885 | 5.4482 | 5.3873 | 5.6023 | 5.6019 | 5.5992 | 5.5852 | 5.6083 | 5.6184 | 5.6448 | 5.7342 | 5.8195 | 5.8429 | 5.8507 | 5.8636 | 5.8512 | 5.8341 | 5.8542
|  | tg |  | 0.58374 | 0.58424 | 0.58545 | 0.58545 | 0.58475 | 0.58374 | 0.581 | 0.57528 | 0.56914 | 0.54225 | 0.53927 | 0.5381 | 0.549 | 0.54759 | 0.54631 | 0.54907 | 0.54243 | 0.5179 | 0.51951 | 0.52004 | 0.52 | 0.52567 | 0.53483 | 0.54842
|  | cos |  | 0.86363 | 0.86344 | 0.86298 | 0.86298 | 0.86325 | 0.86363 | 0.86466 | 0.8668 | 0.8691 | 0.87908 | 0.88017 | 0.8806 | 0.87659 | 0.87711 | 0.87758 | 0.87656 | 0.87901 | 0.88798 | 0.88739 | 0.8872 | 0.88722 | 0.88515 | 0.8818 | 0.8768
яч. 12 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tg
cos
яч. 18 | 2сш 6кВ | Р | МВт | 0.00216 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00216 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00216 | 0.00252 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00252 | 0.00216 | 0.00252 | 0.00216 | 0.00252 | 0.00216 | 0.00252 | 0.00216 | 0.00252 | 0.00216 | 0.00252 | 0.00216 | 0.00252 | 0.05652
|  | Q | Мвар | 0.00104 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.00104 | 0.00124 | 0.00116 | 0.00116 | 0.0018 | 0.00152 | 0.00124 | 0.00188 | 0.0016 | 0.00132 | 0.0016 | 0.00132 | 0.00168 | 0.00104 | 0.00168 | 0.00104 | 0.0014 | 0.03316
|  | I | А | 0.23096 | 0.27772 | 0.27772 | 0.27772 | 0.24798 | 0.27772 | 0.27772 | 0.23096 | 0.27057 | 0.2362 | 0.2362 | 0.29835 | 0.25445 | 0.27057 | 0.27587 | 0.28758 | 0.24387 | 0.28758 | 0.24387 | 0.29178 | 0.23096 | 0.29178 | 0.23096 | 0.27772
|  | tg |  | 0.48148 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.64815 | 0.55556 | 0.55556 | 0.48148 | 0.49206 | 0.53704 | 0.53704 | 0.71429 | 0.7037 | 0.49206 | 0.87037 | 0.63492 | 0.61111 | 0.63492 | 0.61111 | 0.66667 | 0.48148 | 0.66667 | 0.48148 | 0.55556
|  | cos |  | 0.901 | 0.87416 | 0.87416 | 0.87416 | 0.83915 | 0.87416 | 0.87416 | 0.901 | 0.89726 | 0.88099 | 0.88099 | 0.81373 | 0.81781 | 0.89726 | 0.7543 | 0.84421 | 0.85328 | 0.84421 | 0.85328 | 0.83205 | 0.901 | 0.83205 | 0.901 | 0.87416
яч. 41 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.0708 | 0.06468 | 0.062376 | 0.0618 | 0.07728 | 0.10272 | 0.10786 | 0.17006 | 0.17242 | 0.15514 | 0.14381 | 0.14506 | 0.11297 | 0.12139 | 0.1056 | 0.10061 | 0.10176 | 0.10555 | 0.10622 | 0.10615 | 0.10301 | 0.094296 | 0.083904 | 0.072864 | 2.5483
|  | Q | Мвар | 0.030744 | 0.03132 | 0.031224 | 0.030384 | 0.030432 | 0.030384 | 0.032064 | 0.039672 | 0.038352 | 0.037248 | 0.034536 | 0.033312 | 0.032184 | 0.032592 | 0.029736 | 0.028416 | 0.030288 | 0.031152 | 0.030216 | 0.030408 | 0.030696 | 0.03084 | 0.031176 | 0.03108 | 0.76846
|  | I | А | 7.4361 | 6.9233 | 6.7201 | 6.6344 | 8.0015 | 10.3198 | 10.8402 | 16.8237 | 17.0164 | 15.3704 | 14.2483 | 14.3383 | 11.3163 | 12.109 | 10.5691 | 10.0717 | 10.2285 | 10.6024 | 10.6395 | 10.6379 | 10.355 | 9.5579 | 8.6232 | 7.6316
|  | tg |  | 0.43424 | 0.48423 | 0.50058 | 0.49165 | 0.39379 | 0.29579 | 0.29729 | 0.23328 | 0.22244 | 0.2401 | 0.24015 | 0.22965 | 0.28489 | 0.26849 | 0.28159 | 0.28244 | 0.29764 | 0.29513 | 0.28446 | 0.28646 | 0.298 | 0.32706 | 0.37157 | 0.42655
|  | cos |  | 0.91725 | 0.90003 | 0.89422 | 0.8974 | 0.93046 | 0.95893 | 0.95854 | 0.97385 | 0.97614 | 0.97237 | 0.97235 | 0.97463 | 0.96173 | 0.9658 | 0.96257 | 0.96235 | 0.95845 | 0.9591 | 0.96184 | 0.96134 | 0.95835 | 0.95046 | 0.93738 | 0.91982
яч. 45 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.055854 | 0.053982 | 0.050544 | 0.05013 | 0.051462 | 0.055206 | 0.063666 | 0.070236 | 0.074826 | 0.074988 | 0.079254 | 0.077904 | 0.07542 | 0.07713 | 0.079182 | 0.082998 | 0.089388 | 0.09234 | 0.091854 | 0.089964 | 0.082836 | 0.076122 | 0.067122 | 0.058644 | 1.7211
|  | Q | Мвар | 0.018522 | 0.018684 | 0.017352 | 0.018036 | 0.018216 | 0.01827 | 0.01827 | 0.020412 | 0.02124 | 0.021636 | 0.022086 | 0.023256 | 0.020502 | 0.020538 | 0.021258 | 0.022626 | 0.02142 | 0.021366 | 0.020736 | 0.021942 | 0.02043 | 0.01899 | 0.01764 | 0.01881 | 0.48224
|  | I | А | 5.6691 | 5.5033 | 5.1483 | 5.1325 | 5.2592 | 5.6022 | 6.3811 | 7.0464 | 7.4935 | 7.519 | 7.9262 | 7.8325 | 7.5296 | 7.6896 | 7.8985 | 8.2877 | 8.8554 | 9.131 | 9.0718 | 8.9211 | 8.2195 | 7.5583 | 6.6861 | 5.9332
|  | tg |  | 0.33161 | 0.34612 | 0.3433 | 0.35978 | 0.35397 | 0.33094 | 0.28697 | 0.29062 | 0.28386 | 0.28853 | 0.27867 | 0.29852 | 0.27184 | 0.26628 | 0.26847 | 0.27261 | 0.23963 | 0.23138 | 0.22575 | 0.2439 | 0.24663 | 0.24947 | 0.26281 | 0.32075
|  | cos |  | 0.94917 | 0.945 | 0.94582 | 0.94095 | 0.94269 | 0.94936 | 0.96121 | 0.96027 | 0.96199 | 0.96081 | 0.9633 | 0.95822 | 0.96498 | 0.96633 | 0.9658 | 0.96479 | 0.97247 | 0.97426 | 0.97545 | 0.97152 | 0.97091 | 0.97026 | 0.96716 | 0.95222
яч. 61 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 1.1796 | 1.1368 | 1.1221 | 1.1265 | 1.2138 | 1.3956 | 1.5826 | 1.6627 | 1.746 | 1.7733 | 1.7702 | 1.7554 | 1.7334 | 1.6872 | 1.6902 | 1.7468 | 1.8018 | 1.7861 | 1.7927 | 1.7419 | 1.6694 | 1.5338 | 1.3881 | 1.2748 | 37.311
|  | Q | Мвар | 0.29251 | 0.29203 | 0.29405 | 0.28906 | 0.288 | 0.29088 | 0.30547 | 0.30221 | 0.29155 | 0.30173 | 0.30874 | 0.30845 | 0.31517 | 0.30278 | 0.30259 | 0.30989 | 0.3169 | 0.31814 | 0.32112 | 0.31277 | 0.30173 | 0.29894 | 0.30096 | 0.29779 | 7.2635
|  | I | А | 117.088 | 113.0772 | 111.7563 | 112.0385 | 120.1852 | 137.3447 | 155.2767 | 162.8093 | 170.5416 | 173.2946 | 173.1176 | 171.7008 | 169.7298 | 165.14 | 165.419 | 170.9143 | 176.2504 | 174.7778 | 175.4564 | 170.4987 | 163.4381 | 150.5446 | 136.832 | 126.118
|  | tg |  | 0.24797 | 0.25688 | 0.26204 | 0.2566 | 0.23727 | 0.20842 | 0.19302 | 0.18176 | 0.16698 | 0.17015 | 0.1744 | 0.17572 | 0.18182 | 0.17946 | 0.17903 | 0.1774 | 0.17588 | 0.17812 | 0.17913 | 0.17955 | 0.18074 | 0.19491 | 0.21682 | 0.2336
|  | cos |  | 0.97061 | 0.96855 | 0.96734 | 0.96862 | 0.97299 | 0.97896 | 0.98188 | 0.98388 | 0.98634 | 0.98583 | 0.98513 | 0.98491 | 0.98387 | 0.98428 | 0.98435 | 0.98463 | 0.98488 | 0.9845 | 0.98433 | 0.98426 | 0.98406 | 0.98153 | 0.97729 | 0.97378
яч. 63 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 1.3115 | 1.2647 | 1.2378 | 1.2572 | 1.2913 | 1.4866 | 1.6769 | 1.7388 | 1.7963 | 1.8274 | 1.8084 | 1.8622 | 1.8107 | 1.8456 | 1.7854 | 1.7404 | 1.8066 | 1.8122 | 1.7785 | 1.781 | 1.7424 | 1.6062 | 1.5116 | 1.4363 | 39.2159
|  | Q | Мвар | 0.20028 | 0.195 | 0.19344 | 0.19404 | 0.1956 | 0.2064 | 0.21468 | 0.22584 | 0.2262 | 0.23868 | 0.23328 | 0.24216 | 0.2442 | 0.23904 | 0.23388 | 0.2214 | 0.21948 | 0.22692 | 0.22536 | 0.23292 | 0.22584 | 0.21432 | 0.21516 | 0.21192 | 5.276
|  | I | А | 127.8116 | 123.278 | 120.6959 | 122.5555 | 125.8237 | 144.5877 | 162.8676 | 168.9215 | 174.4187 | 177.5416 | 175.6632 | 180.9094 | 176.0186 | 179.2886 | 173.4695 | 169.016 | 175.3259 | 175.953 | 172.7111 | 173.0449 | 169.2654 | 156.1113 | 147.0978 | 139.868
|  | tg |  | 0.15271 | 0.15419 | 0.15628 | 0.15434 | 0.15147 | 0.13884 | 0.12802 | 0.12988 | 0.12593 | 0.13061 | 0.129 | 0.13004 | 0.13487 | 0.12952 | 0.131 | 0.12722 | 0.12149 | 0.12522 | 0.12671 | 0.13078 | 0.12961 | 0.13343 | 0.14234 | 0.14755
|  | cos |  | 0.98854 | 0.98832 | 0.98801 | 0.9883 | 0.98872 | 0.9905 | 0.9919 | 0.99167 | 0.99216 | 0.99158 | 0.99178 | 0.99165 | 0.99103 | 0.99172 | 0.99153 | 0.99201 | 0.9927 | 0.99225 | 0.99207 | 0.99156 | 0.9917 | 0.99121 | 0.99002 | 0.98929
яч. 55 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.07296 | 0.0288 | 0.03888 | 0.03312 | 0.11184 | 0.85104 | 0.54672 | 0.50064 | 0.5568 | 0.53616 | 0.588 | 0.41424 | 0.48672 | 0.636 | 0.75216 | 0.58848 | 0.50112 | 0.45792 | 0.4992 | 0.43008 | 0.32208 | 0.37296 | 0.34752 | 0.20112 | 9.8746
|  | Q | Мвар | 0.04928 | 0.02256 | 0.03084 | 0.03084 | 0.09888 | 0.28032 | 0.1968 | 0.18048 | 0.19344 | 0.18816 | 0.20016 | 0.15312 | 0.17136 | 0.21264 | 0.24672 | 0.20304 | 0.17856 | 0.1656 | 0.17856 | 0.16128 | 0.13488 | 0.14688 | 0.14256 | 0.11472 | 3.6817
|  | I | А | 8.482 | 3.5245 | 4.7809 | 4.3599 | 14.3818 | 86.3216 | 55.979 | 51.2696 | 56.7866 | 54.7416 | 59.8395 | 42.5466 | 49.7114 | 64.6055 | 76.2611 | 59.9732 | 51.2507 | 46.9117 | 51.0765 | 44.251 | 33.6399 | 38.6166 | 36.1873 | 22.3062
|  | tg |  | 0.67544 | 0.78333 | 0.79321 | 0.93116 | 0.88412 | 0.32939 | 0.35996 | 0.3605 | 0.34741 | 0.35094 | 0.34041 | 0.36964 | 0.35207 | 0.33434 | 0.32802 | 0.34502 | 0.35632 | 0.36164 | 0.35769 | 0.375 | 0.41878 | 0.39382 | 0.41022 | 0.57041
|  | cos |  | 0.82868 | 0.78723 | 0.78346 | 0.73185 | 0.74918 | 0.9498 | 0.9409 | 0.94074 | 0.94462 | 0.94358 | 0.94665 | 0.93797 | 0.94325 | 0.9484 | 0.95019 | 0.94532 | 0.94199 | 0.9404 | 0.94158 | 0.93633 | 0.92238 | 0.93045 | 0.92518 | 0.86863
яч. 39 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.00462 | 0.0048 | 0.00486 | 0.0045 | 0.00474 | 0.00462 | 0.00456 | 0.00498 | 0.0048 | 0.0057 | 0.00534 | 0.0174 | 0.01998 | 0.0186 | 0.01836 | 0.01842 | 0.01146 | 0.00804 | 0.0042 | 0.0033 | 0.00456 | 0.00624 | 0.00312 | 0.00294 | 0.19014
|  | Q | Мвар | 0.00238 | 0.0025 | 0.00256 | 0.0025 | 0.00244 | 0.00238 | 0.00232 | 0.0022 | 0.00284 | 0.00272 | 0.00266 | 0.0026 | 0.00284 | 0.00278 | 0.00372 | 0.00372 | 0.00378 | 0.00366 | 0.00378 | 0.00378 | 0.0039 | 0.00396 | 0.00112 | 0.0011 | 0.06824
|  | I | А | 0.50067 | 0.52139 | 0.52919 | 0.49594 | 0.5136 | 0.50067 | 0.49289 | 0.5245 | 0.53731 | 0.60845 | 0.57474 | 1.6949 | 1.9442 | 1.8118 | 1.8047 | 1.8104 | 1.1626 | 0.85105 | 0.54437 | 0.48341 | 0.57806 | 0.71199 | 0.31936 | 0.30241
|  | tg |  | 0.51515 | 0.52083 | 0.52675 | 0.55556 | 0.51477 | 0.51515 | 0.50877 | 0.44177 | 0.59167 | 0.47719 | 0.49813 | 0.14943 | 0.14214 | 0.14946 | 0.20261 | 0.20195 | 0.32984 | 0.45522 | 0.9 | 1.1455 | 0.85526 | 0.63462 | 0.35897 | 0.37415
|  | cos |  | 0.88897 | 0.88691 | 0.88476 | 0.87416 | 0.88911 | 0.88897 | 0.89128 | 0.91472 | 0.86064 | 0.90251 | 0.8951 | 0.98902 | 0.99005 | 0.98901 | 0.98008 | 0.98021 | 0.94967 | 0.91013 | 0.74329 | 0.65766 | 0.75996 | 0.84433 | 0.94119 | 0.93659
яч. 43 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.8568 | 0.7704 | 0.7392 | 0.6888 | 0.6696 | 0.6936 | 0.7464 | 0.8328 | 1.0056 | 1.224 | 1.4736 | 1.5144 | 1.536 | 1.5576 | 1.5384 | 1.5576 | 1.5696 | 1.56 | 1.5504 | 1.5384 | 1.5072 | 1.344 | 1.2528 | 0.9936 | 28.7208
|  | Q | Мвар | 0.1248 | 0.1152 | 0.1128 | 0.1032 | 0.0984 | 0.1032 | 0.096 | 0.1008 | 0.1368 | 0.1536 | 0.1704 | 0.18 | 0.1824 | 0.1896 | 0.1848 | 0.192 | 0.1944 | 0.1872 | 0.1896 | 0.1968 | 0.1944 | 0.18 | 0.1656 | 0.1368 | 3.6888
|  | I | А | 83.4144 | 75.0448 | 72.0382 | 67.099 | 65.2015 | 67.5564 | 72.4998 | 80.8168 | 97.7709 | 118.8439 | 142.9113 | 146.9229 | 149.0166 | 151.1654 | 149.2736 | 151.1935 | 152.3692 | 151.3672 | 150.4769 | 149.4159 | 146.4051 | 130.6358 | 121.7435 | 96.6255
|  | tg |  | 0.14566 | 0.14953 | 0.1526 | 0.14983 | 0.14695 | 0.14879 | 0.12862 | 0.12104 | 0.13604 | 0.12549 | 0.11564 | 0.11886 | 0.11875 | 0.12173 | 0.12012 | 0.12327 | 0.12385 | 0.12 | 0.12229 | 0.12793 | 0.12898 | 0.13393 | 0.13218 | 0.13768
|  | cos |  | 0.98956 | 0.989 | 0.98856 | 0.98896 | 0.98937 | 0.98911 | 0.99183 | 0.99275 | 0.99087 | 0.99222 | 0.99338 | 0.99301 | 0.99302 | 0.99267 | 0.99286 | 0.99249 | 0.99242 | 0.99288 | 0.99261 | 0.99192 | 0.99178 | 0.99115 | 0.99138 | 0.99065
яч. 47 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9312 | 0.9312
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2352 | 0.2352
|  | I | А
tg
cos
яч. 49 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.0486 | 0.04896 | 0.04968 | 0.0504 | 0.05184 | 0.06696 | 0.07884 | 0.08172 | 0.1008 | 0.11664 | 0.11916 | 0.11988 | 0.1224 | 0.12492 | 0.1206 | 0.11916 | 0.11556 | 0.10944 | 0.08892 | 0.06444 | 0.05364 | 0.05076 | 0.05004 | 0.05076 | 2.0041
|  | Q | Мвар | 0.01404 | 0.01368 | 0.01404 | 0.01404 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01332 | 0.01296 | 0.01224 | 0.01404 | 0.01548 | 0.01548 | 0.01476 | 0.01512 | 0.01548 | 0.01548 | 0.01584 | 0.0144 | 0.0126 | 0.01404 | 0.01368 | 0.01332 | 0.01332 | 0.01296 | 0.33912
|  | I | А | 4.8735 | 4.8974 | 4.9736 | 5.0404 | 5.1833 | 6.5984 | 7.703 | 7.9712 | 9.7823 | 11.3181 | 11.5762 | 11.645 | 11.8773 | 12.1225 | 11.7138 | 11.5762 | 11.237 | 10.6342 | 8.652 | 6.3537 | 5.333 | 5.0557 | 4.9887 | 5.047
|  | tg |  | 0.28889 | 0.27941 | 0.28261 | 0.27857 | 0.27778 | 0.21505 | 0.16895 | 0.15859 | 0.12143 | 0.12037 | 0.12991 | 0.12913 | 0.12059 | 0.12104 | 0.12836 | 0.12991 | 0.13707 | 0.13158 | 0.1417 | 0.21788 | 0.25503 | 0.26241 | 0.26619 | 0.25532
|  | cos |  | 0.96071 | 0.96311 | 0.96231 | 0.96332 | 0.96352 | 0.97765 | 0.98603 | 0.98766 | 0.99271 | 0.99283 | 0.99167 | 0.99177 | 0.99281 | 0.99275 | 0.99186 | 0.99167 | 0.99074 | 0.99145 | 0.99011 | 0.97708 | 0.96898 | 0.96725 | 0.96635 | 0.96892
яч. 53 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00108 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00108 | 0.00072 | 0.00108 | 0.00072 | 0.00108 | 0.00072 | 0.00108 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00108 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00108 | 0.00072 | 0.0198
|  | Q | Мвар | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0144
|  | I | А | 0.090292 | 0.090292 | 0.090292 | 0.11902 | 0.090292 | 0.090292 | 0.090292 | 0.090292 | 0.11902 | 0.090292 | 0.11902 | 0.090292 | 0.11902 | 0.090292 | 0.11902 | 0.090292 | 0.090292 | 0.11902 | 0.090292 | 0.090292 | 0.090292 | 0.090292 | 0.11902 | 0.090292
|  | tg |  | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.55556 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.55556 | 0.83333 | 0.55556 | 0.83333 | 0.55556 | 0.83333 | 0.55556 | 0.83333 | 0.83333 | 0.55556 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.55556 | 0.83333
|  | cos |  | 0.76822 | 0.76822 | 0.76822 | 0.87416 | 0.76822 | 0.76822 | 0.76822 | 0.76822 | 0.87416 | 0.76822 | 0.87416 | 0.76822 | 0.87416 | 0.76822 | 0.87416 | 0.76822 | 0.76822 | 0.87416 | 0.76822 | 0.76822 | 0.76822 | 0.76822 | 0.87416 | 0.76822
яч. 65 | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.01188 | 0.01224 | 0.01188 | 0.01188 | 0.01188 | 0.01188 | 0.01188 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01188 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01188 | 0.01152 | 0.01188 | 0.01152 | 0.01188 | 0.01188 | 0.01224 | 0.28188
|  | Q | Мвар | 0.00144 | 0.00144 | 0.0018 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.0018 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.0018 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.0018 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.0018 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.0018 | 0.03672
|  | I | А | 1.1529 | 1.1873 | 1.1576 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1576 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1233 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1529 | 1.1185 | 1.1233 | 1.1185 | 1.1529 | 1.1185 | 1.1576 | 1.1185 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1919
|  | tg |  | 0.12121 | 0.11765 | 0.15152 | 0.12121 | 0.12121 | 0.12121 | 0.15152 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.15625 | 0.125 | 0.125 | 0.12121 | 0.125 | 0.15625 | 0.125 | 0.12121 | 0.125 | 0.15152 | 0.125 | 0.12121 | 0.12121 | 0.14706
|  | cos |  | 0.99273 | 0.99315 | 0.98872 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0.98872 | 0.99228 | 0.99228 | 0.99228 | 0.98801 | 0.99228 | 0.99228 | 0.99273 | 0.99228 | 0.98801 | 0.99228 | 0.99273 | 0.99228 | 0.98872 | 0.99228 | 0.99273 | 0.99273 | 0.98936
яч. 57.1. | 3 сш 6кВ | Р | МВт | 0.10176 | 0.09504 | 0.09264 | 0.0912 | 0.0936 | 0.10128 | 0.10992 | 0.10944 | 0.11088 | 0.1272 | 0.13392 | 0.13872 | 0.144 | 0.13968 | 0.14304 | 0.15264 | 0.15504 | 0.15792 | 0.15168 | 0.15072 | 0.1488 | 0.132 | 0.11952 | 0.09744 | 2.9981
|  | Q | Мвар | 0.04224 | 0.04176 | 0.04512 | 0.04512 | 0.03024 | 0.024 | 0.024 | 0.01672 | 0.01672 | 0.0172 | 0.01912 | 0.0172 | 0.01576 | 0.01528 | 0.01768 | 0.01528 | 0.01528 | 0.01912 | 0.01816 | 0.01624 | 0.01296 | 0.01728 | 0.02352 | 0.0086418 | 0.53464
|  | I | А | 10.6145 | 10.001 | 9.9271 | 9.8026 | 9.4763 | 10.0274 | 10.8391 | 10.6657 | 10.8028 | 12.3659 | 13.0326 | 13.4665 | 13.9557 | 13.5369 | 13.8852 | 14.7787 | 15.0088 | 15.325 | 14.7171 | 14.6043 | 14.3895 | 12.8253 | 11.7353 | 9.4241
|  | tg |  | 0.41509 | 0.43939 | 0.48705 | 0.49474 | 0.32308 | 0.23697 | 0.21834 | 0.15278 | 0.15079 | 0.13522 | 0.14277 | 0.12399 | 0.10944 | 0.10939 | 0.1236 | 0.1001 | 0.098555 | 0.12107 | 0.11973 | 0.10775 | 0.087097 | 0.13091 | 0.19679 | 0.088688
|  | cos |  | 0.92359 | 0.91552 | 0.89904 | 0.89631 | 0.95157 | 0.97305 | 0.97698 | 0.98853 | 0.98882 | 0.99098 | 0.98996 | 0.9924 | 0.99406 | 0.99407 | 0.99245 | 0.99503 | 0.99518 | 0.99275 | 0.99291 | 0.99425 | 0.99623 | 0.99154 | 0.98118 | 0.99609
яч. 38 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 40 (СГЭС) | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.14409 | 0.13466 | 0.13336 | 0.13273 | 0.13354 | 0.16677 | 0.18234 | 0.19885 | 0.22678 | 0.25272 | 0.24349 | 0.24266 | 0.24374 | 0.24761 | 0.25042 | 0.25727 | 0.28172 | 0.26051 | 0.24664 | 0.23418 | 0.22262 | 0.19152 | 0.18495 | 0.16157 | 4.9747
|  | Q | Мвар | 0.057114 | 0.055458 | 0.055674 | 0.05607 | 0.05481 | 0.060876 | 0.057078 | 0.054594 | 0.04833 | 0.056376 | 0.047934 | 0.049212 | 0.050526 | 0.048744 | 0.049068 | 0.053442 | 0.060642 | 0.059598 | 0.060318 | 0.060894 | 0.060282 | 0.058032 | 0.06057 | 0.059202 | 1.3348
|  | I | А | 14.9322 | 14.03 | 13.9226 | 13.8814 | 13.9068 | 17.1034 | 18.407 | 19.8655 | 22.3386 | 24.9453 | 23.9075 | 23.8534 | 23.9807 | 24.3122 | 24.5836 | 25.3146 | 27.7621 | 25.7461 | 24.461 | 23.311 | 22.2198 | 19.2793 | 18.7491 | 16.5774
|  | tg |  | 0.39638 | 0.41184 | 0.41747 | 0.42243 | 0.41043 | 0.36503 | 0.31303 | 0.27455 | 0.21311 | 0.22308 | 0.19687 | 0.2028 | 0.2073 | 0.19686 | 0.19595 | 0.20772 | 0.21526 | 0.22877 | 0.24456 | 0.26003 | 0.27078 | 0.30301 | 0.32749 | 0.36642
|  | cos |  | 0.92963 | 0.92465 | 0.92282 | 0.92118 | 0.92511 | 0.93937 | 0.95434 | 0.96432 | 0.97804 | 0.97601 | 0.98117 | 0.98005 | 0.97918 | 0.98117 | 0.98134 | 0.9791 | 0.97761 | 0.97482 | 0.97137 | 0.96782 | 0.96524 | 0.95703 | 0.95033 | 0.93895
яч. 66 (СГЭС) | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 58 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.54816 | 0.50016 | 0.48 | 0.47424 | 0.49728 | 0.61824 | 0.78144 | 0.80544 | 0.84768 | 0.8832 | 0.89664 | 0.91584 | 0.90528 | 0.90048 | 0.93888 | 0.96768 | 1.0138 | 1.0608 | 1.0954 | 1.0752 | 1.0147 | 0.92352 | 0.75264 | 0.60288 | 19.4995
|  | Q | Мвар | 0.04512 | 0.04128 | 0.04032 | 0.03936 | 0.04128 | 0.04512 | 0.04896 | 0.05472 | 0.05664 | 0.05472 | 0.05472 | 0.048 | 0.04704 | 0.04704 | 0.05184 | 0.06144 | 0.0624 | 0.072 | 0.07392 | 0.07392 | 0.07104 | 0.06528 | 0.05664 | 0.04704 | 1.2998
|  | I | А | 52.9878 | 48.3488 | 46.4056 | 45.8449 | 48.0723 | 59.7191 | 75.4309 | 77.7742 | 81.8468 | 85.2499 | 86.5422 | 88.3523 | 87.3315 | 86.8697 | 90.5886 | 93.4132 | 97.8496 | 102.4317 | 105.766 | 103.8283 | 97.9965 | 89.1931 | 72.7137 | 58.2575
|  | tg |  | 0.082312 | 0.082534 | 0.084 | 0.082996 | 0.083012 | 0.072981 | 0.062654 | 0.067938 | 0.066818 | 0.061957 | 0.061028 | 0.052411 | 0.051962 | 0.052239 | 0.055215 | 0.063492 | 0.061553 | 0.067873 | 0.067485 | 0.06875 | 0.070009 | 0.070686 | 0.075255 | 0.078025
|  | cos |  | 0.99663 | 0.99661 | 0.99649 | 0.99657 | 0.99657 | 0.99735 | 0.99804 | 0.9977 | 0.99778 | 0.99809 | 0.99814 | 0.99863 | 0.99865 | 0.99864 | 0.99848 | 0.99799 | 0.99811 | 0.9977 | 0.99773 | 0.99765 | 0.99756 | 0.99751 | 0.99718 | 0.99697
яч. 62 (ТТУ) | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.07344 | 0.05472 | 0.05544 | 0.0576 | 0.05544 | 0.16848 | 0.37944 | 0.47952 | 0.51768 | 0.52272 | 0.41328 | 0.33696 | 0.33552 | 0.3204 | 0.32184 | 0.42552 | 0.53856 | 0.4212 | 0.49896 | 0.29592 | 0.30456 | 0.26928 | 0.17136 | 0.07704 | 7.0949
|  | Q | Мвар | 0.05944 | 0.03872 | 0.03944 | 0.03944 | 0.03916 | 0.10168 | 0.23904 | 0.24984 | 0.25056 | 0.24912 | 0.22392 | 0.21168 | 0.21384 | 0.21312 | 0.21312 | 0.23328 | 0.25632 | 0.23328 | 0.24984 | 0.11456 | 0.11888 | 0.11456 | 0.10376 | 0.04872 | 3.8553
|  | I | А | 9.1022 | 6.458 | 6.5547 | 6.7253 | 6.5391 | 18.9581 | 43.2041 | 52.0908 | 55.4074 | 55.785 | 45.2835 | 38.3365 | 38.3305 | 37.0719 | 37.1875 | 46.7505 | 57.461 | 46.386 | 53.7587 | 30.5704 | 31.497 | 28.1923 | 19.2992 | 8.7816
|  | tg |  | 0.80937 | 0.7076 | 0.7114 | 0.68472 | 0.70635 | 0.60351 | 0.62998 | 0.52102 | 0.48401 | 0.47658 | 0.54181 | 0.62821 | 0.63734 | 0.66517 | 0.66219 | 0.54822 | 0.47594 | 0.55385 | 0.50072 | 0.38713 | 0.39033 | 0.42543 | 0.60551 | 0.6324
|  | cos |  | 0.7773 | 0.81631 | 0.81484 | 0.82511 | 0.81679 | 0.85616 | 0.8461 | 0.88685 | 0.90011 | 0.90272 | 0.87924 | 0.84678 | 0.84329 | 0.83263 | 0.83377 | 0.87687 | 0.90295 | 0.87479 | 0.89417 | 0.93256 | 0.93155 | 0.92019 | 0.85541 | 0.84518
яч. 64 (Водоканал) | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.16944 | 0.05088 | 0.05088 | 0.0504 | 0.05088 | 0.05136 | 0.2976 | 0.37488 | 0.39168 | 0.38688 | 0.37968 | 0.38112 | 0.3792 | 0.37776 | 0.38544 | 0.38208 | 0.38496 | 0.37392 | 0.37008 | 0.36 | 0.36384 | 0.36336 | 0.36144 | 0.35712 | 7.0949
|  | Q | Мвар | 0.05856 | 0.02328 | 0.02328 | 0.02328 | 0.02328 | 0.02328 | 0.11808 | 0.14976 | 0.14832 | 0.14544 | 0.14496 | 0.14496 | 0.14496 | 0.144 | 0.1464 | 0.14688 | 0.1488 | 0.14736 | 0.1488 | 0.14928 | 0.14928 | 0.15024 | 0.15024 | 0.15024 | 2.803
|  | I | А | 17.2711 | 5.3905 | 5.3905 | 5.3484 | 5.3905 | 5.4325 | 30.8449 | 38.8908 | 40.349 | 39.8184 | 39.1533 | 39.283 | 39.1101 | 38.9475 | 39.7213 | 39.4354 | 39.7608 | 38.7196 | 38.4272 | 37.5456 | 37.8876 | 37.8801 | 37.7092 | 37.3253
|  | tg |  | 0.34561 | 0.45755 | 0.45755 | 0.4619 | 0.45755 | 0.45327 | 0.39677 | 0.39949 | 0.37868 | 0.37593 | 0.3818 | 0.38035 | 0.38228 | 0.38119 | 0.37983 | 0.38442 | 0.38653 | 0.39409 | 0.40208 | 0.41467 | 0.41029 | 0.41347 | 0.41567 | 0.4207
|  | cos |  | 0.94515 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90783 | 0.90934 | 0.9108 | 0.92951 | 0.92864 | 0.93519 | 0.93604 | 0.93423 | 0.93467 | 0.93408 | 0.93441 | 0.93484 | 0.93341 | 0.93274 | 0.93036 | 0.92781 | 0.92373 | 0.92516 | 0.92412 | 0.9234 | 0.92175
яч. 48 (Самара-Холдинг) | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.7128 | 0.70032 | 0.6936 | 0.67584 | 0.67008 | 0.68496 | 0.7488 | 0.8568 | 1.0018 | 1.1227 | 1.2461 | 1.2802 | 1.3238 | 1.3464 | 1.3152 | 1.368 | 1.356 | 1.2509 | 1.1909 | 1.1352 | 1.0181 | 0.92976 | 0.864 | 0.78768 | 24.2798
|  | Q | Мвар | 0.13008 | 0.13824 | 0.13872 | 0.132 | 0.13296 | 0.13248 | 0.13344 | 0.16512 | 0.18144 | 0.2016 | 0.22464 | 0.22656 | 0.23472 | 0.24144 | 0.24384 | 0.26976 | 0.29952 | 0.23472 | 0.22128 | 0.1968 | 0.17232 | 0.16032 | 0.15408 | 0.14688 | 4.513
|  | I | А | 69.8046 | 68.7701 | 68.1441 | 66.3401 | 65.8135 | 67.2114 | 73.2752 | 84.0622 | 98.0789 | 109.8918 | 121.9814 | 125.246 | 129.5267 | 131.78 | 128.8645 | 134.3298 | 133.7848 | 122.6119 | 116.6921 | 110.9954 | 99.476 | 90.8941 | 84.5502 | 77.1924
|  | tg |  | 0.18249 | 0.1974 | 0.2 | 0.19531 | 0.19842 | 0.19341 | 0.17821 | 0.19272 | 0.18112 | 0.17956 | 0.18028 | 0.17698 | 0.1773 | 0.17932 | 0.1854 | 0.19719 | 0.22088 | 0.18764 | 0.18581 | 0.17336 | 0.16926 | 0.17243 | 0.17833 | 0.18647
|  | cos |  | 0.98375 | 0.98107 | 0.98058 | 0.98146 | 0.98088 | 0.9818 | 0.98449 | 0.98193 | 0.98399 | 0.98426 | 0.98414 | 0.9847 | 0.98464 | 0.9843 | 0.98324 | 0.98111 | 0.97646 | 0.98285 | 0.98317 | 0.9853 | 0.98598 | 0.98546 | 0.98447 | 0.98305
яч. 56 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.12 | 0.114 | 0.1164 | 0.12864 | 0.16296 | 0.201 | 0.21828 | 0.22308 | 0.22968 | 0.23196 | 0.24228 | 0.23004 | 0.22932 | 0.23124 | 0.24864 | 0.25152 | 0.2586 | 0.25812 | 0.24072 | 0.22404 | 0.19596 | 0.15648 | 0.13692 | 0.1284 | 4.7783
|  | Q | Мвар | 0.0118 | 0.01012 | 0.01096 | 0.01216 | 0.01264 | 0.0142 | 0.01168 | 0.01192 | 0.01252 | 0.0136 | 0.01396 | 0.01252 | 0.01288 | 0.01324 | 0.01156 | 0.0136 | 0.01492 | 0.01264 | 0.01144 | 0.01096 | 0.0118 | 0.013 | 0.01276 | 0.01264 | 0.29952
|  | I | А | 11.6165 | 11.0258 | 11.2635 | 12.4483 | 15.7466 | 19.4124 | 21.059 | 21.522 | 22.16 | 22.3852 | 23.3798 | 22.1946 | 22.1273 | 22.3139 | 23.9796 | 24.2666 | 24.9547 | 24.8968 | 23.2169 | 21.6096 | 18.9128 | 15.1271 | 13.2479 | 12.4297
|  | tg |  | 0.098333 | 0.088772 | 0.094158 | 0.094527 | 0.077565 | 0.070647 | 0.053509 | 0.053434 | 0.054511 | 0.058631 | 0.057619 | 0.054425 | 0.056166 | 0.057257 | 0.046493 | 0.054071 | 0.057695 | 0.048969 | 0.047524 | 0.04892 | 0.060216 | 0.083078 | 0.093193 | 0.098442
|  | cos |  | 0.9952 | 0.99608 | 0.9956 | 0.99556 | 0.99701 | 0.99751 | 0.99857 | 0.99858 | 0.99852 | 0.99829 | 0.99834 | 0.99852 | 0.99843 | 0.99836 | 0.99892 | 0.99854 | 0.99834 | 0.9988 | 0.99887 | 0.99881 | 0.99819 | 0.99657 | 0.99569 | 0.99519
яч. 60 (эл транз) | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.216 | 0.21636 | 0.216 | 0.21492 | 0.21384 | 0.21312 | 0.243 | 0.28404 | 0.33552 | 0.37224 | 0.37512 | 0.38556 | 0.38808 | 0.38664 | 0.396 | 0.39816 | 0.3942 | 0.36504 | 0.34272 | 0.32112 | 0.28224 | 0.2556 | 0.2466 | 0.24156 | 7.3037
|  | Q | Мвар | 0.0403 | 0.0405 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.03996 | 0.04284 | 0.04104 | 0.04104 | 0.04176 | 0.04176 | 0.0414 | 0.04104 | 0.04248 | 0.04356 | 0.04068 | 0.03816 | 0.00416 | 0.04 | 0.0401 | 0.04 | 0.9427
|  | I | А | 21.1683 | 21.206 | 21.1687 | 21.0664 | 20.9642 | 20.896 | 23.7305 | 27.6385 | 32.5521 | 36.098 | 36.3544 | 37.3543 | 37.6031 | 37.4652 | 38.3582 | 38.5616 | 38.1968 | 35.4171 | 33.2491 | 31.1541 | 27.1937 | 24.924 | 24.0693 | 23.5886
|  | tg |  | 0.18657 | 0.18719 | 0.18667 | 0.1876 | 0.18855 | 0.18919 | 0.16593 | 0.14195 | 0.1191 | 0.11509 | 0.1094 | 0.10644 | 0.10761 | 0.10801 | 0.10455 | 0.10307 | 0.10776 | 0.11933 | 0.1187 | 0.11883 | 0.014739 | 0.15649 | 0.16261 | 0.16559
|  | cos |  | 0.98304 | 0.98293 | 0.98302 | 0.98285 | 0.98268 | 0.98257 | 0.98651 | 0.99007 | 0.99298 | 0.99344 | 0.99407 | 0.99438 | 0.99426 | 0.99422 | 0.99458 | 0.99473 | 0.99424 | 0.99296 | 0.99303 | 0.99301 | 0.99989 | 0.98798 | 0.98704 | 0.98657
яч. 50 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А
tg
cos
яч. 54 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.25968 | 0.25824 | 0.25584 | 0.25632 | 0.25584 | 0.25584 | 0.2568 | 0.25776 | 0.27792 | 0.28704 | 0.28656 | 0.27264 | 0.28992 | 0.28848 | 0.27312 | 0.22656 | 0.23136 | 0.22944 | 0.22944 | 0.23952 | 0.25104 | 0.25152 | 0.25152 | 0.25248 | 6.1949
|  | Q | Мвар | 0.02688 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.02544 | 0.02544 | 0.02352 | 0.03648 | 0.03936 | 0.03792 | 0.03312 | 0.0288 | 0.03984 | 0.03072 | 0.02832 | 0.03408 | 0.03744 | 0.03648 | 0.0312 | 0.0288 | 0.02832 | 0.02784 | 0.0288 | 0.7344
|  | I | А | 25.151 | 25.0083 | 24.7783 | 24.8243 | 24.7783 | 24.769 | 24.861 | 24.9355 | 27.0042 | 27.9119 | 27.8476 | 26.459 | 28.0681 | 28.0557 | 26.4781 | 21.9964 | 22.5295 | 22.3964 | 22.3817 | 23.2701 | 24.3436 | 24.3843 | 24.3792 | 24.4814
|  | tg |  | 0.10351 | 0.10223 | 0.10319 | 0.103 | 0.10319 | 0.099437 | 0.099065 | 0.091248 | 0.13126 | 0.13712 | 0.13233 | 0.12148 | 0.099338 | 0.1381 | 0.11248 | 0.125 | 0.1473 | 0.16318 | 0.159 | 0.13026 | 0.11472 | 0.1126 | 0.11069 | 0.11407
|  | cos |  | 0.99469 | 0.99482 | 0.99472 | 0.99474 | 0.99472 | 0.99509 | 0.99513 | 0.99586 | 0.9915 | 0.99073 | 0.99136 | 0.9927 | 0.9951 | 0.9906 | 0.99373 | 0.99228 | 0.98932 | 0.98695 | 0.98759 | 0.99162 | 0.99348 | 0.99372 | 0.99393 | 0.99356
яч. 52 | 4 сш 6кВ | Р | МВт | 0.08064 | 0.07632 | 0.07536 | 0.07536 | 0.07536 | 0.084 | 0.0912 | 0.084 | 0.0816 | 0.08352 | 0.08832 | 0.08592 | 0.08784 | 0.08784 | 0.08832 | 0.0912 | 0.1008 | 0.10656 | 0.10656 | 0.10512 | 0.10512 | 0.10368 | 0.10032 | 0.09264 | 2.1576
|  | Q | Мвар | 0.04512 | 0.04704 | 0.048 | 0.048 | 0.04848 | 0.04608 | 0.0408 | 0.03504 | 0.02496 | 0.01872 | 0.01392 | 0.02064 | 0.01872 | 0.02112 | 0.01968 | 0.02496 | 0.024 | 0.01632 | 0.02688 | 0.03024 | 0.03264 | 0.03408 | 0.03648 | 0.0432 | 0.76512
|  | I | А | 8.9022 | 8.637 | 8.6077 | 8.6077 | 8.6327 | 9.2302 | 9.6253 | 8.7683 | 8.2208 | 8.2459 | 8.6137 | 8.5129 | 8.6525 | 8.7036 | 8.7173 | 9.1092 | 9.9824 | 10.3856 | 10.5875 | 10.5379 | 10.6041 | 10.5142 | 10.2839 | 9.8475
|  | tg |  | 0.55952 | 0.61635 | 0.63694 | 0.63694 | 0.64331 | 0.54857 | 0.44737 | 0.41714 | 0.30588 | 0.22414 | 0.15761 | 0.24022 | 0.21311 | 0.24044 | 0.22283 | 0.27368 | 0.2381 | 0.15315 | 0.25225 | 0.28767 | 0.3105 | 0.3287 | 0.36364 | 0.46632
|  | cos |  | 0.87268 | 0.85129 | 0.84344 | 0.84344 | 0.841 | 0.87674 | 0.91282 | 0.92292 | 0.95626 | 0.97579 | 0.98781 | 0.97234 | 0.97804 | 0.97229 | 0.97606 | 0.96453 | 0.97281 | 0.98847 | 0.96963 | 0.96103 | 0.95502 | 0.94999 | 0.93979 | 0.9063
Генеральный директор ООО "Энерго-Центр" |  |  |  | __________________________________________ | [7 empty] | Э.Ф. Хафизов